Број: 404-43/15-01

Општинска управа општине Уб

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Отворени поступак – радови

ИЗГРАДЊА ШКОЛЕ У КАЛИНОВЦУ

(ЈН бр. 1.3.6/2015)

У Убу, 26.10.2015. године

На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), конкурсна документација садржи:

Позив за подношење понуде	3

Упутство понуђачима како да сачине понуду	6

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова	14

Образац 1 – Подаци о понуђачу	18

Образац 2 - Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде	19

Образац 3а - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима	20

Образац 3б - Изјава о ангажовању подизвођача	21

Образац 3в – Подаци о подизвођачу	22

Образац 4а - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди	23

Образац 4б - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	24

Образац 5 - Изјава понуђача о одговорном извођачу	25

Образац 6 - Списак изведених радова	26

Образац 7 – Потврда референтног наручиоца	27

Образац 8 – Модел уговора	28

Образац 9 - Понуда	34

Образац 10 - Изјава o независној понуди	35

Образац 11 - Трошкови припреме понуде	36

Образац 12 – Техничка спецификација	37

Образац 13 – Структура цене	59

Образац 14 – Изјава	60

Образац ПО 1	61

Образац ПО 2	62

Укупан број страна: 62

## 1. Позив за подношење понуде

  - ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца: | Општинска управа општине Уб |
| --- | --- |
| Адреса: | Улица 3.октобра бр. 4, 14210 Уб |
| ПИБ: | 105884538 |
| Матични број: | 07188927 |
| Шифра делатности: | 8411 |
| Број рачуна: | 840-100640-72 |
| Интернет адреса | www.opstinaub.org.rs |
| Врста наручиоца: | Локална самоуправа |
| Врста поступка ЈН: | Отворени поступак |
| Врста предмета: | Радови |
| Контакт: | Стефан Теодосић, 014 411 622, лок. 210 |
| Број: | 404-43/15-01 |
| Дана: | 26.10.2015. године |

1.2.	ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је Изградња школе у селу Калиновац ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа - удеса, на основу Програма обнове објеката јавне намене Општине Уб и одлуке Владе РС – Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја бр. 217-03-00977/2015-05 од 16.10.2015. године, односно земљани, армирано бетонски, армирачки, зидарски, тесарски и покривачки, хидроизолатерски, термоизолатерски, столарски, браварски, фасадерски, керамичарски, молерско-фарбарски, подополагачки, лимарски, машински, електро и остали радови на згради површине бруто 200м2 - у даљем тексту „Јавна набавка“.

Назив и ознака из општег речника радова набавке: 45214210 - Радови на изградњи основних школа.

Процењена вредност набавке: 10.000.000,00 дин без ПДВ (12.000.000,00 са ПДВ).

1.3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са чланом 131а, 131б, 131в и 131г Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), као и у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закључком Општинског већа Општине Уб бр. 06-76-8/2015-01 од 19.10.2015. године и Одлуком о покретању предметног поступка јавне набавке бр. 020-163/15-01 од 19.10.2015. године.

1.4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су од стране Фонда солидарности Европске уније за финансирање хитних операција и операција опоравка које су настале као последица катастрофе изазване великим поплавама у Србији, а за финансирање обнове објеката који су утврђени Програмом општине Уб, а све у складу са Законом о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 75/14, 65/15 и 68/15 – др. закон) и Споразумом о поверавању спровођења одлуке комисије од 13. марта 2015. године.

1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према Упутству понуђачима како да сачине понуду и Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне документације.

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуда се подноси на српском језику.

- Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све услове из конкурсне документације.

- Понуда са варијантама није дозвољена.

- Важност понуде је 60 дана.

Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити у писаном облику, на адресу: Општинска управа Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, или e-mail stefan.teodosic@opstinaub.org.rs најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

1.6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач који је понудио краћи рок извршења уговора.

1.7. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца www.opstinaub.org.rs.

Конкурсну документацију понуђачи могу лично преузети на адреси наручиоца: Општинска управа Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, уз овлашћење.

1.8. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти.

Понуда се подноси лично на писарницу Општинске управе Уб, или путем поште, на адресу Општинска управа Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб,  до петка 06.11.2015. године до 12,00 часова.

На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац ПО2 из конкурсне документације. Уколико представник понуђача учествује у поступку отварања набавке, потребно да је комисији преда попуњен помоћни образац ПО1.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

1.9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, у петак, 06.11.2015. године у 12,30 часова у Општинској управи Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, канцеларија 308/310 – Скупштинска сала.

1.10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.11.	РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

1.12. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Такође вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел уговора попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са изабраним понуђачем бити закључен уговор.

## 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду

2.1.     ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда, докази и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Поступак отварања понуда води се на српском језику.

2.2.	ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.

Пожељно је да документација буде повезана и тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно уметати.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача.

НАПОМЕНА: Ради боље прегледности, није потребно прилагати обрасце који се не односе на понуђача, као ни позив за подношење понуда, упутство понуђачима и објашњење о начинима доказивања, већ исти могу бити изостављени из понуде. Уколико доставите и обрасце који се не односе на понуђача, такви обрасци би требало да буду означени као „Није применљиво“ и оверени потписом и печатом понуђача.

2.3.	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

2.4.     ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком „Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за ЈАВНУ НАБАВКУ – Изградња школе у Калиновцу, ЈН бр. 1.3.6/2015 (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 08,00 -14,00 сати, на адресу наручиоца.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

2.5.	САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.6.	УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

2.7.	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно

према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1. тачка 5) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.8.	НАЧИН ПЛАЋАЊА

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја Владе РС вршиће исплату директно извођачу радова у року од 45 (четрдесет и пет) дана од дана достављања ситуације оверене и потписане од стране Извођача и надзорног органа.

Обрачун за извршене радове и утрошени материјал вршиће се на основу овереног грађевинског дневника и грађевинске књиге.

2.9.	ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 92. Закона о јавним набавкама.

2.10.	ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције - оригинал, за добро извршење посла у износу од 10% (15% у случају из чл. 83. ст. 12. ЗЈН) од вредности уговора и са роком важења 60 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему узимати у обзир укупну вредност понуде изражену у динарима са ПДВ-ом.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за добро извршење посла достави наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора.

Понуђач је дужан да уз конкурсну документацију достави и изјаву о прибављању полисe осигурања објекта у изградњи за објекат који је предмет радова, као и изјаву о прибављању полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на сопственом меморандуму или меморандуму осигуравајуће куће.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 10 дана од дана закључења уговора наручиоцу достави наведене полисе осигурања – оригинал издат од стране осигуравајуће куће или оверену копију.

2.11.      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 2 (два) дана пре истека рока за подношење понуде, на е-mail:stefan.teodosic@opstinaub.org.rs

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном облику.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

2.12.     РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ

Рок важности понуде je 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

2.13.	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

2.14.	ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:

- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално;

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.15.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач који је понудио краћи рок за реализацију уговора.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом и као таква биће одбијена.

2.16.	РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка радова је највише 50 дана од дана увођења извођача у посао од стране надзорног органа.

2.17.	РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове. Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

2.18.	МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора, а чланови групе понуђача дужни су да парафирају све стране модела уговора..

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

2.19.	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Понуђач је у обавези да достави попуњен Образац 13 - Структура цене и Образац 12 - Техничка спецификација радова, на којем ће се на јасан и недвосмислен начин видети цена предметних радова.

2.20.	ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен најкасније 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

2.21.	ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У  случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштуту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148. -158. Закона о јавним набавкама).

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о предметној јавној набавци.

Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица може да поднесе пословно удружење.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно - предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. чл. 149. ЗЈН, долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора или обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, уплати таксу из члана 156. став 1. Закона, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, прималац буџет Републике Србије, у складу са упутством објављеним на http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

2.22.	ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може даобустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

2.23.	ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

На основу члана 8. став 1. тачке 20. и 21. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС", број 29/13) понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Такође Вас обавештавамо да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.

У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Подаци о државном органу или организацији, одн. органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се благовремено могу добити исправни подаци који су везани за извршење уговора о јавној набавци су:

- Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

2.24. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Додатно обезбеђењe наручилац је одредио у тачки 2.10. конкурсне документације.

За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одредбе Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), као и остали подзаконски прописи којима су регулисане јавне набавке.

## 3. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова

3.1. Обавезни услови

Право на на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).

Као доказ се доставља следеће, за:

| Правно лице | - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или - Извод из регистра надлежног Привредног суда (установе) |
| --- | --- |
| Предузетник | - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или - Извод из одговарајућег регистра. |

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Као доказ се доставља следеће, за:

| Правно лице | - Извод из казнене евиденције и то: - За законског заступника: уверење надлежне полицијске управе МУП-а - За правно лице: уверење надлежног суда. |
| --- | --- |
| Предузетник | - Извод из казнене евиденције – уверење надлежне полицијске управе МУП-а. |
| Физичко лице | - Извод из казнене евиденције – уверење надлежне полицијске управе МУП-а. |

Према Закону о одговорности правних лица за кривична дела, казнену евиденцију води првостепени суд на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представника или огранка страног правног лица.

Првостепени суд за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре је:

- Основни суд, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година,

- Виши суд, за кривична дела за која је као главна предвиђена казна затвора у трајању дужем од 10 година.

Првостепени суд за кривична дела организованог криминала је Виши суд у Београду.

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Као доказ, доставља се (1) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде (порези и доприноси) и (2) уверење управе јавних прихода града, односно општине (изворни локални јавни приходи).

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона.) - Образац 14 конкурсне документације.

3.2. Додатни услови

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане у складу са чл. 76. Закона, и то:

3.2.1. Пословни капацитет:

Да је у претходе три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио пословни приход по основу изведених радова на пословима изградње, адаптације, санације, реконструкције или доградње пословних, стамбених и пословно-стамбених објеката износу од 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Доказ:

- списак изведених радова у области која је предмет набавке (послови изградње, адаптације, санације, реконструкције или доградње пословних, стамбених и пословно-стамбених објеката) – Образац 6 - обавезно,

- потврде инвеститора о изведеним радовима – Образац 7, односно копије уговора о извођењу радова и копије окончане ситуације за достављене уговоре са припадајућом рекапитулацијом радова, потписане и оверене од стране инвеститора, извођача и надзорног органа (прва и задња страна где се види предмет уговора вредност изведених радова и овера инвеститора и надзорног органа) уколико понуђач није у могућности да обезбеди потврду инвеститора (због кратког рока за подношење понуда, из разлога престанка постојања правног лица и сл.) у ком случају је понуђач дужан да, поред наведених копија докумената, на сопственом обрасцу да и изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи назив инвеститора, предмет, вредност и рок завршетка радова, као и разлог због којег није обезбедио потврду.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима. Уколико понуду подноси група понуђача, услов да је изведен најмање један посао у минималном износу од 10.000.000,00 динара, мора да испуни један од чланова групе понуђача самостално, у противном понуда ће се сматрати неисправном.

3.2.2. Кадровски капацитет

Довољан кадровски капацитет: да има најмање 10 (десет) запослених радника на неодређено време или уговором ангажована лица одговарајуће струке, од тога :

- 1 (један) дипл. инж. грађевинске струке (лиценца 410, 700 или 800), који ће решењем бити именовани за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци,

- 1 (један) дипл. инж. машинске струке (лиценца 430), и

- 1 (један) дипл. инж. електро струке (лиценца 450).

Доказ:

- за дипломиране инжењере фотокопија радне књижице, одговарајући МА образац,

- за доказивање осталих стално запослених радника ППП ПД образац за месец који претходи месецу у коме је набавка расписана.

- за дипл. инж и копије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије да су наведене лиценци важеће.

- за уговором ангажована лица – закључене уговоре о делу.

3.3. Подношење понуда са подизвођачем

Понуђач, попуњавањем одговарајућег обрасца (Образац бр. 4б) из Конкурсне документације мора навести да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и навести у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу у другој фази овог поступка, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршавати преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Понуђач испуњава све услове самостално и за то доставља доказе у складу са наведеним у Конкурсне документације (обавезне и додатне).

3.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе
понуђача)

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем ће бити поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се подносиоци из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке предвиђене чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

Подносиоци који поднесу заједничку пријаву одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети пријаву самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку пријаву у име задругара.

Наручилац може да тражи од чланова групе подносилаца да у пријавама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

3.5.	Начин достављања доказа

У складу са чл. 131г ст. 2., испуњеност обавезних услова доказује се достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава тражене услове – на сопственом меморандуму.

У складу са чл. 131г ст. 2., испуњеност додатних услова доказује се достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава тражене услове – на сопственом меморандуму.

Остали модалитети начина достављања доказа регулисани су чл. 79. ЗЈН.

## Образац 1 – Подаци о понуђачу

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац 2 - Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку бр. 1.3.6/2015 - Изградња школе у Калиновцу, саставио и потписао

___________________________________________________________________________

(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача

___________________________________________________________________________

- Који наступа самостално

- Који наступа са подизвођачима

- Овлашћеног члана групе понуђача

(заокружити)

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ / потпис овлашћеног лица или овлашћеног члана групе понуђача / |
| --- | --- | --- |

## Образац 3а - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку број 1.3.6/2015 - Изградња школе у Калиновцу, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац 3б - Изјава о ангажовању подизвођача

(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)

За реализацију јавне набавке бр. 1.3.6/2015 - Изградња школе у Калиновцу, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Назив подизвођача | Позиција радова које изводи | Учешће подизвођача |
| --- | --- | --- |

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац 3в – Подаци о подизвођачу

| Назив подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

## Образац 4а - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## Образац 4б - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку јавне набавке број 1.3.6/2015 - Изградња школе у Калиновцу.

Овлашћујемо члана групе	____________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ | ВРСТА РАДОВА КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ ЧЛАН ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |

Датум:_____________ 2015.г

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача.

## Образац 5 - Изјава понуђача о одговорном извођачу

који ће решењем бити именован за извођење радова у

јавној набавци бр. 1.3.6/2015

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача | Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Последњу колону „Основ ангажовања" попунити тако што се за: запослене уноси број – 1

## Образац 6 - Списак изведених радова

| Наручилац и број уговора | Период извођења радова | Вредност изведених радова (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- |

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац 7 – Потврда референтног наручиоца

___________________________________________________

Назив наручиоца

___________________________________________________

Адреса

___________________________________________________

Телефон

ПОТВРДУ

да је извођач радова/понуђач

__________________________________________________________________________

[назив и седиште понуђача]

за потребе референтног наручиоца квалитетно и уговореном року извршио радове

___________________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од ________________________________динара без ПДВ-а,

односно у вредности ___________________________динара са ПДВ-ом,

а на основу уговора број________________________од___________________________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру „Изградња школе у Калиновцу“ наручиоца Општина Уб и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа наручиоца: ___________________________________________________,

(име презиме, број телефона или е-mail адреса)

Референтни наручилац

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац 8 – Модел уговора

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЈН бр. 1.3.6/2015

Закључен између:

1. Општинске управе општине Уб, ПИБ 105884538, Матични број 07188927, текући рачун број 840-100640-72 отворен код Управе за трезор, коју заступа Зорица Ј. Маркош, Начелник управе (у даљем тексту: „Наручилац“), и

2. Понуђача:

| Понуђач, __________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (назив понуђача) |  |
| кога заступа _______________________________________________________________ |  |
| (име и ЈМБГ заступника) |  |
| МБ: ________________________________ | ПИБ: _______________________________ |

(у даљем тексту: „Извођач“)

Уговорне стране споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Наручилац је у спроведеном поступку јавне набавке бр. 1.3.6/2015, по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, изабрао извођача

___________________________________________________из______________________

као најповољнијег понуђача за извођење радова на Изградњи школе у Калиновцу.

Извођач радова ће део радова који су предмет овог уговора извршити са подизвођачима:

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив подизвођача и део радова) | ПИБ | МБ |

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив подизвођача и део радова) | ПИБ | МБ |

односно са члановима групе понуђача:

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив понуђача и део радова) | ПИБ | МБ |

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив понуђача и део радова) | ПИБ | МБ |

Извођач радова  у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, а сваки члан групе понуђача одговара солидарно.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи објекта истуреног одељења Калиновац, Основне школе „Рајко Михаиловић“ Бањани, а на основу Програма обнове објеката јавне намене Општине Уб и одлуке Владе РС – Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја бр. 217-03-00977/2015-05 од 16.10.2015. године, односно земљани, армирано бетонски, армирачки, зидарски, тесарски и покривачки, хидроизолатерски, термоизолатерски, столарски, браварски, фасадерски, керамичарски, молерско-фарбарски, подополагачки, лимарски, машински, електро и остали радови,  у свему према понуди извођача број _________________од __________ 2015. године, која чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова на изградња школи у Калиновцу пољских путева из члана 2. уговора износи укупно:

______________________________________________________________динара без ПДВ-а,

односно

__________________________________________________________________динара са ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Члан 4.

Исплату уговорене цене вршиће Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја Владе РС у року од 45 дана од уредно достављене ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _________ дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране стручног надзора.

Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова:

- да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за изградњу,

- да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту,

- да је извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у
писаној форми, уз сагласност надзорног органа, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Члан 7.

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном
року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи
од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка
извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

Члан 9.

Надзор над извођењем радова биће одређен од стране наручиоца посебним решењем.

Стручни надзор пуноправно заступа наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог уговора, а у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.

Члан 10.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла и са роком важења 60 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Општинске управе општине Уб.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, извођач је дужан да продужи рок важења банкарских гаранција.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је такође дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора,
достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим
лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео
период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из клаузуле 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите и заштите животне средине.

Члан 12.

У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова, а за који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење радова који су предмет овог уговора, наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу са одредбама чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 13.

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из клаузуле 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 14.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора и извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему
позива од стране наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,
наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће учинити
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички пријем радова обезбедиће наручилац.

Члан 15.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Члан 16.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- ако извођач у року од 10 дана од дана закључења уговора не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла,

- уколико извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 17.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора .Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 18.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и извођача радова не буду решени
споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

Члан 19.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 2 (два) примерка за све три уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

| ______________________ Извођач радова | ______________________ Канцеларија | _______________________ Наручилац |
| --- | --- | --- |

## Образац 9 - Понуда

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за достављање понуда за набавку радова у отвореном поступку ЈН бр. 1.3.5/2016 чији је предмет: Изградња школе у Калиновцу, достављамо:

ПОНУДУ     бр. ___________________ од __________________ 2015.године.

1. да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално       б) са подизвођачем        в) заједничка понуда

2. Услови понуде

| а. Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| б. Порез на додату вредност: |  |
| в. Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |

3.	За делимично извршење јавне набавке ангажовао   _______ ( 	_______________ )

подизвођача (уписати број подизвођача);

Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом;

Важност понуде: __________ дана од дана отварања понуда;

Начин плаћања: плаћање ће бити извршити у року од 45 дана од достављене оверене ситуације.

Рок извођења радова је ___________ дана од увођења у посао.

Приликом састављања понуде поштовали смо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

| Место: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |

## Образац 10 - Изјава o независној понуди

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку јавне набавке број 1.3.6/2015 - Изградња школе у Калиновцу, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.Образац копирати у потребном броју примерака.

## Образац 11 - Трошкови припреме понуде

| Рб. | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.

## Образац 12 – Техничка спецификација

| Поз. | Опис позиције | Ј.М. | Количина | Јед. Цена | Укупно без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1,1 | Рашчишћавање терена од шибља, остатака |  |  |  |  |
|  | рушевина, припрема и обележавање објекта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 282,00 |  |  |
| 1,2 | Машински ископ земље III категорије за | м3 | 50,82 |  |  |
|  | тракасте темеље, ивице ископа извести |  |  |  |  |
|  | вертикално. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
| 1,3 | Набавка, насипање и збијање шљунка, | м3 | 5,35 |  |  |
|  | испод темеља у слоју д=10 цм, |  |  |  |  |
|  | са механичким набијањем . |  |  |  |  |
|  | Мс=30Мпа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
| 1,4 | Насипање и збијање природне мешавине | м3 | 17,60 |  |  |
|  | шљунка у слојевима д=10 цм испод |  |  |  |  |
|  | подова у објекту са механичким набијањем |  |  |  |  |
|  | Мс=30Мпа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
| 1,5 | Насипање и збијање природне мешавине | м3 | 7,43 |  |  |
|  | шљунка у слојевима д=10 цм испод |  |  |  |  |
|  | тротоара са механичким набијањем |  |  |  |  |
|  | Мс=30Мпа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
| 1,6 | Насипање здраве земље из ископа | м3 | 50,82 |  |  |
|  | у слојевима дебљине д=20 цм, и |  |  |  |  |
|  | збијање механичким средствима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
| 1,8 | Насипање око темеља и испод подова са довозом здраве | м3 | 21,98 |  |  |
|  | земље или песка) |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови |  |  |  |  |
| 2 | АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2,1 | Бетонирање армирано бетонских тракастих |  |  |  |  |
|  | темеља бетоном МБ 20 у потребној оплати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 18,14 |  |  |
| 2,2 | Бетонирање армирано бетонских темељних |  |  |  |  |
|  | зидова и греда бетоном МБ 20 у потребној |  |  |  |  |
|  | оплати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 34,29 |  |  |
| 2,3 | Бетонирање армирано бетонске подне |  |  |  |  |
|  | плоче д=10 цм и д=20 цм, бетоном МБ 20 |  |  |  |  |
|  | д=10 цм 154,84м2 |  |  |  |  |
|  | д=20 цм 20,98м2 |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 19,68 |  |  |
| 2,4 | Бетонирање армирано бетонских вертикалних |  |  |  |  |
|  | серклажа димензија 25/25 цм, 20/25цм и 20/25цм бетоном |  |  |  |  |
|  | МБ 20 у потребној оплати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 4,85 |  |  |
| 2,5 | Бетонирање армирано бетонских греда |  |  |  |  |
|  | бетоном МБ 20 у потребној |  |  |  |  |
|  | оплати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 0,93 |  |  |
| 2,6 | Бетонирање армирано бетонских хоризонталних серклажа |  |  |  |  |
|  | бетоном МБ 20 у потребној |  |  |  |  |
|  | оплати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 4,44 |  |  |
| 2,7 | Бетонирање армирано бетонских надвратника и надпрозорника |  |  |  |  |
|  | бетоном МБ 20 у потребној |  |  |  |  |
|  | оплати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 1,98 |  |  |
| 2,8 | Набавка и монтажа гредица и пунилаца лаке |  |  |  |  |
|  | монтажне таванице типа ЛМТ |  |  |  |  |
|  | бетонирање ребара и плоче дебљине |  |  |  |  |
|  | д=4 цм. Цена садржи и |  |  |  |  |
|  | привремене подупираче за израду таванице, |  |  |  |  |
|  | бетон МБ 20. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2, са арматуром, |  |  |  |  |
|  | бетонирањем и подупирачима. | м2 | 174,5 |  |  |
| 2,9 | Бетонирање армирано бетонских ребара за |  |  |  |  |
|  | укрућење бетоном МБ 20 у глаткој оплати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 1,00 |  |  |
| 2,10 | Бетонирање тротоара око објекта бетоном |  |  |  |  |
|  | МБ 15 дебљине д=10 цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 74,3 |  |  |
| 2,11 | Бетонирање улазног степеништа бетоном |  |  |  |  |
|  | МБ 20 . |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 0,8 |  |  |
|  | Укупно армирано бетонски радови |  |  |  |  |
| 3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3,1 | Набавка, машинско исправљање, сечење, |  |  |  |  |
|  | савијање и ручна монтажа арматуре од |  |  |  |  |
|  | ребрастог бетонског гвожђа РА 400/500-1. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кгр. | кгр | 3450,00 |  |  |
| 3,2 | Набавка и монтажа заварених арматурних |  |  |  |  |
|  | мрежа МАГ 500/560 укључујући потребна |  |  |  |  |
|  | украјања и савијања. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кгр. | кгр | 786,00 |  |  |
|  | Укупно армирачки радови |  |  |  |  |
| 4 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4,1 | Набавка материјала, транспорт и зидање зида клима блоко- |  |  |  |  |
|  | вима д = 25 цм у продужном малтеру 1: 2 : 6 . |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 35,74 |  |  |
| 4,2 | Набавка материјала, транспорт и зидање унутрашњих |  |  |  |  |
|  | зидова гитер блоковима дебљине д = 20 цм у про- |  |  |  |  |
|  | дужном малтеру 1 : 2 : 6. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 19,12 |  |  |
| 4,3 | Набавка материјала, транспорт и зидање унутрашњих пре- |  |  |  |  |
|  | градних зидова дебљине д = 12 цм пуном опеком у про- |  |  |  |  |
|  | дужном малтеру 1 : 2 : 6 , са свим потребним хоризонталним |  |  |  |  |
|  | и вертикалним серклажима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 28,95 |  |  |
| 4,4 | Набавка материјала, транспорт и малтерисање унутрашњих |  |  |  |  |
|  | зидова, продужним малтером 1: 3 : 9 , у два слоја. Завршни |  |  |  |  |
|  | слој фино испердашити уз додатак ситног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 555,63 |  |  |
| 4,5 | Набавка материјала, транспорт и малтерисање стубова |  |  |  |  |
|  | трема, продужним малтером 1: 3 : 9 , у два слоја. Завршни |  |  |  |  |
|  | слој фино испердашити уз додатак ситног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 20,70 |  |  |
| 4,6 | Набавка материјала, транспорт и зидање Schidel димњака. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 27,00 |  |  |
| 4,7 | Набавка материјала, транспорт и малтерисање плафона про- |  |  |  |  |
|  | дужним малтером 1: 3 : 9 , д = 2 цм, у два слоја. |  |  |  |  |
|  | Завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 175,82 |  |  |
| 4,8 | Набавка материјала, транспорт и израда ЛА цементног ес- |  |  |  |  |
|  | триха, дебљине д = 5 цм, као подлоге за завршну обраду |  |  |  |  |
|  | пода, типа " ламинат ". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 100,91 |  |  |
| 4,9 | Набавка материјала, транспорт и израда ЛА цементног ес- |  |  |  |  |
|  | триха, дебљине д = 3 цм, преко термоизолације међуспратне |  |  |  |  |
|  | плоче. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 204,20 |  |  |
| 4,1 | Набавка материјала, транспорт и израда ЛА цементног ес- |  |  |  |  |
|  | триха, дебљине д = 4 цм, као подлоге за завршну обраду |  |  |  |  |
|  | пода, ( гранитна керамика и керамичке плочице ). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 74,91 |  |  |
|  | Укупно зидарски радови |  |  |  |  |
| 5 | ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5,1 | Набавка,израда и монтажа кровне конструкције од резане |  |  |  |  |
|  | четинарске грађе ИИ класе димензија према статичком |  |  |  |  |
|  | прорачуну са потребним оковом. У цену улази и обрада |  |  |  |  |
|  | свих видних елемената крова абрихтером. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. | м2 | 258,75 |  |  |
| 5,2 | Набавка материјала, транспорт и летвисање крова чамовим |  |  |  |  |
|  | летвама дим. 50 / 30 мм, за покривање крова фалцованим |  |  |  |  |
|  | црепом у два правца. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 косе пројекције крова. | м2 | 298,78 |  |  |
| 5,3 | Набавка материјала, транспорт и облагање кровне кон- |  |  |  |  |
|  | струкције чамовом даском д= 2,4 цм. |  |  |  |  |
|  | Даске спојене на додир. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 косе површине крова. | м2 | 298,78 |  |  |
| 5,4 | Набавка материјала, транспорт и покривање крова фалцова- |  |  |  |  |
|  | ним црепом. |  |  |  |  |
|  | Сваки комад заковати поцинкованим ексером за летве. |  |  |  |  |
|  | Цена садржи покривање слемена и грбина жлебњацима у |  |  |  |  |
|  | цементном малтеру. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 косе површине крова. | м2 | 298,78 |  |  |
| 5,5 | Набавка материјала, транспорт и покривање слемена |  |  |  |  |
|  | и грбина слемењацима I класе са заливањем |  |  |  |  |
|  | цементним малтером. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 82,70 |  |  |
|  | Укупно тесарски и покривачки радови |  |  |  |  |
| 6 | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 6,1 | Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидро- |  |  |  |  |
|  | изолације испод подова на тлу у следећим слојевима одо- |  |  |  |  |
|  | здо на горе: |  |  |  |  |
|  | 1x хладан премаз битулитом "А", |  |  |  |  |
|  | 1x врућ премаз битуменом 85/25, |  |  |  |  |
|  | 1x "Кондор 4", |  |  |  |  |
|  | 1x врућ премаз битуменом 85/25, |  |  |  |  |
|  | 1x "Кондор 4", |  |  |  |  |
|  | 1x врућ премаз битуменом 85/25. |  |  |  |  |
|  | На преласку из хоризонталне у вертикалну хидроизолацију |  |  |  |  |
|  | изоставити " Кондор " траку, а извести изолацију из два сло- |  |  |  |  |
|  | ја заштитне фолије са међуслојем од стаклене мрежице |  |  |  |  |
|  | са лепљеним преклопима од 10 цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 207,84 |  |  |
| 6,2 | Набавка материјала, транспорт и израда хор. хидрозолације |  |  |  |  |
|  | у мокрим чворовима са подизањем уз зидове х=30цм: |  |  |  |  |
|  | 1x хладан премаз битулитом "А", |  |  |  |  |
|  | 1x врућ премаз битуменом 85/25, |  |  |  |  |
|  | 1x "Кондор 4", |  |  |  |  |
|  | 1x врућ премаз битуменом 85/25. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 17,10 |  |  |
| 6,3 | Набавка материјала, транспорт и постављање ПЕ фолије, |  |  |  |  |
|  | у поду као заштите изолације, са преклопима |  |  |  |  |
|  | мин.10 цм местимично вареним. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 154,84 |  |  |
| 6,4 | Набавка материјала, транспорт и постављање тер хартије |  |  |  |  |
|  | по косини крова, са преклопима 10 цм, преко дашчане |  |  |  |  |
|  | подлоге. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према важећим техничким условима за |  |  |  |  |
|  | ову врсту радова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 . | м2 | 298,78 |  |  |
|  | Укупно хидроизолатерски радови |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 7,1 | Набавка материјала, транспорт и постављање ТП минер- |  |  |  |  |
|  | алне вуне, д = 12 цм , преко ЛМТ таванице, која је са |  |  |  |  |
|  | доње стране обложена ПЕ фолијом, а са горње стране |  |  |  |  |
|  | натрон папиром. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 204,20 |  |  |
| 7,2 | Набавка материјала, транспорт и постављање термоизолације |  |  |  |  |
|  | у поду од стиродура д=12цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 154,84 |  |  |
|  | Укупно термоизолатерски радови |  |  |  |  |
| 8 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 8,1 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних дрвених уну- трашњих пуних дуплошперованих врата. Шток врата, рам крила врата и греф лајсне су од храстове грађе I класе. |  |  |  |  |
|  | Крило врата је дуплошперовано са испуном од картонског |  |  |  |  |
|  | саћа. |  |  |  |  |
|  | Оков: одговарајући по избору пројектанта, шарке и брава. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада: врата бојити бојом за дрво у боји по избо- |  |  |  |  |
|  | ру пројектанта, са свим потребним предрадњама. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према шеми и техничким условима за ову |  |  |  |  |
|  | врсту радова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Пос 1 дим.110 / 210+40 цм. | ком. | 4,00 |  |  |
| 8,2 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних дрвених уну- |  |  |  |  |
|  | трашњих пуних дуплошперованих врата. |  |  |  |  |
|  | Шток врата, рам крила врата и греф лајсне су од храстове гра- |  |  |  |  |
|  | ђе И класе. |  |  |  |  |
|  | Крило врата је дуплошперовано са испуном од картонског |  |  |  |  |
|  | саћа. |  |  |  |  |
|  | Оков: одговарајући по избору пројектанта, шарке и брава. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада: врата бојити бојом за дрво у боји по избо- |  |  |  |  |
|  | ру пројектанта, са свим потребним предрадњама. |  |  |  |  |
|  | Страну крила врата према предпростору санитарија у доњем |  |  |  |  |
|  | делу, у висини х= 20 цм, обложити, равним лимом д= 0,7 мм. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према шеми и техничким условима за ову |  |  |  |  |
|  | врсту радова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Пос 2 дим. 90 / 210 цм. | ком. | 1,00 |  |  |
| 8,3 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних дрвених уну- трашњих пуних дуплошперованих врата. Шток врата, рам крила врата и греф лајсне су од храстове грађе I класе. |  |  |  |  |
|  | Крило врата је дуплошперовано са испуном од картонског |  |  |  |  |
|  | саћа. |  |  |  |  |
|  | Оков: одговарајући по избору пројектанта, шарке и брава. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада: врата бојити бојом за дрво у боји по избо- |  |  |  |  |
|  | ру пројектанта, са свим потребним предрадњама. |  |  |  |  |
|  | Крило врата обострано у доњем делу, у висини х = 20 цм, |  |  |  |  |
|  | обложити, равним лимом д= 0,7 мм. |  |  |  |  |
|  | Крило врата је краће од штока за 5 цм. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према шеми и техничким условима за ову |  |  |  |  |
|  | врсту радова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Пос 3 дим. 80 / 210 цм. | ком. | 2,00 |  |  |
| 8,4 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних дрвених уну- |  |  |  |  |
|  | трашњих пуних дуплошперованих врата . |  |  |  |  |
|  | Шток врата, рам крила врата и греф лајсне су од храстове гра- |  |  |  |  |
|  | ђе И класе. |  |  |  |  |
|  | Крило врата је дуплошперовано са испуном од картонског |  |  |  |  |
|  | саћа. |  |  |  |  |
|  | Оков: одговарајући по избору пројектанта, шарке и брава. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада: врата бојити бојом за дрво у боји по избо- |  |  |  |  |
|  | ру пројектанта, са свим потребним предрадњама. |  |  |  |  |
|  | Крило врата обострано у доњем делу, у висини х = 20 цм, |  |  |  |  |
|  | обложити, равним лимом д= 0,7 мм. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према шеми и техничким условима за ову |  |  |  |  |
|  | врсту радова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Пос 4 и 5 дим. 70 / 210 цм. | ком. | 4,00 |  |  |
|  | Укупно столарски радови |  |  |  |  |
| 9 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 9,1 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилног |  |  |  |  |
|  | прозора. |  |  |  |  |
|  | Рам прозора као и рам крила прозора су од ПВЦ вишеко- |  |  |  |  |
|  | морне конструкције са унутрашњим попречним сегменти- |  |  |  |  |
|  | ма. |  |  |  |  |
|  | Основна носећа конструкција прозора је од поцинкова- |  |  |  |  |
|  | них челичних кутијастих профила. |  |  |  |  |
|  | Прозор је застакљен равним стаклом у " термопан " посту- |  |  |  |  |
|  | пку д= 4+12+4 мм. |  |  |  |  |
|  | Отварање према шеми |  |  |  |  |
|  | Прозор радити заједно са солбанцима. |  |  |  |  |
|  | Оков одговарајући за ПВЦ столарију. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према шеми. |  |  |  |  |
|  | Све мере узети на лицу места. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Пос III дим. 80 x 80 цм |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Целокупна фасадна столарија се уграђује преко слепих што- кова, због затварања термоизолације из фасаде. Слепе што- кове радити од дрвених гредица 5/5 цм, које се фиксирају за зид. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 2,00 |  |  |
| 9,2 | Набавка,транспорт и уградња двокрилног троделног |  |  |  |  |
|  | прозора. |  |  |  |  |
|  | Рам прозора као и рам крила прозора су од ПВЦ вишеко- |  |  |  |  |
|  | морне конструкције са унутрашњим попречним сегменти- |  |  |  |  |
|  | ма. |  |  |  |  |
|  | Основна носећа конструкција прозора је од поцинкова- |  |  |  |  |
|  | них челичних кутијастих профила. |  |  |  |  |
|  | Прозор је застакљен равним стаклом у " термопан " посту- |  |  |  |  |
|  | пку д= 4+12+4 мм. |  |  |  |  |
|  | Отварање према шеми |  |  |  |  |
|  | Прозор радити заједно са солбанцима. |  |  |  |  |
|  | Оков одговарајући за ПВЦ столарију. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према шеми. |  |  |  |  |
|  | Све мере узети на лицу места. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Пос I дим. 155 x 180 цм |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Целокупна фасадна столарија се уграђује преко слепих што- кова, због затварања термоизолације из фасаде. Слепе што- кове радити од дрвених гредица 5/5 цм, које се фиксирају за зид. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 13,00 |  |  |
| 9,3 | Набавка,транспорт и уградња двокрилног троделног |  |  |  |  |
|  | прозора. |  |  |  |  |
|  | Рам прозора као и рам крила прозора су од ПВЦ вишеко- |  |  |  |  |
|  | морне конструкције са унутрашњим попречним сегменти- |  |  |  |  |
|  | ма. |  |  |  |  |
|  | Основна носећа конструкција прозора је од поцинкова- |  |  |  |  |
|  | них челичних кутијастих профила. |  |  |  |  |
|  | Прозор је застакљен равним стаклом у " термопан " посту- |  |  |  |  |
|  | пку д= 4+12+4 мм. |  |  |  |  |
|  | Отварање према шеми |  |  |  |  |
|  | Прозор радити заједно са солбанцима. |  |  |  |  |
|  | Оков одговарајући за ПВЦ столарију. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према шеми. |  |  |  |  |
|  | Све мере узети на лицу места. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Пос II дим. 145 x 180 цм |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Целокупна фасадна столарија се уграђује преко слепих што- кова, због затварања термоизолације из фасаде. Слепе што- кове радити од дрвених гредица 5/5 цм, које се фиксирају за зид. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | димензије 145/80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 9,4 | Набавка,транспорт и уградња вишеделног |  |  |  |  |
|  | прозора. |  |  |  |  |
|  | Рам прозора као и рам крила прозора су од ПВЦ вишеко- |  |  |  |  |
|  | морне конструкције са унутрашњим попречним сегмент- |  |  |  |  |
|  | има. |  |  |  |  |
|  | Основна носећа конструкција прозора је од поцинкова- |  |  |  |  |
|  | них челичних кутијастих профила. |  |  |  |  |
|  | Прозор је застакљен равним стаклом у " термопан " пост- |  |  |  |  |
|  | упку д= 4+12+4 мм. |  |  |  |  |
|  | Отварање према шеми |  |  |  |  |
|  | Прозор радити заједно са солбанцима. |  |  |  |  |
|  | Оков одговарајући за ПВЦ столарију. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према шеми. |  |  |  |  |
|  | Све мере узети на лицу места. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Пос IV дим. 215 x 240 цм |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Целокупна фасадна столарија се уграђује преко слепих што- кова, због затварања термоизолације из фасаде. Слепе што- кове радити од дрвених гредица 5/5 цм, које се фиксирају за зид. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1,00 |  |  |
| 9,5 | Набавка, транспорт и уградња вишеделног прозора. |  |  |  |  |
|  | Рам прозора као и рам крила прозора су од ПВЦ вишеко- |  |  |  |  |
|  | морне конструкције са унутрашњим попречним сегменти- |  |  |  |  |
|  | ма. |  |  |  |  |
|  | Основна носећа конструкција прозора је од поцинкова- |  |  |  |  |
|  | них челичних кутијастих профила. |  |  |  |  |
|  | Прозор је застакљен равним стаклом у " термопан " посту- |  |  |  |  |
|  | пку д= 4+12+4 мм. |  |  |  |  |
|  | Отварање према шеми |  |  |  |  |
|  | Прозор радити заједно са солбанцима. |  |  |  |  |
|  | Оков одговарајући за ПВЦ столарију. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према шеми. |  |  |  |  |
|  | Све мере узети на лицу места. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Пос V дим. 140 x 240 цм |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Целокупна фасадна столарија се уграђује преко слепих што- кова, због затварања термоизолације из фасаде. Слепе што- кове радити од дрвених гредица 5/5 цм, које се фиксирају за зид. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1,00 |  |  |
| 9,6 | Набавка, транспорт и уградња улазних двокрилних |  |  |  |  |
|  | врата. |  |  |  |  |
|  | Рам преграде као и рам крила врата су од алуминијумских |  |  |  |  |
|  | профила пластифицираних у белој боји. |  |  |  |  |
|  | Врата су у доњем делу до висине х= 2,20 м застакље- |  |  |  |  |
|  | на секурит стаклом у " термопан " поступка, а горњи део |  |  |  |  |
|  | преграде висине х= 0,60 м је застакљен равним стаклом у |  |  |  |  |
|  | " термопан " поступку д= 6+15+6 мм. |  |  |  |  |
|  | Оков одговарајући за АЛ столарију. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према шеми. |  |  |  |  |
|  | Све мере узети на лицу места. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | ПОС VI дим. 180 x 220 + 60 цм |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Целокупна фасадна столарија се уграђује преко слепих што- кова, због затварања термоизолације из фасаде. Слепе што- кове радити од дрвених гредица 5/5 цм, које се фиксирају за зид. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1,00 |  |  |
| 9,7 | Набавка, транспорт и уградња металних врата |  |  |  |  |
|  | на котларници, са горњим делом који се отвара на вентус. |  |  |  |  |
|  | Шток врата и рам крила врата су од челичних кутијастих профи- |  |  |  |  |
|  | ла. |  |  |  |  |
|  | Испуна крила врата је од челичне конструкције и обострано |  |  |  |  |
|  | су обложена равним челичним лимом д= 1 мм. |  |  |  |  |
|  | Горњи фиксни део врата има исту испуну као и крило врата. |  |  |  |  |
|  | Оков је одговарајућег квалитета са бравом за закључа- |  |  |  |  |
|  | вање са три кључа. |  |  |  |  |
|  | Врата комплетно минизирати и бојити бојом за метал у тону |  |  |  |  |
|  | по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према шеми. |  |  |  |  |
|  | Све мере узети на лицу места. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | дим. 100 x 220+60 цм | ком. | 1,00 |  |  |
| 9,8 | Набавка, транспорт и постављање роло отирача у алумини- |  |  |  |  |
|  | јумској конструкцији са испуном од алуминијумских про- |  |  |  |  |
|  | фила и гуме. |  |  |  |  |
|  | Пос 25 величина отирача 3.00 x1,00 м . |  |  |  |  |
|  | Финални производ. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Укупно браварски радови |  |  |  |  |
| 10 | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 10,1 | Набавка материјала, транспорт и постављање фасадног тврдог стиропора д=10цм, са мрежицом и лепком, преко декоративни малтер типа бавалит. Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 242,54 |  |  |
| 10,2 | Набавка материјала, транспорт и облагање сокле објекта |  |  |  |  |
|  | кулијеом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 45,80 |  |  |
| 10,3 | Набавка материјала, транспорт и завршна обрада стубова |  |  |  |  |
|  | трема и димњака декоративним малтером типа " Бавалит ". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 28,80 |  |  |
|  | Укупно фасадерски радови |  |  |  |  |
| 11 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 11,1 | Набавка материјала, транспорт и облагање пода глазира- |  |  |  |  |
|  | ним противклизним керамичким плочицама I класе, у це- |  |  |  |  |
|  | ментном малтеру 1:3, д = 2 цм. |  |  |  |  |
|  | Плочице се полажу по систему фуга на фугу, са отворен- |  |  |  |  |
|  | ом фугом д= 2 мм. Плочице фуговати одговарајућом |  |  |  |  |
|  | фуг масом. |  |  |  |  |
|  | Боја и тон по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 27,36 |  |  |
| 11,2 | Набавка материјала, транспорт и облагање зидова глази- |  |  |  |  |
|  | раним керамичким плочицама I класе, у цементном малте- |  |  |  |  |
|  | ру 1:3, д = 2 цм. |  |  |  |  |
|  | Плочице се полажу по систему фуга на фугу, са отвореном |  |  |  |  |
|  | фугом д= 2 мм до висине 2,10м. |  |  |  |  |
|  | Плочице фуговати одговарајућом фуг масом. |  |  |  |  |
|  | Боја и тон по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 41,50 |  |  |
| 11,3 | Набавка материјала, транспорт и облагање подова |  |  |  |  |
|  | гранитном керамиком I класе у цементном малте- |  |  |  |  |
|  | ру, укупно д= 3 цм. |  |  |  |  |
|  | Плоче се полажу по систему фуга на фугу, са отвореном |  |  |  |  |
|  | фугом д= 2 мм. Плоче фуговати одг. фуг масом. |  |  |  |  |
|  | Боја и тон по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 47,55 |  |  |
| 11,4 | Набавка материјала, транспорт и израда унутрашње равне |  |  |  |  |
|  | сокле зида висине 15 цм од гранитне керамике истог ква- |  |  |  |  |
|  | литета као за под, са полагањем у цементном малтеру |  |  |  |  |
|  | 1 : 3 , д= 2 цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 27,20 |  |  |
|  | Укупно керамичарски радови |  |  |  |  |
| 12 | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 12,1 | Набавка материјала, транспорт и завршно бојење масном |  |  |  |  |
|  | бојом зидова висине х= 1,20 м, зидне површине претходно |  |  |  |  |
|  | изравнати глетовањем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изглетованих и обојених површина. | м2 |  |  |  |
| 12,2 | Набавка материјала, транспорт и бојење омалтерисаних уну- |  |  |  |  |
|  | трашњих зидова дисперзивном бојом до постизања равно- |  |  |  |  |
|  | мерног и чистог тона, зидне површине претходно изравнати- |  |  |  |  |
|  | глетовањем. |  |  |  |  |
|  | Радити у свему према техничким условима за ову врсту |  |  |  |  |
|  | радова и упутству произвођача . |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 обојених зидова заједно са глетовањем. | м2 | 555,63 |  |  |
| 12,3 | Набавка материјала, транспорт и бојење плафона дисперзи- вном бојом до постизања равномерног и чистог тона, површине плафона претходно изравнати глетовањем. Радити у свему према техничким условима за ову врсту радова и упутству произвођача . Обрачун по м2 комплетно изглетованих и обојених плафона. | м2 | 175,82 |  |  |
|  | Укупно молерско - фарбарски радови |  |  |  |  |
| 13 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 13,1 | Набавка материјала, транспорт и постављање пода типа " ламинат " класе 33 д=10мм, преко цементне кошуљице, са постављањем профилисане угаоне одговарајуће лајсне. Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 100,91 |  |  |
|  | Укупно подополагачки радови |  |  |  |  |
| 14 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 14,1 | Набавка, транспорт и монтажа хоризонталног висећег олу- ка полукружног пресека, Р= 160 мм, од челичног поцин- кованог лима д = 0,7 мм, са носачима од поцинкованог пљоштег гвожђа . Ценом је обухваћен сав потребан везивни и заптивни мате- ријал, држачи олука, антикиорозивна заштита и бојење бојом за метал у тону по избору пројектанта. Радити у свему према прописима и важећим техничким усло- вима за ову врсту радова. Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 75,50 |  |  |
| 14,2 | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа олучних вертикала фи 100, од челичног поцинкованог лима д= 0,7 мм. Ценом је обухваћен сав потребан везивни и заптивни мате- ријал, држачи олука, антикиорозивна заштита и бојење бојом за метал у тону по избору пројектанта. Радити у свему према прописима и важећим техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 30,80 |  |  |
| 14,3 | Набавка материјала, транспорт и опшивање димњака рав- ним челичним поцинкованим бојеним лимом, д = 0,7 мм. У цену урачуната антикиорозивна заштита и бојење бојом за метал у тону по избору пројектанта. РШ 60 цм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 9,00 |  |  |
| 14,4 | Набавка материјала, транспорт и опшивање увала равним чел. поцинкованим бојеним лимом, дебљине д = 0,7 мм. У цену урачуната антикиорозивна заштита и бојење бојом за метал у тону по избору пројектанта. РШ 60 цм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 29,20 |  |  |
|  | Укупно лимарски радови |  |  |  |  |
| 15 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 15,1 | Набавка транспорт и постављање бетонске димњачке |  |  |  |  |
|  | капе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком. | 3,00 |  |  |
| 15,2 | Завршно чишћење објекта |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 175,82 |  |  |
|  | Укупно разни радови |  |  |  |  |

| А)РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИС | Без ПДВ | Са ПДВ |
| 1 | Земљани радови |  |  |
| 2 | Армирано бетонски радови |  |  |
| 3 | Армирачки радови |  |  |
| 4 | Зидарски радови |  |  |
| 5 | Тесарски и покривачки радови |  |  |
| 6 | Хидроизолатерски радови |  |  |
| 7 | Термоизолатерски радови |  |  |
| 8 | Столарски радови |  |  |
| 9 | Браварски радови |  |  |
| 10 | Фасадерски радови |  |  |
| 11 | Керамичарски радови |  |  |
| 12 | Молерско фарбарски радови |  |  |
| 13 | Подополагачки радови |  |  |
| 14 | Лимарски радови |  |  |
| 15 | Разни радови |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |

Б) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

1.Набавка и монтажа  разводног ормана МRO од изолационог

и негоривог материјала, уграђен у зид  објекта.

MRO је опремљен следећом опремом:

-трофазно бројило 10-40А, са уграђеним МТК

пријемником,мултифункционално                                            kom. 1

-аутоматски осигурачи MC32/25                                                 kom.  3

и остали материјал ( шински развод,бртвеница, проводници за шемирање,

шине за изједначење потенцијала и др.)

Комплет повезано.         					Укупно без ПДВ

Ком.1  х                  =

2.Набавка и монтажа типске разводне табле RT на зид, комплет са

осигурачима и заштитном склопком, као према једнополној шеми.

Ком. 1 х              	 =

3.Израда инсталације монофазне шуко прикључнице

употребом кабла PP-Y 3 x 2,5mm² положеним у зиду испод

малтера просечне дужине 8м.

Ком. 17 х                 =

4.Набавка и монтажа:

-монофазне шуко прикључнице за уградњу , 10А, 250V

Ком.  16 х            	=

-"кип" прекидача, 16А, 250V

Ком.    1 х         	 =

5.Израда инсталације трофазне шуко прикључнице каблом

PP-Y 5x2,5mm² положеним у малтеру, просечне дужине 10м,

комплет са прикључницом  16А, 380V, за уградњу.

Ком.  1 х   		  =

6.Израда инсталације осветљења каблом PP(Y) 2,3 i 4x1,5mm²

у зиду испод малтера, просечне дужине 8м.

Ком.  48  х 		 =

7.Набавка и монтажа:

- прекидача обичних, 6A, 250V  	 Ком.    5 х     	 =

- прекидача обичних, 6А, 250V, IP44    	Ком.    6 х    		 =

- прекидача серијских, 6A, 250V            	Ком     6 х     		 =

8.Израда напојних водова за MROи RT употребом кабла

-ХOO/O-А 4 x 16mm², комплет са затезном опремом,

непрекидно од НН стуба            m    30 x    		 =

-PP-Y 5 x 6mm²                             m    12 x    		 =

9.Набавка и монтажа сијаличних арматура сл. типу:

-PA или ZA са сијалицом 60/100W, или по избору

инвеститора

Ком.  16 х  		  =

10.Израда галванских веза у мокром чвору повезивањем

свих металних маса у галванску целину проводником

P/F 4mm² до кутије за изједначење потенцијала PS-49,

комплет са повезивањем исте на заштитну сабирницу

разводне табле проводником P/F 6mm².Обрачун  по

мокром чвору.

Ком.  1 х  		  =

11.Израда дела инсталације слабе струје постављањем ПВЦ цеви

Ø16мм (6х5м=30м) испод малтера са завршетком у дозни Ø60мм

на  висини 0,5м од пода ( 6 kom ), без провлачења кабла,

Паушално

12.Израда инсталације школског звона проводником PP-Y 3x1.5mm²

у зиду испод малтера, дужине 10м ,комплет са испоруком и уградњом

тастера за активирање звона и школског звона VEZ-10

Ком. 1  х 		 =

13.Израда заштитног уземљења према приложеном прорачуну

од траке FeZn 25 х 4мм, у дужини 70м, са израдом  споја

МS , везом са МRO и уградњом укрсних комада у темељу (12 kom.)

Паушално

14.Испитивање инсталације са мерењем отпора уземљења од

стране овлашћене установе.

Паушално

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ:

УКУПНО ДИНАРА са ПДВ:

В) ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

1.Испорука траке  FeZn 20 x 3 mm и постављање по кровним равнима,

слемену крова и по зиду преко уграђених потпора  до висине од 1,8м

тј. до мерних спојева.

Исту траку поставити по димњацима, свим везама лимених опшивки

и металних маса на крову, како је то дато у пројекту.

Дужина описане траке је:

м  100 х               =

2.Испорука и уградња потпора – носача траке одвода JUS N.B4.925 и                                               .  JUS N.B4.920  по крову и по зиду за ношење траке одвода.

Ком. 80 х               =

3.Испорука раздвојника за MS  JUS N.B4.932 и извођење

мерно-раставних спојева  на висини 1,7м од тла.

Ком.   4 х  		 =

4.Испорука траке FeZn 25 x 4mm у дужини око 3м за земне

уводнике и уградња у темељ и армирано-бетонске стубове

пре наливања бетоном, а за везу темељног уземљивача и

мерних спојева.

Ком.   4 х 		 =

5.Испорука траке FeZn 25 x 4mm у дужини око 1,5м коју на

једном крају повезати на темељни уземљивач и даље

уградити у бет. темељу до обујмица за сливнике, заједно

са везом на оба краја.

Ком.   9 х  		 =

6.Испорука и монтажа на дну сливника обујмица за сливник

JUS N. B4.914 за везу са уземљивачем.

Ком.   9 х   		 =

7.Испорука и монтажа укрсних комада JUS N.B4.936 у темељу

и на крову.

Ком.   10 х 		=

8.Испорука стезаљки за олук JUS N.B4.908-P и постављање на месту

преласка траке одвода преко олука.

Ком.    4 х   		 =

9.Завршно-монтажни радови, испитивање отпора уземљења и

и издавање атеста о извршеним мерењима.

Паушално

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ:

УКУПНО ДИНАРА са ПДВ:

| Г) МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I КОТЛАРНИЦА |  | ком. |  | јед. цена | Укупно без ПДВ |
| 1. | Испорука и монтажа топловодног котла са компетном опремом за пелет произвођача Центрометал снаге 35 кW (са холендерима, спојницама итд.) | 1 | x |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа термоманометра | 1 | x |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа програмског термостата | 1 | x |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа славина за испуст ДН15 | 1 | x |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа одзрачних судова | 2 | x |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа димоводне цеви Ø200мм/1000 | 3 | x |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа димоводног колена Ø200мм | 2 | x |  |  |
| 8. | Испорука и уградња циркулационе пумпе, комплет са спојно заптивним материјалом, производ "Грундфос"-Немачка УПС 32/60 или екв. | 1 | x |  |  |
| 9. | Испорука и уградња четворокраког мешног вентила 5/4" | 1 | x |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа лоптастог вентила ДН32 НП6 | 2 | x |  |  |
| 11. | Испорука и уградња затвореног експанзионог суда тип ЕРЕ50 запремине 50 литара | 1 | x |  |  |
| 12. | Испорука и уградња вентила сигурности са опругом ДН25 НП6 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | x |  |  |
| 13. | Испорука и монтажа налегајућег термостата | 1 | x |  |  |
| 14. | Чишћење и бојење металних делова у котларници као (то су вентили ,шибери, све неизоловане цеви итд.), бојом постојаном на температури од 1200Ц. Пре бојења добро очистити све металне површине па их минизирати два пута. | паушално |  |  |  |
| 15. | Припремно завршни радови: Увођење монтерских група у рад, мерење и размеравање, унутрашњи и спољни транспорт материјала и алата, хладна и топла проба и регулација. | паушално |  |  |  |
| 16. | Течност за заштиту од смрзавања 40 литара | 40 | x |  |  |
| 17. | Кабл ППY 5x4 и прикључење на електро мрежу | 1 | x |  |  |
|  |  |  | Укупно: |  |  |

| II ГРЕЈНА ТЕЛА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и монтажа панелних радијатора произвођача Југотерм или еквивалент |  |  |  |  |
|  | ТИП22 600/1000 | 1 | x |  |  |
|  | ТИП22 600/800 | 11 | x |  |  |
|  | ТИП22 600/600 | 3 | x |  |  |
|  | ТИП22 600/400 | 3 | x |  |  |
|  | ТИП22 300/1000 | 3 | x |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа радијаторских вентила Caleffi или сл. Ø1/2" | 21 | x |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа радијаторских навијака Caleffi или сл. Ø1/2" | 21 | x |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа конзола за радијаторе | 21 | x |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа славина за испуштање Ø1/2" | 21 | x |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа одзрачних славиница Ø1/2" |  |  |  |  |
|  |  | 21 | x |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

| III ЦЕВНА МРЕЖА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и монтажа бакарних цеви | м |  |  |  |
|  | Ø35x0,9мм | 5 | x |  |  |
|  | Ø28x0,9мм | 35 | x |  |  |
|  | Ø22x0,9мм | 35 | x |  |  |
|  | Ø18x0,9мм | 45 | x |  |  |
|  | Ø15x0,9мм | 130 | x |  |  |
| 2. | За спојни,заптивни материјал,тештике, муфове, колена,редуцире, жице за варење и остали потрошни материјал узима се 50% претходне ставке. | 0,5 | x |  |  |
|  |  |  | Укупно: |  |  |

| IV БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бојење видно постављених неизолованих цеви радијатор лаком отпорним на температуру 1200Ц у тону који одреди инвеститор. Све површине пре бојење очистити. | м 1 | x |  |  |
| 2. | Изолација за за бакарне цеви Ø28x0,9мм | м 10 | x |  |  |
|  |  |  | Укупно: |  |  |

| V ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Просецање (бушење) отвора у преградним зидовима за пролаз цевне мреже | паушално |  |
| 2. | Припремни радови обухватају: отварање градилишта упоређење стварног стања са пројектном документацијом и у случају одстипања консултовати надзорни орган потребна размеравања и усаглашавања | паушално |  |
| 3. | Испитивање инсталације на хладни хидраулички притисак и топла проба у свему према техничким условима | паушално |  |
| 4. | Израда упутстава за руковање и одржавање са шемама у три примерка од којих се један урамљује и поставља на видно место у котларници. Предвиђено је и обележавање инасталације по намени и системима | паушално |  |
| 5. | Израда пројекта изведеног стања у три примерка који се предају инвеститору. Испорука целокупне документације о опреми и радовима потребним за технички пријем и добијање употребне дозволе. Учешће у техничком пријему и отклањању примедби комисије | паушално |  |
| 6 | Завршни радови, рашчишћавање градилишта са одвозом вишка материјала , испирање инсталације, мерење нивоа буке у просторијама близу котларнице пробни погон и предаја инсталације крајњем кориснику | паушално |  |
|  |  | Укупно: |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | КОТЛАРНИЦА |  |
| II | ГРЕЈНА ТЕЛА |  |
| III | ЦЕВНА МРЕЖА |  |
| IV | БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА |  |
| V | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |
|  | У К У П Н О без ПДВ: |  |
|  | У К У П Н О са ПДВ: |  |

| Д) ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЈЕКАТ: Зграда основне школе, П+0 МЕСТО ГРАДЊЕ: КО Калиновац, к.п.бр. 454 |  |  |  |  |  |
| РЕД. БРОЈ | ОПИС РАДА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНО без ПДВ |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | ИСКОП РОВА Ископ рова за постављање цевовода у земљи II и III категорије,са разупирањем, планирањем и извођењем дна рова по пројектованим котама.Ископани матери- јал депоновати на 1м од ивице рова да би се спречило одроњавање земље. Обрачун по м3 ископаног материјала | м3 | 39,21 |  |  |
| 2 | ПЕСАК Израда пешчане подлоге и облоге око цевовода.Дебљина слоја песка испод и изнад цеви је 10цм.У цену је урачуната набавка,транспорт дуж рова и израда подлоге и облога. Обрачун по м3 уграђеног песка. | м3 | 11,20 |  |  |
| 3 | ЗАТРПАВАЊЕ РОВОВА Затрпавање ровова се врши материја- лом из ископа у слојевима висине 30цм, са набијањем.Материјал којим се врши затрпавње не сме да садржи шут ни ка- мен.Затрпавање ископаних ровова по завршеној монтажи и испитивању мреже вршити пажљиво да не дође до оште- ћења цеви у свему пре важећим пропи- сима ,општим и посебним условима. Обрачун по м3 материјала. | м3 | 28,01 |  |  |
| 4 | ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА Одвоз преосталог матреријала из ископа на депонију у оквиру блока или на да- љину до 2км.У цену је урачунат утовар, транспорт, истовар и разастирање са грубим планирањем земље на депонију. Обрачун по м3 одвезеног и планираног материјала. | м3 | 10,08 |  |  |
|  |  |  | СВЕГА ПОД I: |  |  |
| II ЗИДАРСКИ И БЕТОНИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | РЕВИЗИОНИ СИЛАЗ Израда ревизионих силаза на фекалној канализацији од набијеног бетона МБ-20 у двостраној оплати.Ревизиони силаз је кружног пресека фи 100цм, са дебљи- ном зидова од 16цм.Уколико у плану ни- је другачије означено.Унутрашње по- вршине малтерисати цементним малте- ром у два слоја.Први слој урадити у ра- змери 1:2 дебљине 1,5цм, а други слој у размери 1:1 дебљине 0,5цм са глача- њем до црног сјаја.На зиду узидати на сваких 30цм гвоздене пењалице. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 2,00 |  |  |
|  |  |  | СВЕГА ПОД II: |  |  |
| III | ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уграђивање пластичних ПВЦ цеви и фазонских комада.Израдити ка- нализациону хоризонталну и вертикалну мрежу од пластичних цеви исправних, а у свему према димензијама у пројекту, упутсву надзорног лица и према општем опису. ~Ø 150 ~Ø 110 ~Ø 70 ~Ø 50 Обрачун по м1 постављене цеви. | м1 м1 м1 м1 | 35,00 8,00 13,00 4,00 |  |  |
| 2 | ПОДНИ СЛИВНИЦИ Набавка и монтажа ливеногвоздених сливника са сифоном и поклопцем од никла. Ø 70.Обрачун по ком. | ком. | 4 |  |  |
| 3 | ВЕНТИЛАЦИОНА ГЛАВА Набавка, транспорт и монтажа вентила- ционих глава од поцинкованог лима де- бљине 0,55мм Обрачун по ком. | ком. | 1 |  |  |
| 4 | Испитивање канализационе мреже. Обрачун по м1. | м1 | 25,00 |  |  |
|  |  |  | СВЕГА ПОД III: |  |  |
| IV | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА |  |  |  |  |
| 1 | Набавка,транспорт и уградња ПЕ цеви за |  |  |  |  |
|  | радни притисак до 6 бара, са свим по- |  |  |  |  |
|  | требним фитинзима и спојним комадима |  |  |  |  |
|  | Цеви се полажу у ровове на слој песка |  |  |  |  |
|  | 10цм и прекривају слојем песка мин. |  |  |  |  |
|  | дебљине 10цм. |  |  |  |  |
|  | ~DN 20 | м1 | 28,00 |  |  |
|  | ~DN 15 | м1 | 21,00 |  |  |
|  | Обрачун по м1 монтираног цевовода. |  |  |  |  |
| 2 | Набавка,транспорт и уградња термоизо- |  |  |  |  |
|  | лације цеви од Пламфлекс цеви или сл. |  |  |  |  |
|  | материјала за изолацију цеви унутар и |  |  |  |  |
|  | изван објекта. |  |  |  |  |
|  | ~DN 20 | м1 | 28,00 |  |  |
|  | ~DN 15 | м1 | 21,00 |  |  |
|  | Обрачун по м1 монтираног цевовода. |  |  |  |  |
| 3 | ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ Набавка, транспорт и монтажа месинга- них вентила са точком или капом. ~ без испуста ~DN 15 Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 6 |  |  |
| 4 | Испитивање и дезинфекција водоводне мреже под пробним притиском према упутству Београдског водовода и кана- лизације. Обрачун по м1. | м1 | 76,00 |  |  |
|  |  |  | СВЕГА ПОД IV: |  |  |
| V | САНИТАРНИ УРЕЂАЈ И ПРИБОР |  |  |  |  |
| 1 | КОМПЛЕТ ВЦ Набавка и уграђивање комплет ВЦ-а са шољом од фајанса, бешумним водоко- тлићем, пластичном испирном цеви Ø5/4" са обујмицама и гуменим прстеновима пластичним поклопцем, ЕК вентилом Ø1/2''-3/8''. Уз ВЦ испоручити и мо- нтирати кутију за тоалет папир од пла- стичне масе или хромирану за ''роло'' папир,као и сав остали потребан прибор. Обрачун по ком. (комплет). | ком. | 3 |  |  |
| 2 | УМИВАОНИК Набавка и уграђивање комплет умивао- ника са шкољком од фајанса димензија 50x60цм са пониклованим сифоном Ø5/4" (олово,завртњи,гумени и пластични типле).Умиваоник причврстити месинга- ним вијцима према упутству произвођа- ча. Обрачун по ком. | ком. | 3 |  |  |
| 3 | БАТЕРИЈА ЗА УМИВАОНИК |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња батерије за умивао- |  |  |  |  |
|  | ник комбиноване за топлу и хладну воду |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком. | 3 |  |  |
| 4 | БОЈЛЕР ЕЛЕКТРИЧНИ Набавка, транспорт и монтажа електри- чног бојлера од: ~60л ~10л Обрачун по ком. | ком. ком. | 1 1 |  |  |
| 5 | ПРИКЉУЧАК - (ХОЛЕНДЕР) Набавка и уградња холендер славине са навојем и осталим петрбним матери- јалом за повезивање на водовод.мрежу. Обрачун по ком. | ком. | 1 |  |  |
| 6 | СУДОПЕР Кабинет за судопер од нерђљјућег чели- ка са ''фетфанг'' сифоном,одливним. По- везивање на канализациону мрежу извршити оловном цеви Ø6/4''. ~ једноделни Обрачун по ком. | ком. | 1 |  |  |
| 7 | ГАЛАНТЕРИЈА Набавка и уградња комплет галантерије (огледало, етажер керамички, држач за сапун и пешкир). Све поникловане делове причврстити по- никлованим завртњима. Обрачун по ком.(комплет) | ком. | 3 |  |  |
|  |  |  | СВЕГА ПОД V: |  |  |
| VI | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и постављање П.П. апарата за суво гашење пожара типа С-9 ''Ватро- спрем'' или еквивалент Обрачун по ком. | ком. | 4 |  |  |
|  |  |  | СВЕГА ПОД VI: |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| II | ЗИДАРСКИ И БЕТОНИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| IV | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА |  |  |  |  |
| V | САНИТАРНИ УРЕЂАЈ И ПРИБОР |  |  |  |  |
| VI | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА: |  |

## Образац 13 – Структура цене

|  | Опис | У динарима без ПДВ | У динарима са ПДВ | Проценат у односу на укупну цену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грађевинско занатски радови |  |  |  |
| 2 | Електро инсталације |  |  |  |
| 3 | Громобранска инсталација |  |  |  |
| 4 | Машински радови |  |  |  |
| 5 | Водовод и канализација |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац 14 – Изјава

У складу са одредбама чл. 75. ст. 2. Закона, као овлашћени представник понуђача

___________________________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да на овај начин гарантујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац ПО 1

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

Из ____________________________	ул . _________________________________

бр.л.к._________________________	издате од____________________________

овлашћује се да у име и за рачун

________________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

може да учествује у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 1.3.6/2015 - Изградња школе у Калиновцу.

Представник понуђача има овлашћења да   да у име и за рачун понуђача преузима све радње у отвореном поступку , и то да може

* потписати , потврдити исправку рачунске контроле или неке друге грешке која не утиче на исправност понуде.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

| Датум: ___________ 2015.г | М.П. | ______________________ /потпис овлашћеног лица/ |
| --- | --- | --- |

## Образац ПО 2

ПРИМАЛАЦ:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ УБ

Улица 3.октобра бр. 4

14210 Уб

ПОНУЂАЧ

| Назив |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| E-mail адреса |  |
| Име и презиме овлашћеног лица за контакт |  |

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ИЗГРАДЊА ШКОЛЕ У КАЛИНОВЦУ

РЕДНИ БРОЈ 1.3.6/2015

! НЕ ОТВАРАТИ !

датум и сат подношења:

____________________

(попуњава Писарница)