## 01 АГ РАДОВИ
ПРЕДМЕР РАДОВА
санације фасаде и терасa УДК "Тиршова" - Београд
01 | АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Напомена:
- У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати спуштање и одношење шута ван објекта, утовар у камионе, транспорт до депоније и истовар уз грубо планирање.
- Предмером и предрачуном радова се претпоставља одвоз шута на регистровану депонију.
- У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања и осигурања да се несметано и безбедно могу изводити радови.
-Радове рушења и демонтаже неопходно је изводити пажљиво, како не би дошло до оштећења елемената који се задржавају. Уколико до таквих оштећења дође, одговорност сноси Извођач радова.
1.1. | Демонтажа спољних јединица сплит система. Све спољне јединице демонтирати, обележити и депоновати на место које одреди Корисник или Надзорни орган.
| Обрачун по комаду демонтиране и депоноване спољне јединице сплит система. | ком | 250 |  | 0
1.2. | Демонтажа постојеће импровизоване надстрешнице израђене од лесонита са свим слојевима хидроизолације и свим опшавима.
Надстрешница је постављене уз северозападну фасаду и састоји се од две бочне странице, једне фронталне странице и крова на једну воду, све од лесонита.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити из камиона и грубо испланирати.
Обрачун по м² демонтиране надстрешнице са свим слојевима и опшавима, са одвозом шута на депонију.
| =2,25*(2,3+1,6) | м² | 8.775 |  | 0
1.3. | Демонтажа залучених заклона над инсталацијама израђених од лексана на металној потконструкцији.
Конструкцију пажљиво демонтирати, обележити и сложити на место које одреди Надзорни орган или Корисник.
Застор од лексана и остали шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити из камиона и грубо испланирати.
Обрачун по м² демонтираних заклона, са одвозом шута на депонију.
| =3,1*6 | м² | 18.6 |  | 0
1.4. | Пажљива демонтажа надстрешнице од лексана са демонтажом конструкције на коју је постављен лексан (северозападна фасада).
Све елементе надстрешнице пажљиво демонтирати, обележити, сложити на место које одреди Надзорни орган до поновне уградње.
Обрачун по м², описане позиције са потребном радном скелом.
| =2,8*2,0 | м² | 5.6 |  | 0
1.5. | Демонтажа једног сегмента металне ограде затворене терасе (високо приземље, северозападна фасада).
Ограду исећи и демонтирати, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити.
| Обрачун дат по м¹, са одвозом шута на депонију. | м¹ | 1 |  | 0
1.6. | Демонтажа лимених опшава венаца на фасади.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити из камиона и грубо испланирати.
Обрачун по м¹ демонтираних опшава, са одвозом шута на депонију.
| =10,40+71,65+23,96+9,68+9,08+2,4+35,5+35,5+8,4+20,62+14,9+17,5+20,64+12,65+9,4+3,7*3 | м¹ | 313.38 |  | 0
1.7. | Демонтажа олучних вертикала, са истовременом демонтажом лимених казанчића.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити из камиона и грубо испланирати.
Обрачун по м¹ демонтираних олучних вертикала са казанчићима, са одвозом шута на депонију.
| =17,3+11,05*7+22,6+17,3+5,4+23,75+13,4+24,8+22,65*2+26,3+2,0+22,5 | м¹ | 298 |  | 0
1.8. | Демонтажа оштећених оквира прозора израђених од камена. Оштећења су до 40%, према процени пројектанта, а стварну количину ће писменим путем, на лицу места, утврдити Извођач и Надзорни орган.
Пре почетка извођења радова на рушењу неопходно је извршити консултације са Надзорним органом и конзерваторским надзором стручне службе заштите.
Након демонтаже камена очистити зидове и припремити их за поновно облагање каменом.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити из камиона и грубо испланирати.
Обрачун по м¹ описане позиције са одвозом на депонију.
| =0,4*(8,12*11+15,82*2+9,82*4+5,5*10+6,0*4+4,46*49+4,5*3+9,96*4+11,06*8+8,12*3+7,3*2+6,0*6+1,86+5,82+6,64*3+5,4*56+6,1*3+6,88*3+9,58*9+5,5*6+6,0*33+5,22*10+4,6*7+2*(1,4*10+1,2*10+1,15*37+1,6*37+1,35*41+1,55*41+1,4*111+0,85*111+1,4*67+1,3*67+1,4*43+1,9*43+1,4*38+1,5*38+0,94*2+0,75*2+0,55*2+1,492,5+1,4+1,5+1,15*2+1,2*2+1,35*14+1,55*14+1,4*3+1,5*3+1,3*25+1,2*25+1,4*17+0,9*17+1,3*8+0,96*8+1,35*6+1,55*6+1,4*3+2,7*3+1,4*11+0,85*11+1,4*6+1,6*6)) | м¹ | 1527.496 |  | 0
1.9. | Демонтажа оштећених камених плоча са зидних површина до 30%, према процени пројектанта.
Пре почетка извођења радова на рушењу неопходно је извршити консултације са Надзорним органом и конзерваторским надзором стручне службе заштите и писменим путем утврдити тачне површине са којих је неопходно скинути постојећи камен.
Камен и подлогу у коју је постављен пажљиво уклонити, водећи рачуна да се не оштети околни камен који је у добром стању.
Након демонтаже камена очистити спојнице до дубине 2 цм, а зидне површине очистити и припремити их за поновно облагање каменом.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити из камиона и грубо испланирати.
Обрачун по м² са одвозом на депонију.
| =0,3*(7,81+7,2+2*0,52+14,58+0,73+1,72+7,74+26,82+7,74+2,53+4,5+3*0,8+6,55+0,32+3*0,4+6,6+3,98+46,53+9,58+36,5+2*0,8+2*1,88+5*0,5*1,52+0,93*0,5*8+13,88+55,42-6*1,25+2,98+25,2*0,45+21,78*1,66+12,9*0,78+8,09*1,25+8,090,43) | м² | 103.4634 |  | 0
1.10. | Демонтажа вентилационих зидних решетки.
Решетке димензија 65/50 цм и 30/30 цм, демонтирати, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по комаду са одвозом на депонију.
| решетка димензија 65/50 цм | ком | 2 |  | 0
| решетка димензија 30/30 цм | ком | 2 |  | 0
1.11. | Демонтажа заштитних скела постављених из безбедоносних разлога, на местима где отпада малтер.
Скелу демонтирати и одложити на место које одреде Корисник или Надзорни орган.
Обрачун по м².
скела висине око 280 цм
| =2,85*3,2+2,45*3,9+4,75*5,9 | м² | 46.7 |  | 0
скела висине око 350 цм
| =3,7*3,1 | м² | 11.47 |  | 0
скела висине око 645 цм
| =4,75*15,8 | м² | 75.05 |  | 0
1.12. | Демонтажа постојећих машинских канала који кроз фасадни отвор излазе у спољни простор - 2. спрат.
Канале демонтирати, упаковати, утоварити на камион, транспортовати на депонију, истоварити и грубо испланирати на депонији.
Обрачун по комаду демонтираног канала.
| канал пресека 25х15 цм | ком | 1 |  | 0
| канал пресека 30х70 цм | ком | 1 |  | 0
1.13. | Рушење - обијање постојећих оштећених подова на терасама. Подови су са подлогом од цементног малтера и завршном обрадом од тераца, терацо плоча или керамике.
Претпостављена просечна дебљина свих слојева пода до а.б. конструкције је дебљине 32 цм.
Саставни део позиције је и обијање постојећих холкела.
Обити све слојеве пода са свим слојевима термо и хидроизолације, до а.б. плоче.
Све очистити и припремити за израду нових подова. Радити у свему према пројекту.
Сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.
1. спрат
| =20,4+6,8+78,3+142,0+318,53 |  | 566.03
2. спрат
| =72,55+13,7+81,65 |  | 167.9
3. спрат
| =13,35+0,86+45,99+13,35 |  | 73.55
| 4. спрат |  | 7.3
| укупно Пос 1.13. | м² | 814.78 |  | 0
1.14. | Рушење постојеће облоге степеништа СТ3 од гранитних плоча са рушењем подлоге у коју су постављене.
Сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² са одвозом шута на депонију.
| =2,0*(0,17+0,30)*19+1,48*2,0+4,20 | м² | 25.02 |  | 0
1.15. | Обијање постјеће сокле код подова на терасама који су предвиђени за рушење.
Сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м¹, са одвозом шута на депонију.
1.15.1. | сокла од керамике h=15 цм
1. спрат, 2. спрат, 4. спрат
| =15,5+12,0+41,3+18,5+16,0+12,85+10,05+9,05 | м¹ | 135.25 |  | 0
1.15.2. | сокла од терацо плоча h=20-30 цм
1. спрат, 2. спрат, 3. спрат
| =57,65+33,8+45,3+41,66+16,15+14,2+17,7+11,3+16,15+14,2 | м¹ | 268.11 |  | 0
1.15.3. | сокла ливени терацо h=20 цм
1. спрат
| =39,0+19,2+44,9 | м¹ | 103.1 |  | 0
1.16. | Демонтажа оштећених поклопних плоча од камена на парапетима тераса, парапетним зидовима степеништа и рампи.
Оштећења су до 40%, према процени пројектанта, а стварну количину ће писменим путем, на лицу места, утврдити Извођач и Надзорни орган.
Пре почетка извођења радова на рушењу неопходно је извршити консултације са Надзорним органом и конзерваторским надзором стручне службе заштите.
Након демонтаже камена очистити подлогу и припремити је за поновно облагање каменом.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити из камиона и грубо испланирати.
Обрачун по м¹ описане позиције са одвозом на депонију.
| =0,4*(15,5+7,4+39,0+69,85+57,65+28,75+41,3+16,0+45,3+16,15+17,7+16,15+10,05+12,0+2,2+19,2+44,9+33,8+18,5+12,85+41,66+14,2+11,5+14,2+9,05+12,65+10,61+3,9+2,02+3,77+2,92+0,48) | м¹ | 260.484 |  | 0
1.17. | Демонтажа стаклених призми на фасади. Призме су димензија 19/19/8 цм.
Призме порушити, сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
| Обрачун по м¹ описане позиције са одвозом на депонију. | м² | 5.6 |  | 0
1.18. | Демонтажа постојећих сливника са прирубницама на отвореним терасама.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
| Обрачун по комаду демонтиране решетке са одвозом шута на депонију. | ком | 30 |  | 0
1.19. | Обијање малтера са фасадних површина (зидова и плафона тераса). Обијање малтера нарочито пажљиво изводити око машинских канала и сигурносних камера, како се не би оштетили.
Обити малтер са зидова, очистити спојнице до дубине од 2 цм, челичним четкама очистити површину опека и опрати зидове водом.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун дат по м², са одвозом шута на депонију.
зидови
| =19,80+269,70+2,95+14,3+32,35+34,67+72,7+474,6+14,8+209,95+45,55+400,95+12,2+117,85+6,3+29,73+242,53+91,5+57,96+22,57+21,88+23,82+19,7+57,96+6,7*1,3+1,5*3,35+5,65*2,6+2,65*3,7+0,4*20,18*2+2,55*2,0+4,7*12,08+2,8*4,78+2,15*4,95+4,05*2,6+3,7*18,1+2,3*2,6+2,0*5,97+0,35*(1,67*2+3,66*2)+1,0*10,75+1,0*4,53+1,0*16,05+2,0*3,5+1,0*(3,5+2,82*2)-(2,22*2,37*9+2,43*2,35*4+13,66*2,48+2,86*1,50+2,86*2,35*2+2,35*1,8-3,0*18) |  | 2511.1841
| =1370,3+20,0+750,0+1,0*3,0+5,0*0,18+2,0*2,98+2,0*5,9+2,0*2,38+1,2*4,2+3,0*6,75+1,0*28,05+1,7*14,3+1,0*28,7+1,0*83,0+(1,2+9,1)*1,0+2,0*6,77+0,35*(3,66+1,7)+3,0*(2,4+3,95)+3,0*3,02-(1,3*2,42+1,45*13,7+1,5*4,05) |  | 2380.81
| =292,55+185,51+119,0+37,0-(36,75+1,3*2,6*3-3,0*3)+16,5+54,1+110,5+316,8+67,0+0,5*3,22+0,7*7,65+12,1*3,55-(1,1*4,2+1,1*3,5*2-3,0*4) |  | 1210.67
парапети тераса са унутрашње стране
| =0,5*15,5+0,8*7,4+0,2*39,0+0,2*69,85+0,2*57,65+0,9*28,75+0,2*41,3+0,6*16,0+0,2*45,3+0,2*16,15+0,2*17,7+0,2*16,15+0,9*10,05 |  | 118.81
плафони тераса
| =2,0*12,65*3+1,0*(18,06+16,13)+2,0*3,6+1,0*(9,05+16,15+82,95+43,71)+1,2*5,45+4,0*6,7+3,0*(28,05+14,32+28,7) |  | 515.7
| укупно Пос 1.19. | м² | 6737.1741 |  | 0
1.20. | Обијање малтера на рабицу или на трсци са плафона испод ситноребрасте таванице.
Обити малтер са свим слојевима све до ситноребрасте таванице.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Предвидети помоћну скелу.
Обрачун дат по м², са одвозом шута на депонију.
плафон изнад степеништа СТ1
| =42,65+85,2+151,6 | м² | 279.45 |  | 0
1.21. | Рушење дела постојећег оштећеног зида дз= 25 цм од бетона. Зид је обострано малтерисан.
Зид порушити, бетон исећи на мање комаде, сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун дат по м³, са одвозом шута на депонију.
| =0,25*0,3*1,8 | м³ | 0.135 |  | 0
1.22. | Рушење привременог објекта израђеног од лесонита са кровним покривачем од лексана, који се налази на северозападној фасади.
Привремени објекат је висине 3,55 м, габарита 1,60х9,65 м.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
| Обрачун дат по м², са одвозом шута на депонију. | м² | 15.44 |  | 0
1.23. | Демонтажа постојеће "Box" камере и разводних кутија, комплет са искључењем инсталација.
| Обрачун по демонтираном комплету. | компл. | 6 |  | 0
1.24. | Демонтажа постојећег Главног дистрибутивног ормана КДС, комплет са приводним и инсталационим кабловима који се налазе на фасади објекта.
Демонтирану опрему предати уз записник Кориснику.
| Обрачун по комаду демонтиране комплетне опреме. | ком | 1 |  | 0
1.25. | Демонтажа постојеће сателитске антене, монтиране на тераси 2. спрата, комплет са инсталационим кабловима.
Демонтирану опрему предати уз записник Кориснику.
| Обрачун по комаду демонтиране комплетне опреме. | ком | 1 |  | 0
1.26. | Демонтаже табли са натписом. Табле пажљиво демонтирати, депоновати на место које одреди Надзорни орган или Корисник до поновне монтаже.
Обрачун по комаду.
| табла димензија 295/95 цм | ком | 1 |  | 0
| табла димензија 170/80 цм | ком | 1 |  | 0
| табла димензија 55/90 цм | ком | 1 |  | 0
1. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА - укупно: |  |  |  | 0
2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
2.1. | Набавка материјала и санација тротоара уз северозападну фасаду објекта, која се врши влакнима ојачаним репаратурним малтером у дебљини д=4cm, тип BetonProtekt RT/RP или одговарајуће (SIST EN 1504-3:PCC малтер за конструкционе поправке), разред R4.
Пре наношења репаратурног малтера подлогу очистити, уклонити све слабо носиве делове и нанети везивни мост од полимерне дисперзије на основи синтетичких смола и додатака на воденој основи, тип Kemalatex или одговарајуће.
Везивни мост спремити у облику цементне пасте, при односу мешања са цементом 1:2. Посебно је важно да се веза примењује системом "свеже на свеже".
| =76,45+124,25 | м² | 200.7 |  | 0
2.2. | Набавка материјала и слоја за пад перлит бетоном типа Супербет 3 или одговарајуће, на терасама.
Подлога мора бити чиста, отпрашена и одмашћена.
Пре изливања перлит бетона преко подлоге нанети слој цементног млека .
Уколико је подлога порозан материјал, мора се квасити пре уградње бетона.
Пошто је бетонска маса пенаста и мека, мора се 7 дана заштитити од механичких оптерећења и наглог сушења.
Препорука је да се у периоду очвршћавања бетон орошава водом.
Обрачун по м³.
2.2.1. | слој за пад на тераси са ознаком РК1 д=4 -30 цм, 1. спрат | м³ | 54.1501 |  | 0
2.2.2. | слој за пад на терасама д=4-12 цм, 1. спрат, 2. спрат, 3. спрат, 4. спрат
| =0,04*(20,4+6,8+78,3+142,0+72,55+13,7+81,65+0,86+13,35+45,99+13,35+7,3) | м³ | 39.7 |  | 0
2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
3. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
3.1. | Набавка материјала и израда нове хидроизолације од двокомпонентног, еластичног, минералноакрилног премаза, тип "KOSTER 21" или одговарајуће, без разређивача.
Хидроизолација се изводи преко изведеног слоја за пад.
Наноси се у два слоја са постављањем стаклене мрежице у међуслоју и ојачањем холкера утапањем високофлексибилне заптивајуће траке, тип "Flex Tape K-120", или одговарајуће.
Преко хидроизолације се наноси цементни малтер, као подлога за завршну облогу тераса.
Хидроизолацију подићи уз зид у висини од 10 цм, преко залучених холкела од водонепропусног малтера.
Радити у свему према спецификацији произвођача.
Обрачун по м².
РК1, РК2, 1. спрат, 2. спрат, 3. спрат, 4. спрат
| =20,40+6,8+78,3+142,0+318,53+72,55+13,7+81,65+13,35+0,86+45,99+13,35+ 7,3+0,1*(15,5+12,0+7,4+2,2+39,0+19,2+69,85+44,9+57,65+33,8+28,75+41,3+ 16,0+45,3+18,5+12,85+41,66+16,15+ 14,2+17,7+11,3+16,15+14,2+10,05+ 9,05) | м² | 876.246 |  | 0
3.2. | Набавка материјала и постављање активне парне бране преко а.б. конструкције пре изливања перлит бетона.
Парна брана је вишеслојна, армирана израђена од полиолефина са интегрисаном лепљивом траком, изводи се са преклопима.
Транспарентна је и спречава продор влаге и паре у термоизолацију у конструкцијама равног крова.
Радити у свему према спецификацији произвођача.
| Обрачун по м². | м² | 318.53 |  | 0
3. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
4. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
4.1. | Набавка материјала, израда и монтажа одводних олучних вертикала, израђених од поцинкованог челичног лима дебљине д=0,55 мм.
Поједине делове олучних цеви увући један у други минимум 50 мм и залепити барсилом.
Обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну пластифицирану траку.
На споју хоризонталног и вертикалног кишног развода поставити казанчиће димензија 35/35 цм (укупно 19 комада).
Три олучне вертикале, према графичкој документацији, се на висини од 2 м од тла изводе од гвоздено-ливених цеви, које се посебно обрачунавају.
Обрачун по м¹ уграђених олучних вертикала.
олучне вертикале Ø 125
| =17,3+11,05*7+22,6+17,3+5,4+23,75+13,4+24,8+22,65*2+26,3+2,0+22,5 | м¹ | 292 |  | 0
| ЛГ цеви за олучне вертикале Ø125 | м¹ | 6 |  | 0
4.2. | Набавка материјала и опшивање венца на фасади челичним поцинкованим лимом дебљине д=0,6 мм, завршно обрађеним пластификацијом у истој боји као фасада на коју належу.
Окапницу препустити за 3 цм или је препустити преко покривача. Испод лима поставити дашчану оплату д=24 мм, са слојем кровне лепенке, што је саставни део позиције.
Пластификација у тону према избору пројектанта.
Обрачун по м¹.
р.ш. до 50 цм
| =10,40+71,65+23,96+9,68+9,08+2,4+35,5+35,5+8,4+20,62+14,9+17,5+20,64+12,65+9,4+3,7*3 | м¹ | 313.38 |  | 0
4.3. | Набавка материјала и опшивање парапетних зидова тераса челичним поцинкованим лимом дебљине д=0,6 мм, завршно обрађеним пластификацијом у истој боји као фасада на коју належу..
Окапницу препустити за 3 цм или је препустити преко покривача. Испод лима поставити дашчану оплату д=24 мм, са слојем кровне лепенке, што је саставни део позиције.
Пластификација у тону према избору пројектанта.
Обрачун по м¹.
4.3.1. | опшав РШ око 50цм
| =16,05+34,58+15,52 | м¹ | 66.15 |  | 0
4.3.2. | опшав РШ око 30 цм
| =9,04+16,15+82,93+28,05+76,53+28,7+6,2+16,28+6,65+16,15+18,06+2,0+12,64+12,67+12,64+1,0*3+2,0*3 | м¹ | 353.69 |  | 0
4.4. | Израда залученог заклона - покривача од челичног поцинкованог лима, који штити решетке вентилационих канала.
Лимени покривач се поставља преко претходно демонтиране металне конструкције, која се поново монтира.
Обрачун по м² описане позиције.
| =3,1*6 | м² | 18.6 |  | 0
4. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
5. | КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
5.1. | Набавка материјала и замена оштећених камених плоча истим као постојеће.
Камен дебљине око 4,5 цм поставити у цементном малтеру размере 1:3, дебљине д=5 цм
Предвидети узимање узорка и лабораторијска анализа постојећег камена како би се одредио његов састав и својства.
Фуговање спојница извести одговарајућом масом за спојнице.
Одабир камене облоге вршиће се уз консултацију и сагласност конзерваторског надзора стручне службе заштите
Обрачун по м² обложених зидова са подлогом.
| =0,3*(7,81+7,2+2*0,52+14,58+0,73+1,72+7,74+26,82+7,74+2,53+4,5+3*0,8+6,55+0,32+3*0,4+6,6+3,98+46,53+9,58+36,5+2*0,8+2*1,88+5*0,5*1,52+0,93*0,5*8+13,88+55,42-6*1,25+2,98+25,2*0,45+21,78*1,66+12,9*0,78+8,09*1,25+8,09*0,43) | м² | 103.4634 |  | 0
5.2. | Набавка материјала и уградња нових рамова на месту оштећених рамовa од камена постављањем у цементном малтеру.
Рамови су израђени од камена дебљине 4-5 цм, у слоју цементног малтера дебљине д=3 цм, из комада маскималне дужине од 2 м, у свему као постојеће.
Спојнице између комада код већих рамова је ширине 3 мм.
Удаљеност рамова од фасадног зида (ради спречавања подливања воде) и нагиб, као и остале карактеристике, у свему треба да одговарају постојећим рамовима које се задржавају.
Предвидети узимање узорка и лабораторијска анализа постојећег камена како би се одредио његов састав и својства.
Одабир камене облоге вршиће се уз консултацију и сагласност конзерваторског надзора стручне службе заштите
Обрачун по м¹.
ширина рама око 40 цм
| =0,4*(8,12*11+15,82*2+9,82*4+5,5*10+6,0*4+4,46*49+4,5*3+9,96*4+11,06*8+8,12*3+7,3*2+6,0*6+1,86+5,82+6,64*3+5,4*56+6,1*3+6,88*3+9,58*9+5,5*6+6,0*33+5,22*10+4,6*7+2*(1,4*10+1,2*10+1,15*37+1,6*37+1,35*41+1,55*41+1,4*111+0,85*111+1,4*67+1,3*67+1,4*43+1,9*43+1,4*38+1,5*38+0,94*2+0,75*2+0,55*2+1,49+2,5+1,4+1,5+1,15*2+1,2*2+1,35*14+1,55*14+1,4*3+1,5*3+1,3*25+1,2*25+1,4*17+0,9*17+1,3*8+0,96*8+1,35*6+1,55*6+1,4*3+2,7*3+1,4*11+0,85*11+1,4*6+1,6*6)) | м¹ | 1527.496 |  | 0
5.3. | Набавка материјала и уградња нових поклопних плоча од камена, на месту оштећених поклопних плоча.
Плоче дебљине д=4-5 цм се постављају у цементном малтеру дебљине д=3 цм, у свему као постојеће.
Спојнице између комада су ширине 3 мм.
Предвидети узимање узорка и лабораторијска анализа постојећег камена како би се одредио његов састав и својства.
Одабир камене облоге вршиће се уз консултацију и сагласност конзерваторског надзора стручне службе заштите
Обрачун по м¹.
| =0,4*(15,5+7,4+39,0+69,85+57,65+28,75+41,3+16,0+45,3+16,15+17,7+16,15+10,05+12,0+2,2+19,2+44,9+33,8+18,5+12,85+41,66+14,2+11,5+14,2+9,05+12,65+10,61+3,9+2,02+3,77+2,92+0,48) | м¹ | 260.484 |  | 0
5.4. | Набавка материјала и консолидација степеништа СТ1 и СТ2 етил силикатима како би се спречило љуспање и одвајање површинских слојева камена.
Средство за консолидацију се наноси два пута на површину камена.
Радити у свему према упутству произвођача консолиданта.
Обрачун по м² описане позиције.
степениште СТ1 и СТ2
| =9*(0,162+0,3)*1,6*2+(0,162+0,3)*(1,55+1,85+2,45+3,05+1,6+1,9+2,2+2,5)+1,7*(0,1635+0,3)*20 | м² | 36.9648 |  | 0
5. | КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
6. | ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ
6.1. | Набавка материјала и постављање нове подне облоге на терасама од терацо плоча димензије 20х20х3цм.
Плоче се постављају у слоју цементног малтера дебљине д=3цм, размере 1:3 и заливају се цементним млеком.
Спојнице фуговати и очистити плоче.
Обрачун по м² терацо плоча са подлогом у коју се полажу.
1. спрат
| =20,4+6,8+78,3+142,0+318,53 |  | 566.03
2. спрат
| =72,55+13,7+81,65 |  | 167.9
3. спрат
| =13,35+0,86+45,99+13,35 |  | 73.55
| 4. спрат |  | 7.3
| укупно Пос 6.1. | м² | 814.78 |  | 0
6.2. | Набавка материјала и израда сокле, висине 20 цм код новопројектованих подова обложених терацо плочама.
Плоче се постављају у слоју цементног малтера дебљине д=2цм, размере 1:3 и заливају се цементним млеком.
Спојнице фуговати и очистити плоче.
Обрачун по м².
1. спрат, 2. спрат, 4. спрат
| =15,5+12,0+41,3+18,5+16,0+12,85+10,05+9,05 |  | 135.25
1. спрат, 2. спрат, 3. спрат
| =57,65+33,8+45,3+41,66+16,15+14,2+17,7+11,3+16,15+14,2 |  | 268.11
1. спрат
| =39,0+19,2+44,9 |  | 103.1
| укупно Пос 6.2. | м¹ | 506.46 |  | 0
6.3. | Набавка материјала и израда облоге степеништа од ливеног тераца дебљине д=4 цм.
Подлогу за подложни слој (грунт) очистити и опрати, а затим нанети слој бетона минималне марке МБ 15, дебљине 3 цм.
Изведени подложни слој мора бити раван и довољно рапав, по потреби избраздан (ако се терацо не лије одмах).
Терацо смесу излити преко подлоге, добро набити, уваљати и глетовати. Завршни слој тераца заштитити од гажења, промаје, сунца, по потреби квасити водом, док не одлежи.
Најраније седам дана по изливању под брусити грубим брусом, до појаве чисте површине агрегата, и прати чистом водом.
Видљиве рупице, бразде и слично испунити китом справљеним од цемента и мермерног брашна. Након три дана, по стврдњавању кита, под глачати брусевима разне финоће, док се не добије глатка и равна површина уједначеног сјаја.
Ако се појаве рупице или бразде поновити цео поступак. По завршетку најфинијег брушења под опрати два пута водом са додатком детерџента и осушити.
Након сушења терацо премазати ланеним уљем или раствором воска у бензину и углачати крпама.
Обрачун по м² изливеног тераца.
степениште СТ3, облагање чела и газишта степеника и степенишних подеста
| =2,0*(0,17+0,30)*19+1,48*2,0+4,20 | м² | 25.02 |  | 0
6.4. | Набавка материјала и израда нове облоге подеста степеништа СТ2. Дебљина облоге д=4 цм.
Подлога је од ломљеног мермера која се изводи у свему као и постојећа облога подеста степеништа од венецијанског тераца.
Пре почетка радова припремити подлогу, очистити, опрати, изравнати и одпрашити.
Структура и боја, као и врста одломака плоча по узору на постојеће.
Подлогу за подложни слој (грунт) очистити и опрати. Подложни слој урадити од цементног малтера. Камене одломке овлажене са доње стране утиснути у још свеж слој цементног малтера.
Смесу за терацо израдити од цемента, дробљеног агрегата и воде, размере 1:2,5. Масу, са зрном агрегата коцкастог облика и величине до 8 мм, измешати усуво и додати воду.
Размак између појединих камених плоча мора бити приближно једнак. Горњу површину поравнати равњачом ширине 4-5 цм. Спојнице испунити терацо смесом, справљеном од цемента, дробљеног агрегата и воде, размере 1:2,5.
Најраније седам дана по изливању под брусити грубим брусом, до појаве чисте површине агрегата и мермерних одломака, и прати чистом водом. Видљиве рупице, бразде и слично испунити китом справљеним од цемента и мермерног брашна.
Након три дана, по стврдњавању кита, под глачати брусевима разне финоће, док се не добије глатка и равна површина уједначеног сјаја. Ако се појаве рупице или бразде поновити цео поступак.
По завршетку најфинијег брушења под опрати два пута водом са додатком детерџента и осушити. Након сушења терацо премазати ланеним уљем или раствором воска у бензину и углачати крпама.
Обрачун по м² изведеног пода.
подест степеништа СТ2
| =1,93*2,39 | м² | 4.6127 |  | 0
6.5. | Санација постојеће облоге од ломљеног мермера - мозаика на подестима степеништа СТ1 и СТ2.
Санација се састоји од калибрације површине, тј. скидања површинског слоја камена, односно скидања површинских слојева на којима се накупила прљавштина и нечистоћа.
Када се после калибрације дође до слоја материјала који је чист и има изглед нове, не обрађене камене површин, врши се брушење и полирање и на крају заштита површине течним силиконом.
Обрачун по м² описане позиције.
| =22,9+1,6*1,6+1,55*1,6+1,7*(1,9+2,39+2,45) | м² | 39.398 |  | 0
6. | ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
7. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
7.1. | Монтажа фасадне цевасте скеле око објекта. Скелу урадити од прописаних (статички прорачунатих) елемената, добро их учврстити и уземљити. Пројекат скеле даје извођач радова.Целокупну побршину скеле покрити ПВЦ засторима. По завршетку радова скелу демонтирати.
Обрачун по м².
| =28,72*329,5 | м² | 9463.24 |  | 0
7.2. | Набавка материјала и израда фасадног система типа Baumit или одговарајуће који се састоји од:
-цементног шприц малтера као припреме подлоге, који се поставља на очишћени фасадни зид, у дебљини д=2 мм, тип Baumit VorSpritzer, или одговарајуће;
- високо термоизолационог малтера (λ=0.09W/mK, густина суве масе ca. 280 kg/m³) који се наноси у дебљини д=4cm, тип Baumit ThermoExtra, или одговарајуће;
- арматурног слоја, у виду арматурне мрежице од текстилно-стаклених влакана, тип Baumit StarTex или одговарајуће (површинска маса 160g/m², ширина машне 4×4 мм), која се поставља преко флексибилног фасадног цементног лепка, тип Baumit ProContact, или одговарајуће;
- фасадне силикатне боје, тј. минералног премаза на бази воденог стакла, водонепропусне и високопропусне за водену пару и CO2, тип Baumit SilikatColor, или одговарајуће.
Боја се нанноси у 2 слоја, у првом слоју разређена са 10-15% чисте воде (по целој површини), у другом слоју разређена макс 5%.
Tон фасадне боје одредиће пројектант уз консултацију и сагласност конзерваторског надзора стручне службе заштите.
Радити у свему према спецификацији произвођача и Техничком опису.
| Обрачун по м². |  |  |  | 0
зидови
| =19,80+269,70+2,95+14,3+32,35+34,67+72,7+474,6+14,8+209,95+45,55+400,95+12,2+117,85+6,3+29,73+242,53+91,5+57,96+22,57+21,88+23,82+19,7+57,96+6,7*1,3+1,5*3,35+5,65*2,6+2,65*3,7+0,4*20,18*2+2,55*2,0+4,7*12,08+2,8*4,78+2,15*4,95+4,05*2,6+3,7*18,1+2,3*2,6+2,0*5,97+0,35*(1,67*2+3,66*2)+1,0*10,75+1,0*4,53+1,0*16,05+2,0*3,5+1,0*(3,5+2,82*2)-(2,22*2,37*9+2,43*2,35*4+13,66*2,48+2,86*1,50+2,86*2,35*2+2,35*1,8-3,0*18) |  | 2511.1841
| =1370,3+20,0+750,0+1,0*3,0+5,0*0,18+2,0*2,98+2,0*5,9+2,0*2,38+1,2*4,2+3,0*6,75+1,0*28,05+1,7*14,3+1,0*28,7+1,0*83,0+(1,2+9,1)*1,0+2,0*6,77+0,35*(3,66+1,7)+3,0*(2,4+3,95)+3,0*3,02-(1,3*2,42+1,45*13,7+1,5*4,05) |  | 2380.81
| =292,55+185,51+119,0+37,0-(36,75+1,3*2,6*3-3,0*3)+16,5+54,1+110,5+316,8+67,0+0,5*3,22+0,7*7,65+12,1*3,55-(1,1*4,2+1,1*3,5*2-3,0*4) |  | 1210.67
ситно ребраста таваница са развијеном површином ребара
| =70+0,25*2*8*19 |  | 146
| укупно Пос 7.2. | м² | 6248.6641 |  | 0
7.3. | Набавка материјала и малтерисање зидова тераса са унутрашње стране и подгледа тераса, продужним малтером размере 1:2:6, у два слоја дебљине д=3 цм.
Први слој нанети грубо, други слој фино заглађен.
Обрачун по м² омалтерисане површине.
парапети тераса са унутрашње стране
| =0,5*15,5+0,8*7,4+0,2*39,0+0,2*69,85+0,2*57,65+0,9*28,75+0,2*41,3+0,6*16,0+0,2*45,3+0,2*16,15+0,2*17,7+0,2*16,15+0,9*10,05 |  | 118.81
плафони тераса
| =2,0*12,65*3+1,0*(18,06+16,13)+2,0*3,6+1,0*(9,05+16,15+82,95+43,71)+1,2*5,45+4,0*6,7+3,0*(28,05+14,32+28,7) |  | 515.7
| укупно Пос 7.3. | м² | 634.51 |  | 0
7.4. | Набавка материјала и извођење заштите свих фаседних површина обложених каменом (облога зидова, рамови око прозора и камених поклопних плоча на парапетима тераса), од разорног утицаја атмосферилија и графита.
Заштита се изводи премазима на бази силикона, тип FASSIL-K, или одговарајуће.
Радити у свему према спецификацији произвођача.
Обрачун по м².
зидне површине
| =7,81+7,2+2*0,52+14,58+0,73+1,72+7,74+26,82+7,74+2,53+4,5+3*0,8+6,55+0,32+3*0,4+6,6+3,98+46,53+9,58+36,5+2*0,8+2*1,88+5*0,5*1,52+0,93*0,5*8+13,88+55,42-6*1,25+2,98+25,2*0,45+21,78*1,66+12,9*0,78+8,09*1,25+8,09*0,43 |  | 344.878
рамови око прозора
| =0,4*(8,12*11+15,82*2+9,82*4+5,5*10+6*4+4,46*49+4,5*3+9,96*4+11,06*8+8,12*3+7,3*2+6*6+1,86+5,82+6,64*3+5,4*56+6,1*3+6,88*3+9,58*9+5,5*6+6*33+5,22*10+4,6*7+2*(1,4*10+1,2*10+1,15*37+1,6*37+1,35*41+1,55*41+1,4*111+0,85*111+1,4*67+1,3*67+1,4*43+1,9*43+1,4*38+1,5*38+0,94*2+0,75*2+0,55*2+1,49+2,5+1,4+1,5+1,15*2+1,2*2+1,35*14+1,55*14+1,4*3+1,5*3+1,3*25+1,2*25+1,4*17+0,9*17+1,3*8+0,96*8+1,35*6+1,55*6+1,4*3+2,7*3+1,4*11+0,85*11+1,4*6+1,6*6)) |  | 1527.568
поклопне плоче на парапетима тераса
| =15,5+7,4+39,0+69,85+57,65+28,75+41,3+16,0+45,3+16,15+17,7+16,15+10,05+12,0+2,2+19,2+44,9+33,8+18,5+12,85+41,66+14,2+11,5+14,2+9,05+12,65+10,61+3,9+2,02+3,77+2,92+0,48 |  | 651.21
| укупно Пос 7.4. | м² | 2523.656 |  | 0
7.5. | Набавка материјала и бојење фасадних површина (плафона, парапетних зидова тераса и сл.) минералном бојом у тону по избору пројектанта уз уз консултацију и сагласност конзерваторског надзора стручне службе заштите.
Пре бојења извести све потребне припремне радове. Радити у свему према спецификацији произвођача.
Обрачун по м².
парапети тераса са унутрашње стране
| =0,5*15,5+0,8*7,4+0,2*39,0+0,2*69,85+0,2*57,65+0,9*28,75+0,2*41,3+0,6*16,0+0,2*45,3+0,2*16,15+0,2*17,7+0,2*16,15+0,9*10,05 |  | 118.81
плафони тераса
| =2,0*12,65*3+1,0*(18,06+16,13)+2,0*3,6+1,0*(9,05+16,15+82,95+43,71)+1,2*5,45+4,0*6,7+3,0*(28,05+14,32+28,7+42,65+85,2+151,6) |  | 1354.05
| укупно Пос 7.5. | м² | 1472.86 |  | 0
7.6. | Прање фасаде од вештачког камена водом под притиском од нагомилане нечистоће
Притисак воде мора бити одговарајући да не оштети фасада и профилација. Очистити све флеке, патину, прашину, соли и слично. По потреби додати и хемијска средства, која не оштећују фасаду.
Обрачун по м² очишћене површине.
| =3,55*2,55+2*(0,19*2*3,14)*3,95 | м² | 18.4788 |  | 0
7.7. | Чишћење и прање свих површина обложених каменом, паром под контролисаним притиском, тако да се скину флеке, прашина, со и слојеви патине.
Додатно чишћење врши се микроабразивном техником са употребом различитих величина агрегата и воде, уз контролисани притисак.
Обрачун по м² очишћене површине.
| =0,3*(7,81+7,2+2*0,52+14,58+0,73+1,72+7,74+26,82+7,74+2,53+4,5+3*0,8+6,55+0,32+3*0,4+6,6+3,98+46,53+9,58+36,5+2*0,8+2*1,88+5*0,5*1,52+0,93*0,5*8+13,88+55,42-6*1,25+2,98+25,2*0,45+21,78*1,66+12,9*0,78+8,09*1,25+8,09*0,43) |  | 103.4634
| =0,3*0,4*(8,12*11+15,82*2+9,82*4+5,5*10+6,0*4+4,46*49+4,5*3+9,96*4+11,06*8+8,12*3+7,3*2+6,0*6+1,86+5,82+6,64*3+5,4*56+6,1*3+6,88*3+9,58*9+5,5*6+6,0*33+5,22*10+4,6*7+2*(1,4*10+1,2*10+1,15*37+1,6*37+1,35*41+1,55*41+1,4*111+0,85*111+1,4*67+1,3*67+1,4*43+1,9*43+1,4*38+1,5*38+0,94*2+0,75*2+0,55*2+1,49+2,5+1,4+1,5+1,15*2+1,2*2+1,35*14+1,55*14+1,4*3+1,5*3+1,3*25+1,2*25+1,4*17+0,9*17+1,3*8+0,96*8+1,35*6+1,55*6+1,4*3+2,7*3+1,4*11+0,85*11+1,4*6+1,6*6)) |  | 458.2704
| =0,2*0,38(15,5+7,4+39,0+69,85+57,65+28,75+41,3+16,0+45,3+16,15+17,7+16,15+10,05+12,0+2,2+19,2+44,9+33,8+18,5+12,85+41,66+14,2+11,5+14,2+9,05+12,65+10,61+3,9+2,02+3,77+2,92+0,48) |  | 130.242
| укупно Пос 7.7. | м² | 691.9758 |  | 0
7. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0 | 0
8. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
8.1. | Набавка материјала и и бојење металне ограде и металне прозорске решетке бојом за метал.
Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити.
На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал
Бојење ограда је у боји по избору пројектанта, уз консултацију и сагласност конзерваторског надзора стручне службе заштите.
Обрачун по м² обојене површине.
ограде
| =0,6*18,08+0,8*6,72+0,9*9,65+1,0*(6,2+5,84+15,95)+0,45*16,3+1,6*(4,36+1,4)+0,95*(1,7+3,5*3)+0,45*(1,0*2+1,65+0,9*2+0,55)+0,78*(3,65+3,7+3,55+2,9+3,9+2,8)+1,1*11,2+1,05*34,7+0,58*(3,05+1,95)+0,45*(9,1+0,44+0,94+0,77+2,25+0,87+0,9)+0,95*(16,12+82,95+44,0+87,05+27,85)+0,72*6,15+1,0*(2,79*3+6,97)+1,05*58,9+0,95*(14,6+0,98+1,92+1,84+15,65)+0,6*(12,52+13,56)+0,5*(0,98+0,48)+2,0*3,75+0,45*(1,53+0,9*3+2,56+3,1+9,75+2,57)+1,8*2,64+1,85*4,2+1,0*15,52 |  | 580.096
прозорске решетке
| =6*1,56+0,95+1,58+15*1,95+6*1,03+11+3,54+2*2,92+3,94+1,69+0,38 |  | 73.71
| укупно Пос 8.1. | м² | 653.806 |  | 0
8. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
9. | СЛИВНИЦИ
Напомена: Позиција уградње сливника подразумева повезивање на постојећи канализациони развод, који није предмет овог пројекта.
9.1. | Набавка и монтажа сливника Ø75 за балконе и терасе.
Сливник се састоји од хоризонталног балконског сливника за проходну терасу са инокс решетком, тип HL Hutterer&Lechner HL5100T или одговарајуће, и духтунг гарнитуре тип HL Hutterer&Lechner HL8300.M или одговарајуће.
Начин уградње у свему према упутству произвођача.
| Обрачун по комаду уграђеног сливника. | ком | 1 |  | 0
9.2. | Набавка и монтажа сливника Ø75 за балконе и терасе.
Сливник се састоји од вертикалног балконског сливника за проходну терасу са инокс решетком, тип HL Hutterer&Lechner HL3100T или одговарајуће, и духтунг гарнитуре тип HL Hutterer&Lechner HL8300.M или одговарајуће.
Начин уградње у свему према упутству произвођача.
| Обрачун по комаду уграђеног сливника. | ком | 3 |  | 0
9.3. | Набавка и монтажа сливника за балконе и терасе.
Сливник се састоји од хоризонталног терасног сливника тип HL Hutterer&Lechner HL80 или одговарајуће, и духтунг гарнитуре тип HL Hutterer&Lechner HL83.M или одговарајуће.
Начин уградње у свему према упутству произвођача.
Обрачун по комаду уграђеног сливника.
| Ø50 | ком | 4 |  | 0
| Ø75 | ком | 3 |  | 0
9.4. | Набавка и монтажа сливника за балконе и терасе.
Сливник се састоји од вертикалног терасног сливника тип HL Hutterer&Lechner HL310N.2 или одговарајуће, и духтунг гарнитуре тип HL Hutterer&Lechner HL83.M или одговарајуће.
Начин уградње у свему према упутству произвођача.
Обрачун по комаду уграђеног сливника.
| Ø50 | ком | 8 |  | 0
| Ø75 | ком | 11 |  | 0
9. | СЛИВНИЦИ - укупно |  |  |  | 0
10. | РАЗНИ РАДОВИ
10.1. | Набавка материјала и израда заштите за фасадне отворе док трају радови на извођењу фасаде.
Заштита је израђена од дебелог најлона са летвицама, начин фиксирања одређује Извођач у зависности од материјала од ког је израђен прозор или врата..
Обрачун по м².
| =1*1*9+1,3*1,2*10+0,65*0,6+1,7*0,85+1,05*1,5*37+1,24*1,44*41+1,3*0,7*111+1,3*1,2*0,67+1,3*1,8*43+1,3*1,5*38+0,84*0,84+0,64*0,45*2+1,3*2,42+1,3*1,4+1,4*2,12+2,36*1,5*11+5,36*2,35*2+2,36*2,35*4+1,3*1,2*4+5,48*3,5+1,3*0,8*54+1,3*1,2*57+2,36*2,97*6+1,95*1,5*2+2,33*1,5*3+1,3*1,5*6+2,43*2,35*4+2,36*2,37+1,05*1,5*16+1,3*2,25*5+2,04*0,67+1,5*2,36*11+5,36*2,35*2+2,25*2,36*5+2,22*2,37*9+2,43*2,35*4+1,45*1,25*17+1,3*1,5*3+1,4*1,4+13,66*2,48+1,9*0,95*3+1,2*1,1+1,8*1,45*3+1,8*1,05*3+0,6*1,5*7+1,3*1,5*16+1,25*1,45+2,86*1,5+2,86*2,35*2+1,25*1,3*10+1,35*1,6*3+2,35*1,8+1,1*0,8*2+1,25*1,45*6+1,3*2,6*3+1,3*0,73*11+1,3*1,5*6+1,1*4,2*2+1,1*3,5*2+1,05*1,2*2+1,25*1,45*14+1,3*1,5*3+1,3*1,2*25+1,3*0,78*17 | м² | 1329.896 |  | 0
10.2. | Набавка материјала и зидање дела зида стакленим призмама димензија 19/19/8 цм.
Уградњу призми са свим пратећим материјалом радити у свему према спецификацији произвођача.
| Обрачун по комаду уграђене призме. | ком | 140 |  | 0
10.3. | Набавка материјала и уградња спуштеног плафона од цементних плоча предвиђених за уградњу споља.
Плафонски систем се састоји од скривене потконструкције израђене од поцинкованих челичних профила и једнослојне облоге од цементних плоча дебљине д=15 мм.
Плоче поставити са размаком фуга од 3-5 мм. Фуге попунити одговаарјућом смесом за спојнице и бандажирати бандаж траком.
Целу површину прешпахтловати лепаком за армиране малтере два пута са утиснутом мрежицом за армирање. Начин вешања, размак носача у свему према упутству произвођача.
Радити према пројекту, важећим прописима у свему према упутствима, детаљима и спецификацији произвођача. Мере узети на лицу места.
Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, као и помоћну скелу.
| =42,65+85,2+151,6 | м² | 279.45 |  | 0
10.4. | Набавка материјала и израда клупа за седење на тераси на 1. спрату.
Конструкција је од челичних кутијастих профила 40х40 мм, поцинкована и потом заштићена епоксидом и полиуретаном у боји ограде терасе.
Седиште и бочне стране су даске белог бора, заштићене лазурним премазом.
Клупе су фиксиране за под терасе, са могућношћу демонтаже.
| клупе димензије 150/45/40 цм | ком | 3 |  | 0
10.5. | Монтажа претходно демонтираних вентилационих решетки.
Обрачун по комаду.
| решетка димензија 65/50 цм | ком | 2 |  | 0
| решетка димензија 30/30 цм | ком | 2 |  | 0
10.6. | Монтажа претходно демонтиране табле са натписом.
Обрачун по комаду.
| табла димензија 295/95 цм | ком | 1 |  | 0
| табла димензија 170/80 цм | ком | 1 |  | 0
| табла димензија 55/90 цм | ком | 1 |  | 0
10.7. | Завршно чишћење и прање свих прозора и врата после завршених радова на изради нове фасаде и чишћење свих отворених површина тераса, рампи, степеништа и сл.
Обрачун по м².
фасадна столарија
| =1*1*9+1,3*1,2*10+0,65*0,6+1,7*0,85+1,05*1,5*37+1,24*1,44*41+1,3*0,7*111+1,3*1,2*0,67+1,3*1,8*43+1,3*1,5*38+0,84*0,84+0,64*0,45*2+1,3*2,42+1,3*1,4+1,4*2,12+2,36*1,5*11+5,36*2,35*2+2,36*2,35*4+1,3*1,2*4+5,48*3,5+1,3*0,8*54+1,3*1,2*57+2,36*2,97*6+1,95*1,5*2+2,33*1,5*3+1,3*1,5*6+2,43*2,35*4+2,36*2,37+1,05*1,5*16+1,3*2,25*5+2,04*0,67+1,5*2,36*11+5,36*2,35*2+2,25*2,36*5+2,22*2,37*9+2,43*2,35*4+1,45*1,25*17+1,3*1,5*3+1,4*1,4+13,66*2,48+1,9*0,95*3+1,2*1,1+1,8*1,45*3+1,8*1,05*3+0,6*1,5*7+1,3*1,5*16+1,25*1,45+2,86*1,5+2,86*2,35*2+1,25*1,3*10+1,35*1,6*3+2,35*1,8+1,1*0,8*2+1,25*1,45*6+1,3*2,6*3+1,3*0,73*11+1,3*1,5*6+1,1*4,2*2+1,1*3,5*2+1,05*1,2*2+1,25*1,45*14+1,3*1,5*3+1,3*1,2*25+1,3*0,78*17 |  | 1329.896
отворене површине
| =36,96+814,78+25,02+39,4 |  | 916.16
| укупно Пос 10.7. | м² | 2246.056 |  | 0
10.8. | Поновна монтажа постојећих спољних и унутрашњих јединица сплит система са припадајућим инсталацијама. Монтажа се врши након извршених архитектонских радова.
Позиција обухвата набавку, монтажу и уградњу свог потребног потрошног и осталог материјала, опреме и осталих делова инсталације (носачи, цеви, изолација, конденз црева, фреон и сл.), као и детаљно сервисирање клима уређаја након извршене монтаже, односно:
провера заптивености
-провера и евентуална допуна система фреоном
-чишћење и продувавање свих спољних јединица
-прање, чишћење, дезинфекција филтера свих унутрашњих јединица
-провера и прочишћавање конденз црева
изолација
-провера функционалности и испитивање исправности рада свих клима уређаја у режиму грејања и у режиму хлађења.
Саставни део позиције је одвођење кондензата до најближе кишне канализационе вертикале, отворене терасе или зелене површине, преко одговарајућих чврстих глатких цеви, у боји фасаде на коју належу.
| Обрачун по комаду. | ком | 250 |  | 0
10.9. | Набавка и испорука ребрастих црева halogen free Ø16, за провлачење каблова и монтажа у фасадни зид испод малтера.
Чишћење постојеће камере "Box" и разводних кутија, провлачење постојеће инсталације видео обезбеђења.
Поновна монтажа, на исти положај, претходно демонтиране камере "Box" и разводних кутија, комплет са прикључењем на постојећу инсталацију.
По изведеној монтажи извршити функционално испитивање камере након завршетка свих радова.
| Обрачун по комплету описане позиције. | компл | 6 |  | 0
10.10. | Израда пројекта изведеног објекта у три примерка.
| Обрачун по паушалу. | пауш | 1 |  | 0
10. | РАЗНИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
01 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  | 0
2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
4. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
5. | КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
6. | ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
7. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
8. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
9. | СЛИВНИЦИ |  |  |  | 0
10. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | Укупно РСД без ПДВ-а : |  | 0

## 02_ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР РАДОВА
санације фасаде и терасa УДК "Тиршова" - Београд
02 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Овим предмером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу, испитивање и пуштање у исправан рад како је то наведено у позицијама.
Сав употребљени материјал мора бити траженог квалитета или бољег, са одговарајућим атестима према важећим стандардима и прописима.
Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећим стандардима и прописима.
За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим уговорним обавезама.
| Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а (рсд) | Укупна цена без ПДВ-а (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
02.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
02.01.01 | Демонтажа постојеће Fe/Zn громобранске траке 20х3мм постављене испод фасаде и на местима спајања металних маса. Земљовод Fe/Zn громобранска трака 25х4мм се привремено демонтира. Демонтирана опрема се одлаже на најближој депонији. Плаћа се по дужном метру комплет демонтиране инсталације. | m | 264 |  | 0
02.01.02 | Демонтажа постојећег мерног споја у кутији на фасади објекта. Кутија се демонтира комплет са укрсним комадом. Демонтирана опрема се одлаже на најближој депонији. Плаћа се по комаду комплет демонтиране опреме. | ком | 10 |  | 0
02.01.03 | Демонтажа кабловског носача са свим припадајућим елементима, постављеног по фасади објекта. Демонтирана опрема се одлаже на најближој депонији. Плаћа се по м комплет демонтиране опреме. | m | 58 |  | 0
02.01.04 | Демонтажа постојећих светиљки и инсталационог прибора обухваћених санацијом фасаде. Формирање записника и изношење из објекта неупотребљивог демонтираног материјала и инсталационог прибора, утовар у возило и одвоз на најближу депонију. |  |  |  | 0
| Плаћа се комплет позиција по комаду. | ком | 12 |  | 0
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
02.02 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
02.02.01 | Набавка, испорука и монтажа спусног проводника израђеног од алуминијума Ø10mm пун пресек, еквивалентан типу AH2 90200, (Херми). Поставља се у зиду испод фасаде у бужиру Ø13mm. |  |  |  |  | 292
| Плаћа се по метру дужине, комплет позиција са бужиром, шлицовањем и свим потребним инсталационим прибором. | m | 244 |  | 0
02.02.02 | Набавка, испорука и монтажа носача за причвршћење проводника директно на зид , у случају извођења громобранске инсталације испод фасадног малтера, еквивалентног типу ZON03 DIREKT 21322, (Херми) израђен од нерђајућег челика, комплет са вијком 50мм и типлом фи 8. |  |  |  |  | 270
| Плаћа се по комплет по комаду. | ком | 48 |  | 0
02.02.03 | Набавка, испорука и монтажа зидног мерног ормарића, еквивалентног типу ZON 05 20522, (Херми), израђеног од нерђајућег челика у једном комаду. Поклопац се монтира након фасадерских радова и пријања на фасаду независно од дебљине изолације. |  |  |  |  | 5058
| Плаћа се по комплет по комаду. | ком | 10 |  | 0
02.02.04 | Набавка, испорука и монтажа контактног елемента - мерни спој, еквивалентaн типу КОN02 40122, (Херми) израђен од нерђајућег челика за међусобно повезивање спусног проводника AlØ10mm и траке земљовода FeZn 25x4mm. |  |  |  |  | 408
| Плаћа се по комплет по комаду. | ком | 10 |  | 0
02.02.05 | Набавка, испорука и монтажа контактног елемента за повезивање спусног проводника на кровну олучну хоризонталу и кровни лимени покривач, еквивалентног тип KON06 60122, (Херми) израђен од нерђајућег челика. Притезање се врши вијцима. |  |  |  |  | 346
| Плаћа се по комплет по комаду. | ком | 20 |  | 0
02.02.06 | Набавка, испорука и монтажа носача за перетловани лим, еквивалентног типу KON20 200122, (Херми) израђен од нерђајућег челика. |  |  |  |  | 346
| Плаћа се по комплет по комаду. | ком | 4 |  | 0
02.02.07 | Набавка, испорука и монтажа контактног елемента еквивалентног типу KON 04A 50522 (Херми),израђеног од нерђајућег челика за међусобно повезивање проводника за уземљење олука. |  |  |  |  | 378
| Плаћа се по комплет по комаду. | ком | 10 |  | 0
02.02.08 | Набавка, испорука и монтажа окапника еквивалентног типу KON 21 200212 (Херми),израђеног од нерђајућег челика који спречава улазак воде по громобранском проводнику |  |  |  |  | 442
| Плаћа се по комплет по комаду. | ком | 10 |  | 0
02.02.09 | Набавка, испорука и монтажа контактног елемента еквивалентног типу KON 08 50222 (Херми),израђеног од нерђајућег челика за међусобно повезивање спусног и прихватног проводника. |  |  |  |  | 378
| Плаћа се по комплет по комаду. | ком | 10 |  | 0
02.02.10 | Набавка, испорука и монтажа обујмице Ø125 за повезивање спусног проводника на олучну вертикалу. |  |  |  |  | 370
| Плаћа се по комплет по комаду. | ком | 10 |  | 0
02.02.11 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије.
| Плаћа се по комплет по комаду. | ком | 14 |  | 0
02.02.12 | Монтажа постојећег земљовода од траке FeZn 25x4mm, испод фасаде од уземљивача до раставних мерних спојева.
| Плаћа се по метру дужине, комплет позиција са шлицовањем и свим потребним инсталационим прибором. | m | 36 |  | 0
02.02.13 | Полагање постојећа 4 кабла, који су положени по носачу каблова на фасади, у зид испод фасаде. |  |  |  | 0
Позиција обухвата шлицовање канала у зиду, постављање одговарајућег лествичастог регала са поклопцем, са свим потребним монтажним елементима, полагање и везивање каблова и остали потребни инсталациони материјал.
| Плаћа се по метру дужине, комплет позиција. | m | 58 |  | 0
04.02.14 | Монтажа демонтираниних светиљки и инсталационог прибора и сл. након санације фасаде, са свим потребним материјалом за монтажу. |  |  |  | 0
| Плаћа се комплет позиција по комаду. | ком | 12 | 0 | 0
УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
02.03 | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
02.03.01 | Контрола изведених радова, потребна мерења и испитивања уз издавање АТЕСТА. | пауш | 1 |  | 0
02.03.02 | Израда пројекта изведеног стања. | пауш | 1 |  | 0
02.03.03 | Остали ситни непредвиђени радови и материјал. | пауш | 1 |  | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
02 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
02.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
02.02 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
02.03 | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО (РСД) без ПДВ-а: |  |  |  | 0

## 03_ДОПУНА ПРЕДМЕРА АГ РАДОВА
ПРЕДМЕР РАДОВА
санације фасаде и терасa УДК "Тиршова" - Београд
03 | АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ДОПУНА
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Напомена:
- У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати спуштање и одношење шута ван објекта, утовар у камионе, транспорт до депоније и истовар уз грубо планирање.
- Предмером и предрачуном радова се претпоставља одвоз шута на регистровану депонију.
- У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања и осигурања да се несметано и безбедно могу изводити радови.
-Радове рушења и демонтаже неопходно је изводити пажљиво, како не би дошло до оштећења елемената који се задржавају. Уколико до таквих оштећења дође, одговорност сноси Извођач радова.
1.1. | Пажљива демонтажа постојеће, дрвене и ПВЦ фасадне столарије.
Демонтажом обухватити унутрашње подпрозорске клупице и сл.
Приликом демонтаже обавезно водити рачуна да се не оштетe шпалетне, као ни камене плоче око прозора и фасада.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по комаду демонтираног прозора.
1.1.1. | двокрилни прозор, зидарска мера 143/160цм | ком | 17 |  | 0
1.1.2. | двокрилни прозор, зидарска мера 133/160цм | ком | 4 |  | 0
1.1.3. | једнокрилни прозор, зидарска мера 143/60цм | ком | 1 |  | 0
1.1.4. | једнокрилни прозор, зидарска мера 143/78цм | ком | 28 |  | 0
1.1.5. | шестокрилни прозор, зидарска мера 229/237цм | ком | 6 |  | 0
1.1.6. | двокрилни прозор, зидарска мера 143/120цм | ком | 12 |  | 0
1.1.7. | шестокрилни прозор, зидарска мера 243/238цм | ком | 1 |  | 0
1.1.8. | четворокрилни прозор, зидарска мера 229/120цм | ком | 2 |  | 0
1.1.9. | двокрилни прозор, зидарска мера 229/120цм | ком | 2 |  | 0
1.1.10. | двокрилна врата са надсветлом, зидарска мера 143/272цм | ком | 1 |  | 0
1.1.11. | једнокрилна врата, зидарска мера 143/205цм | ком | 2 |  | 0
1.1.12. | двокрилна врата са надсветлом, зидарска мера 210/330цм | ком | 1 |  | 0
1.2. | Демонтажа и поновна монтажа постојеће фасадне ПВЦ столарије, са демонтирањем штокова, опшава, перваза.
Приликом демонтаже столарије водити рачуна да се не оштети постојећа фасадна облога.
Постојећу демонтирану столарију поновни уградити тако да се врата отварају у поље.
Обрачун по комаду са одвозом шута на депонију.
| једнокрилна врата, димензија 100/210 цм | ком | 2 |  | 0
1.3. | Пажљива демонтажа прозорских решетки и монтажа на оригинално место.
Решетке демонтирати, обележити и депоновати на место које одреди Надзорни орган/Корисник, до поновне уградње.
Поновна уградња решетки је након њиховог бојења, што је предмет посебне позиције.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по м² са транспортом на депонију или место које одреди Надзорни орган/Корисник.
| =6*1,56+0,95+1,58+15*1,95+6*1,03+11+3,54+2*2,92+3,94+1,69+0,38 | м² | 73.71 |  | 0
1. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА - укупно: |  |  |  | 0
2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
2.1. | Набавка материјала и санација ситноребрасте таванице, која се врши влакнима ојачаним репаратурним малтером у дебљини д=4cm, тип BetonProtekt RT/RP или одговарајуће (SIST EN 1504-3:PCC малтер за конструкционе поправке), разред R4.
Пре наношења репаратурног малтера извршити прање и механичко чишћење оштећеног бетона до квалитетне подлоде, као и чишћење видљиве арматуре до металног сјаја, уз наношење везног слоја за заштиту арматуре, тип BETONPROTEKT K2, или одговарајуће. Извршити репрофилацију бетона на месту оштећења помоћу репаратурног малтера, тип BETONPROTEKT RT или одговарајуће, на предходно изведени везивни мост од полимерне дисперзије на основи синтетичких смола и додатака на воденој основи, тип Kemalatex или одговарајуће.
Везивни мост спремити у облику цементне пасте, при односу мешања са цементом 1:2. Посебно је важно да се веза примењује системом "свеже на свеже".
Пројектант је проценио степен оштећења за који се ради санација 40%, а стварну количину одредити писаним путем на лицу места уз обавезне консултације Надзорног органа и конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Обрачун по м².
ситно ребраста таваница са развијеном површином ребара
| =0,4*(139,8+70+0,25*2*(8*19+4,45*17+2,4*19+2,3*4)) | м² | 175.5125 |  | 0
2.1. | Набавка материјала и малтерисање шпалетни са унутрашње стране, ширине до 25цм, након уградње нове фасадне столарије.
Шпалетне малтерисати продужним малтером 1:2:6.
Обрачун по м¹ обрађених шпалетни.
| =17*2*(1,43+1,6)+4*2*(1,33+1,6)+2*(1,43+0,6)+28*2*(1,43+0,78)+6*2*(2,29+2,37)+12*2*(1,43+1,2)+2*(2,43+2,38)+4*2*(2,29+1,2)+2*(2,72+2,05+3,3)+1,43*2+2,1 | м¹ | 431.96 |  | 0
2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
3. | АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА
Напомена:
1. Алуминарија се изводи од усвојених типских профила, са термичком испуном и прекидом хладног моста, у свему према шеми, детаљима и радионичким цртежима.
2. Према величини крила одредити број шарки и носивост, за врата мин 3 ком. по висини крила.
3. Сви браварски радови изводе се према појединачним описима шема, детаљима и овереним радионичким цртежима.
Радионичку документацију ради извoђач радова, на основу својих технолошких решења, а одобрење за израду елемената је потписана радионичка документација од стране пројектанта или надзорног органа.
4. Мере узети на лицу места, отварање према приказу у основама.
5. Извођач је обавезан да радионичке цртеже и узорке достави на сагласност пројектанту.
3.1. | Набавка и уградња фасадне столарије израђене од алуминијумских профила, типа "ALUMIL" или одговарајуће. Пластификација је у тону РАЛ 9016.
Застакљивање се врши двoструким рaвним прoвидним стaклом сa хeрмeтички зaтвoрeним сувим вaздухoм у мeђупрoстoру, д=4+16+4 мм.
Унутрaшњe стaклo je нискoeмисиoнo. Укупни кojeфициjeнт тoплoтнe прoвoдљивoсти прoзoрa трeбa дa будe U≤1.5W/m²К, a звучнa изoлoвaнoст oд 35dB. Дихтoвaњe je eпoксиднoм гумoм.
Oтварање према шеми. Oков је системски, типа "STUBLINA", "FAPIM" или одговарајући, облик и боја је по избору пројектанта. Спeциjaлнo oбрaтити пaжњу нa oкoв кoд “вeнтус” прoзoрa, дa будe квaлитeтaн и дугoтрajaн сa oдгoвaрajућим брojeм “мaкaзa” у oднoсу нa вeличину крилa.
Унутрашњa подпрозорна даска је од полимермера одговарајуће ширине. Позицијом обухватити и "screen" завесе за засенчење.
Позиција обухвата челичне и све остале елементе за фиксирање, опшивање, термичку и хидроизолациону заштиту по ободу отвора и све елементе потребне да би била потпуно исправна и употрeбљива.
Пуни панели и парапетни део врата у висини 20цм су обострано обложени пластифицираним алуминијумским лимом д=1мм, са испуном од камене вуне.
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу димензија позиција узетих на лицу места. Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа. При изради и монтажи позиције поштовати све препоруке од стране произвођача профила. Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са EN стандардима.
Све мере узети на лицу места. Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и детаљима произвођача система ,а према извођечким детаљима које мора израдитиизвођач, а одобрити надзорни орган и инвеститор.
Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиција.
3.1.1. | двокрилни прозор, зидарска мера 143/160цм | ком | 17 |  | 0
3.1.2. | двокрилни прозор, зидарска мера 133/160цм | ком | 4 |  | 0
3.1.3. | једнокрилни прозор, зидарска мера 143/60цм | ком | 1 |  | 0
1.1.4. | једнокрилни прозор, зидарска мера 143/78цм | ком | 28 |  | 0
1.1.5. | шестокрилни прозор, зидарска мера 229/237цм | ком | 6 |  | 0
1.1.6. | двокрилни прозор, зидарска мера 143/120цм | ком | 12 |  | 0
1.1.7. | шестокрилни прозор, зидарска мера 243/238цм | ком | 1 |  | 0
1.1.8. | четворокрилни прозор, зидарска мера 229/120цм | ком | 2 |  | 0
1.1.9. | двокрилни прозор, зидарска мера 229/120цм | ком | 2 |  | 0
1.1.10. | двокрилна врата са надсветлом, зидарска мера 143/272цм | ком | 1 |  | 0
1.1.11. | једнокрилна врата, зидарска мера 143/205цм | ком | 2 |  | 0
1.1.12. | двокрилна врата са надсветлом, зидарска мера 210/330цм | ком | 1 |  | 0
3. | АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА - укупно |  |  |  | 0
4. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
4.1. | Набавка материјала и бојење шпалетни након уградње ПВЦ столаријеполудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Пре бојења, зидове и плафоне глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање.
Обрачун по м².
| =0,25*(17*(1,43+2*1,6)+4*(1,33+2*1,6)+(1,43+2*0,6)+28*(1,43+2*0,78)+6*(2,29+2*2,37)+12*(1,43+2*1,2)+(2,43+2*2,38)+4*(2,29+2*1,2)+(1,43+2*2,72)+2*(1,43+2*2,05)+(2,1+2*3,3)) | м² | 80.975 |  | 0
4. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
5. | РАЗНИ РАДОВИ
5.1. | Постојеће фасадне прозоре прегледати и сва оштећења крила, механизма за отварање, шарки и стакала, заменити одговарајућим истог квалитета као постојећа ПВЦ столарија.
Проценом је обухваћено 10% укупне површине постојеће фасадне ПВЦ столарије.
Обрачун по м² описане позиције.
| =0,1*(1*1*9+1,3*1,2*10+0,65*0,6+1,7*0,85+1,05*1,5*37+1,24*1,44*41+1,3*0,7*111+1,3*1,2*0,67+1,3*1,8*43+1,3*1,5*38+0,84*0,84+0,64*0,45*2+1,3*2,42+1,3*1,4+1,4*2,12+2,36*1,5*11+5,36*2,35*2+2,36*2,35*4+1,3*1,2*4+5,48*3,5+1,3*0,8*54+1,3*1,2*57+2,36*2,97*6+1,95*1,5*2+2,33*1,5*3+1,3*1,5*6+2,43*2,35*4+2,36*2,37+1,05*1,5*16+1,3*2,25*5+2,04*0,67+1,5*2,36*11+5,36*2,35*2+2,25*2,36*5+2,22*2,37*9+2,43*2,35*4+1,45*1,25*17+1,3*1,5*3+1,4*1,4+13,66*2,48+1,9*0,95*3+1,2*1,1+1,8*1,45*3+1,8*1,05*3+0,6*1,5*7+1,3*1,5*16+1,25*1,45+2,86*1,5+2,86*2,35*2+1,25*1,3*10+1,35*1,6*3+2,35*1,8+1,1*0,8*2+1,25*1,45*6+1,3*2,6*3+1,3*0,73*11+1,3*1,5*6+1,1*4,2*2+1,1*3,5*2+1,05*1,2*2+1,25*1,45*14+1,3*1,5*3+1,3*1,2*25+1,3*0,78*17-17*(1,43*1,6)-4*(1,33*1,6)-1,43*0,6-28*(1,43*0,8)-6*(2,29*2,37)-12*(1,43*1,2)-2,43*2,38-4*(2,29*1,2)-1,43*2,72-2,1*3,3-2*(1,43*2,05)) | м² | 116.2984 |  | 0
5.2. | Замена армираног стакла на прозорима, дебљине 6/7 мм, са скидањем постојећег стакла и чишћењем фалца од кита.
Стакло мора бити без мехурића и оштећења и мање за 2-3 мм од фалца, да не би пуцало. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом.
Обрачун по м² описане позиције.
| =22*(0,5*1,26) | м² | 13.86 |  | 0
5. | РАЗНИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
03 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  | 0
2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3. | АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА |  |  |  | 0
4. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
5. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | Укупно РСД без ПДВ-а : |  | 0

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01 | АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | 0
02 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | 0
03 | ДОПУНА ПРЕДМЕРА АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА | 0
| УКУПНО РСД (без ПДВ-а): | 0
| ОБРАЧУНАТ ПДВ: | 0
| УКУПНО РСД (са ПДВ-ом): | 0