## Санација фасаде
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
санације фасаде и замене прозора на делу објекта Ургентног центра Клиничког центра Србије у Београду
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1. | Монтажа фасадне цевасте скеле око објекта, са заштитним засторима (од јуте или неког другог, одговарајућег материјала).
Скелу урадити од прописаних (статички прорачунатих) елемената, добро их учврстити и уземљити.
Пројекат скеле даје извођач радова. По завршетку радова скелу демонтирати.
Обрачун по м².
| =19,70*608,55+15,0*555,0 | м² | 20313.435 | 0 | 0
1.2. | Заштита фасадне столарије ПВЦ фолијом у раму од дрвених летвица. Поставити заштиту и фиксирати је на одговарајући начин.
| Обрачун по м². | м² | 2940.9 | 0 | 0
1.3. | Узимање отисака вучених профила, венаца, шамбрана, трака и слично, у гипсу.
Пре почетка радова надзорни орган и извођач одређују и остављају контролне траке дужине 50 цм за сваку врсту профила.
Са остављених контролних трака пажљиво скинути све слојеве наслага, ретуширати и узети отиске у гипсу за израду шаблона.
Обавезно технички снимити профиле. Малтер са контролних трака може се обити након писменог пријема шаблона од стране надзорног органа
Шаблоне израдити од челичног лима за вучену пластику са претходно ретушираних гипсаних одливака. Профил венца копирати на картон и исећи по ивици.
На основу добијене мустре искројити профил у челичном лиму и формирати шаблон.
Шаблони пре употребе морају бити испробани и одобрени од сручног и конзерваторског надзора.
Ретуширање улази у цену узимања отисака. Плаћа се само један шаблон, без обзира на број изведених и употребљених комада.
| Обрачун комаду. | ком | 6 | 0 | 0
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
2. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Напомена:
- У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати спуштање и одношење шута ван објекта, утовар у камионе, транспорт до депоније и истовар уз грубо планирање.
- Предмером и предрачуном радова се претпоставља одвоз шута на регистровану депонију.
- У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања и осигурања да се несметано и безбедно могу изводити радови.
-Радове рушења и демонтаже неопходно је изводити пажљиво, како не би дошло до оштећења елемената који се задржавају. Уколико до таквих оштећења дође, одговорност сноси Извођач радова.
2.1. | Демонтажа спољних јединица сплит система. Све спољне јединице демонтирати, обележити и депоновати на место које одреди Корисник или Надзорни орган.
| Обрачун по комаду демонтиране и депоноване спољне јединице сплит система. | ком | 280 | 0 | 0
2.2. | Демонтажа постојеће надстрешнице постављенe без сагласности службе заштите, са скидањем свих слојева покривача, изолације и сл.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити из камиона и грубо испланирати.
Напомена: Пре демонтаже консултовати Корисника о евентуалном депоновању надстрешнице, на место које одреди Корисник или Надзорни орган.
Обрачун по м² демонторане надстрешнице са свим слојевима и опшавима, са одвозом шута на депонију.
| надстрешницa 290/100/35 цм | ком | 1 | 0 | 0
| надстрешницa 250/230 цм | ком | 1 | 0 | 0
| надстрешницa 350/120 цм | ком | 1 | 0 | 0
| надстрешницa 380/100/65 цм | ком | 1 | 0 | 0
| надстрешница 195/60 цм | ком | 3 | 0 | 0
2.3. | Демонтажа лимених опшава венаца на фасади, вучених профила и бетонских рамова, развијене ширине до 50 цм.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити из камиона и грубо испланирати.
Обрачун по м¹ демонтораних опшава, са одвозом шута на депонију.
југоисточна фасада - павиљон 1
| =14,59*3*2+10,16+7,6*2*2+15,44*3+10,16+5,86+5,76+17,54+8,14+2,02+7,6*2+18,05*2+4,46+7,9*2+1,96+8,4+18,05*3+4,2 |  | 364.17
југозападна фасада - павиљон 1
| =15,4+15,3+39,67+2,7+4,15+19,5+8,92+7,76+2,01*2+22,5*2+10,8*2+14,4*2+6,2+15,9*2+6,2 |  | 257.02
северозападна фасада - павиљон 1
| =18,05*2+4,2+5,8+17,89+7,88+8,67*3+7,98+18,05*2+17,95+4,2+5,86+4,2+5,9+15,44*3+7,6*2+8,98*3+15,44*3+4,6+34,2*2+21,1+6,25*2+20,95+6,25*2 |  | 454.9
југозападна унутрашња фасада - павиљон 2
| =2*(8,75+2,4*2+13,4*2+18,03+9,4) |  | 135.56
југоисточна унутрашња фасада - павиљон 2
| =2*11,84+14,2+11,85*2+6,3*2 |  | 74.18
североисточна фасада - павиљон 2
| =9,61+17,34*2+20,81+1,6+1,4+20,93+16,12+6,85 |  | 112
југозападна фасада - павиљон 2
| =23,75+7,61+14,08*2+17,64*2+9,67*2 |  | 114.14
југоисточна фасада - павиљон 2
| =(5,4*2+9,79*2+5,4*2)*2 |  | 82.36
северозападна фасада - павиљон 2
| =13,88+8,35+8,35+3,96+1,25+1,6*2 |  | 38.99
| укупно Пос 2.3. | м¹ | 1633.32 | 0 | 0
2.4. | Демонтажа лимених окапница парапетних зидова тераса са ознаком РК2, Рк2а, Т2 и солбанака код прозора који се не демонтирају.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити из камиона и грубо испланирати.
Обрачун по м¹ демонтораних окапница, са одвозом шута на депонију.
окапнице парапетних зидова тераса
| =10,9*2+6,27 |  | 28.07
солбанци
| =12*0,95+40*1,95+20*1,7+3*0,95+2*1,5+4*2,15+3*0,6+2*0,35+15,1+6*1,1+3*1,2+25*1,0+33*1,1+2*1,03+11*1,1+8*3,3+6*1,6+14*1,1+11*1,1+2*10+12*1,26+7*2,05+36*2,6+12*2,7+16*1,25 |  | 500.08
| укупно Пос 2.4. | м¹ | 528.15 | 0 | 0
2.5. | Пажљива демонтажа вентилационих зидних решетки.
Решетке демонтирати и одложити на место које одреди Надзорни орган/Корисник.
| Обрачун по комаду . |  |  |  | 0
0
| решетка димензија 35/25 цм | ком | 3 | 0 | 0
| решетка димензија 90/50 цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 30/30 цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 21/21 цм | ком | 6 | 0 | 0
| решетка димензија 50/27 цм | ком | 2 | 0 | 0
| решетка димензија 60/45 цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 40/40 цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 35/40 цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 85/70 цм | ком | 2 | 0 | 0
| решетка димензија 55/35 цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 16/20 цм | ком | 1 | 0 | 0
2.6. | Пажљива демонтажа информационих табли, са одлагањем на место које одреди Надзорни орган/Корисник, до поновне монтаже.
Обрачун по комада.
| табла димензија 130/65 цм | ком | 1 | 0 | 0
| табла димензија 70/90 цм | ком | 2 | 0 | 0
| табла димензија 90/40 цм | ком | 1 | 0 | 0
| табла димензија 120/70цм | ком | 2 | 0 | 0
| табла димензија 120/30 цм | ком | 1 | 0 | 0
| табла димензија 125/75 цм | ком | 1 | 0 | 0
| табла димензија 70/20 цм | ком | 1 | 0 | 0
| табла димензија 35/15 цм | ком | 1 | 0 | 0
2.7. | Демонтажа постојећег челичног спољног степеништа, на југоисточној, унутрашњој фасади старе хирургије.
Све елементе степеништа демонтирати, исећи, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по комаду демонтираног степеништа.
| степениште ширине 220 цм, висине 465 цм, степеници 15х14/31 цм | ком | 1 | 0 | 0
2.8. | Пажљива демонтажа држача заставе. Држач демонтирати, оистити и оставити на место које одреди Надзорни орган/Корисник.
| Обрачун по комаду демонтираног држача. | ком | 2 | 0 | 0
2.9. | Демонтажа оштећених балустера, висине h=50 цм, са ограде терасе РК1.
Пре демонтаже обавезно консултовати Надзорног органа и конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
| Обрачун по комаду демонтираног држача. | ком | 100 | 0 | 0
2.10. | Пажљива демонтажа постојеће, дрвене, фасадне столарије.
Демонтажом обухватити унутрашње подпрозорске клупице, солбанке са лименим опшавима профила у продужетку солбанака и сл.
Приликом демонтаже обавезно водити рачуна да се не оштетe шпалетне, као ни декоративна пластика око прозора и фасада.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по комаду демонтираног прозора.
2.10.1. | дводелнии прозор димензија 125/140 цм | ком | 7 | 0 | 0
2.10.2. | четвороделни прозор димензија 145/195 цм | ком | 11 | 0 | 0
2.10.3. | петоделни прозор димензија 215/195 цм | ком | 10 | 0 | 0
2.10.4. | дводелни прозор димензија 120/130 цм | ком | 1 | 0 | 0
2.10.5. | троделни прозор димензија 180/140 цм | ком | 8 | 0 | 0
2.10.6. | четвороделни прозор димензија 135/240 цм | ком | 2 | 0 | 0
2.10.7. | шестоделни прозор димензија 135/290 цм | ком | 32 | 0 | 0
2.10.8. | петоделнии прозор димензија 115/290 цм | ком | 4 | 0 | 0
2.10.9. | четвороделни прозор димензија 220/165цм | ком | 3 | 0 | 0
2.10.10. | дводелнии прозор димензија 125/165 цм | ком | 3 | 0 | 0
2.10.11. | четвороделни прозор димензија 125/235цм | ком | 1 | 0 | 0
2.10.12. | дводелни прозор димензија 135/140 цм | ком | 9 | 0 | 0
2.10.13. | једноделни прозор димензија 135/140 цм | ком | 11 | 0 | 0
2.10.14. | четвороделни прозор димензија 230/140 цм | ком | 1 | 0 | 0
2.10.15. | шестоделни прозор димензија 110/290 цм | ком | 6 | 0 | 0
2.10.16. | деветоделни прозор димензија 220/290 цм | ком | 1 | 0 | 0
2.10.17. | четвороделни прозор димензија 135/160 цм | ком | 3 | 0 | 0
2.10.18. | троделни прозор димензија 85/290 цм | ком | 6 | 0 | 0
2.10.19. | четвороделни прозор димензија 160/240 цм | ком | 5 | 0 | 0
2.10.20. | четвороделни прозор димензија 140/305 цм | ком | 5 | 0 | 0
2.10.21. | четвороделни прозор димензија 170/305 цм | ком | 2 | 0 | 0
2.10.22. | дводелни прозор димензија 100/90 цм | ком | 4 | 0 | 0
2.10.23. | дводелни прозор димензија 105/125 цм | ком | 2 | 0 | 0
2.10.24. | четвороделни прозор димензија 135/260 цм | ком | 2 | 0 | 0
2.10.25. | шестоделни прозор димензија 140/390 цм | ком | 6 | 0 | 0
2.10.26. | улазна застакљена двокрилна врата димензија 150/230 цм | ком | 1 | 0 | 0
2.10.27. | улазна застакљена двокрилна врата димензија 170/385 цм | ком | 1 | 0 | 0
2.10.28. | улазна застакљена двокрилна врата димензија 160/340 цм | ком | 2 | 0 | 0
ком
2.10.29. | улазна застакљена двокрилна врата димензија 160/220 цм | ком | 1 | 0 | 0
2.10.30. | улазна пуна једнокрилна врата димензија 120/210 цм | ком | 2 | 0 | 0
2.10.31. | балконска застакљена двокрилна врата димензија 170/380 цм | ком | 1 | 0 | 0
2.10.32. | балконска застакљена двокрилна врата димензија 140/390 цм | ком | 2 | 0 | 0
2.11. | Пажљива демонтажа прозорских решетки.
Решетке демонтирати, обележити и депоновати на место које одреди Надзорни орган/Корисник, до поновне уградње.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по м² са транспортом на депонију или место које одреди Надзорни орган/Корисник.
2.11.1. | прозорске решетке демонтирати, обележити и депоновати на место које одреди Надзорни орган/Корисник, до поновне уградње
| '=1,3*1,8*12+1,95*1,8*13+1,0*1,2*20+1,0*1,7*26+1,1*1,75*6+1,2*2,8*26+1,5*2,9*3+1,2*1,2*12+0,9*0,9*4+1,0*2,8*5+1,1*1,25*10+1,1*1,75*15+9*1,22*0,95 | м² | 341.446 | 0 | 0
2.11.2. | решетка са врата транспорт на градску депонију
| =1,4*2,25+2*1,2*2,1 | м² | 8.19 | 0 | 0
2.12. | Демонтажа лимене маске за каблове на северозападној фасади монтиране на делу , развијене ширине ~50cm,
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
| Обрачун по м¹. | м¹ | 90 | 0 | 0
2.13. | Демонтажа лименог покривача са свим слојевима - надстрешнице на улазу у нову интерну клинику.
Сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
| Обрачун по м², са одвозом шута на депонију. | м² | 7.8 | 0 | 0
2.14. | Делимично обијање малтера са елемената вучене профилације (венаца, шембрана, солобанака, и др.), уз обавезну консултацију Надзорног органа и конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Процена Пројектнта је да је потребно обити до 45% малтера, а Надзорни орган и Извођач писменим путем ће одредити површине са којих се малтер обија.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по м¹, са одвозом шута на депонију.
вучени профили - венци и солбанци
| =0,45*(14,59*3*2+10,16+7,6*2*2+15,44*3+10,16+5,86+5,76+17,54+8,14+2,02+7,6*2+18,05*2+4,46+7,9*2+1,96+8,4+18,05*3+4,2) |  | 163.8765
| =0,45*(15,4+15,3+39,67+2,7+4,15+19,5+8,92+7,76+2,01*2+22,5*2+10,8*2+14,4*2+6,2+15,9*2+6,2) |  | 115.659
| =0,45*(18,05*2+4,2+5,8+17,89+7,88+8,67*3+7,98+18,05*2+17,95+4,2+5,86+4,2+5,9+15,44*3+7,6*2+8,98*3+15,44*3+4,6+34,2*2+21,1+6,25*2+20,95+6,25*2) |  | 204.705
| =0,45*(2*(8,75+2,4*2+13,4*2+18,03+9,4)) |  | 61.002
| =0,45*(2*11,84+14,2+11,85*2+6,3*2) |  | 33.381
| =0,45*(9,61+17,34*2+20,81+1,6+1,4+20,93+16,12+6,85) |  | 50.4
| =0,45*(23,75+7,61+14,08*2+17,64*2+9,67*2) |  | 51.363
| =0,45*(5,4*2+9,79*2+5,4*2)*2 |  | 37.062
| =0,45*(13,88+8,35+8,35+3,96+1,25+1,6*2)+7,60*12 |  | 108.7455
вучени профили - шембране
| =0,45*(15,64*16+17,01*6+16,3+17,21*3+16,36*2+20,36+15,16*5*2+18,48*2+13,62*13+15,58*26+13,62*12+15,78+24+13,11*4+13,64+15,76+16,95*3+15,18*4+13,65*18+13,65*16+15,78*34*2+16,3+12,8*12+14,55*24) |  | 1663.596
| =0,45*(4*(7,33+5,73+0,75+2*0,58+1,93*9+1,03*12+11,8*4)+7*(5,63+4,56+0,58+1,93*4+1,03*4+6,8*3)+2*(7,33+5,73+0,75+2*0,58+1,93*9+1,03*9+9,43*4)) |  | 372.2985
| укупно Пос 2.14. | м¹ | 2862.0885 | 0 | 0
2.15. | Обијање малтера дебљине д=2 цм, са елемената на фасади и парапетних зидова тераса.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.
бетонски рамови
| =3*(0,2+0,1*2)*(6,25*2+21,55+3,5*2+6,35*2+14,4*2+16,0*2+1,58*2+7,1*2)+(0,5+0,1*2)*(6,0+21,05*2+6,0+3,55*6*2+12,85*3*2+6,2*4*2+5,65*4*2+13,87*5+14,15*7)+(0,1+0,05*2)*(3,5*2*4+6,35*2*2+18,65*4+6,25*10+3,46*2*2+5,16*2+21,05+3,46*18+9,05*2*2+5,65*6*2+6,2*2) |  | 547.07
=(0,1+0,05*2)*(11,05*4+5,58*2*3+(2,4*2*2+3,9*2+22,5)*4+11,35*4*2+3,45*6*2+7,9*3+3,05*8+3,1*2*5+2,6*2*5+1,45*10+3,95*2+3,55*2+3,85*2+15,8*4+1,75*2+1,3*2*2*5+1,65*2*2*5+1,3*2*2*6+2,4*2*2*6+6,7*12+1,3*2*13+1,4*2*13+2,21*2+1,4*2+14,95*4+15,04*
| 4+1,4*2*2+2,4*11*2+6,2*4*2+5,65*4*2) |  | 231.452
бетонска балустрадна ограда РК1, након демонтаже оштећених балустера
| =9,97*2+7,75*2*2 |  | 50.94 |  | 0
бетонска сокла
| =8,26+9,2+4,3 |  | 21.76
парапетних зидова са унутрашње стране тераса РК2 и Т2, малтер обити, очистити спојнице челичним четкама до дубине 2 цм и опрати целу површину зида
| =6,27*0,8+10,9*0,75 |  | 13.191
натпрозорска малтерска пластика објекта старе хирургије, уз претходно узимање шаблона за сваки тип натпрозорског украса
| =1,02*(20+24+23+5)+0,98*(12*2+16+22)+1,36*(2+2+3)+1,03*21+2,07+0,25*5 |  | 168.67
| укупно Пос 2.15. | м² | 1033.083 | 0 | 0
2.16. | Обијање малтера са профилисаног кровног венца зиданог опеком.
Малтер обити, спојнице очистити до дубине 2 цм, челичним четкама опрати целу површину зида.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.
| =(0,15+0,9+0,07)*(14,3+7,9+8,25+15,44+3,85*2*2+8,35+1,1*2+8,5+0,4+0,15+2,15*2+18,05+9,05+0,95+1,1+8,3+3,5*2+8,65+10,25+18,05+9,05+0,95+1,1+8,3+3,5*2+8,65+10,25+18,05+2,03*2+2*(2,03*2+17,5+3,75*2+8,7+17,65+3,5*2+2,03*2+0,25+1,1+0,45+0,6+0,95+0,33+0,2+3,15)) |  | 426.72
| =(0,15+0,9+0,07)*(9,15+5,5+17,48+2,6+3,9+2,9+6,15+2,9+11,3+1,5+16,2+16,12+1,62+7,5+3,8*2+2,4+5,78+3,75+17,48+2,8+5,45+9,25+6,97+13,3+17,9+(8,97+5,45+2,3+5,55+6,97+13,3)*2+11,8*2+3,9+6,2+4,0+0,3*2+2,1*2) |  | 364.0896
| укупно Пос 2.16. | м² | 790.8096 | 0 | 0
2.17. | Обијање облоге од керамичких плочица са подлогом од малтера, са унутрашње стране парапетних зидова терасе (РК2а).
Малтер обити, спојнице очистити до дубине 2 цм, челичним четкама опрати целу површину зида.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
| Обрачун по м², са одвозом шута на депонију. | м² | 8.175 | 0 | 0
2.18. | Рушење - обијање постојећих оштећених подова. Подови су са завршном облогом од кулије, терацо или керамичких плоча .
Под обити заједно са подлогом од цементног малтера и хидроизолацијом, до цементне кошуљице.
Саставни део позиције је и обијање постојећих холкела и рушење припадајуће сокле.
Све очистити и припремити за израду нових подова. Радити у свему према пројекту.
Сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Површина пода је увећана за 10% због рушења сокле.
Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.
| терасе са ознаком пода РК1, РК2, РК2а, Т2, Т3 и Т3а), |  |  |  | 0
| =1,1*(108,16+24,2*2+24,7*2) | м² | 226.556 | 0 | 0
2.19. | Рушење плоче на тлу дебљине д=6 цм, са скидањем свих слојева испод плоче и скидањем земље, до коте -0,28 у односу на коту пода терасе.
Сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.
терасе са ознаком пода Т4, Т4а, Т5 и Т5а
| =52,0*2+27,1+23,10 | м² | 154.2 | 0 | 0
2.20. | Демонтажа оштећене фасадне облоге од камена .
Пре демонтаже камена обавезно консултовати Надзорног органа и конзерваторског Надзора стручне службе заштите и писменим путем одредити са којих површина.
Сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.
облога од камена у нивоу сокле се демонтира до 10% према процени пројектанта
| =0,1*(2,4+5,35+4,74+1,5+4,6+17,0+2,5+7,6+27,23+1,7+0,8+12,9+1,4+10,31+11,7+(2,2+7,9+7,6+4,5)*2+1,75+11,46+2,4+2,8+6,3+0,7+1,4+1,6+1,9*2+0,9+5,1+4,6+3,8+3,76+5,2+4,04) |  | 21.574
венац потпорног зида терасе Т4, Т4а, Т5 и Т5 ,oд камених монолита, демонтира се до 30% према процени пројектанта
| =0,30*((0,3+0,15)*(3,85+5,5+1,4+2,5)+(0,3+0,15)*(4,17*2+2,36*2)+(0,3+0,15)*(16,23+0,7)+(0,3+0,15)*(16,04+1,0)) |  | 8.1378
| укупно Пос 2.20. | м² | 29.7118 | 0 | 0
2.21. | Обијање вештачког камена различитих завршних обрада.
Пројектант је претпоставио степен оштећења, а стварну количину утврдити на лицу места писменим путем, уз обавезне консултације Надзора стручне службе заштите.
Пре почетка радова неопходно је евидентирати све карактеристике постојеће облоге од вештачког камена, како би се нова извела по узору на њу
Оштећену и нестабилну облогу од вештачког камена обити, очистити зидне површине и пипремити за израду нове облоге од вештачког камена.
Сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.
вештачки камен у пољима правилног геометријског облика, обијање, проценат оштећења је до 30%,
| =0,3*((42,8+26,5+74,23+55,9+133,05+39,2+107,45)-(2,08*1,5*2+1,4*2,35+1,95*1,8*10-3,0*13)) |  | 142.05
пиковани вештачки камена, проценат оштећења је до 30%,
| =0,3*((14,95+14,6+105,76+3,2*78,0-65,0-(1,65*2,36-3,0)+59,5+53,02+60,3+44,0)) |  | 160.7508
| укупно Пос 2.21. | м² | 302.8008 | 0 | 0
2.22. | Обијање малтера са равних зидних површина малтерисаних рељефном структуром, бавалитом и глатко малтерисаних површина, као и потпорних зидова тераса Т4а, Т5 и Т5а, уз чишћење зидова и спојница до дубине 2 цм,
Обијање малтера изводити нарочито пажљиво око машинских канала и других инсталација које се, због функционисања објекта не смеју демонтирати.
Малтер пажљиво обијати око елемената декоративне пластике, да се исти не би оштетили.
Сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² са одвозом шута на депонију.
зидови малтерисани бавалитом
| =514,6+25,43+59,4+186,3+423,77+113,4+113,4-(0,95*11,31*3+1,95*1,8*40+2,15*3,0*4-3,0*47) |  | 1378.8665
малтер грубље структуре
| =206,67+221,3+18,2*9+35,2+91,5+25,71+102,27+36,81+505,97+52,69+17,87+146,1+6,53+3,2*5+9,92+140,71+7,32*5+11,09+45,88+96,77+373,65+42,17-(2,45*1,75*9+2,45*2,6*9+3,5*1,6*4+3,5*2,12*4+1,6*2,2*6+2,25*1,5*10+3,1*2,6*5+1,2*15,02*2+2,2*2,55*2-3,0*51) |  | 2247.7745
глатко малтерисане површине
| =243,24*2+2*137,80+137,98+100,0*3+307,8*2+135,6*2+102,0*4+127,2*2+106,5*3+290,2*2+121,1+260,6*2+154,5+85,6+149,97+189,9+107,2+509,98+96,9+192,96+44,8+69,12+127,55+159,23+251,1+237,73+273,9+326,4+125,27+157,4+143,46+125,54+127,56-(1,5*2,4*3+1,5*2,2*2+1,35*3,15+1,3*2,8+1,25*2,75*20+1,25*2,75+1,25*2,81*13+1,1*2,8*16+1,1*2,8+1,25*2,6*4+2,04*2,6*2+1,1*2,8*7+1,1*3,73+1,45*2,9*3+1,24*2,7*3+1,1*2,8*8+1,45*2,9*2+1,24*2,7*3+1,2*3,7*13+2,05*2,9*2+1,25*2,8*4+1,25*2,7*5-3,0*125) |  | 7911.5185
| =15,0*55,0-(1,1*2,8*7+2,2*1,6*3+1,3*2,5*2-3,0*12) |  | 822.38
| укупно Пос 2.22. | м² | 12966.1411 | 0 | 0
2.23. | Рушење постојеће облоге степеништа од ливеног тераца.
Сав шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² са одвозом шута на депонију.
степениште од ливеног тераца, након обијања сачувати део површине као узорак за израду новог тераца
| =1,1*(1,28*4,52+2,6*0,51+0,14*(7,08+5,8+4,52+3,24)) | м² | 11.0013 | 0 | 0
2.24. | Демонтажа постојеће "Box" камере и разводних кутија, комплет са искључењем инсталација.
| Обрачун по демонтираном комплету. | компл. | 12 | 0 | 0
2.25. | Демонтажа постојећих антена, комплет са инсталационим кабловима.
Демонтирану опрему предати уз записник Кориснику.
| Обрачун по комаду демонтиране комплетне опреме. | ком | 10 | 0 | 0
2.26. | Демонтажа осветљења и електроенергетског развода са фасаде.
Све демонтиране светиљке и каблове уз одговарајући записник предати представнику Инвеститора до поновне монтаже по завршетку радова.
| Обрачун по комаду. | ком | 15 | 0 | 0
2. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА - укупно: |  |  |  | 0
3. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3.1. | Набавка материјала и израда лакоармиране подне плоче бетоном МБ20 (C16/20 ).
Плочу армирати Q 69 мрежом постављеном у средину слоја.
Плоча се лије преко тампон слоја шљунка (посебно обрачунато).
Обрачун по м² са потребном оплатом.
терасе са ознаком пода Т4, Т4а, Т5 и Т5а
плоча дп=6 цм
| =52,0*2+27,1+23,10 | м² | 154.2 | 0 | 0
3.2. | Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре.
Количине арматуре дате апроксимативно на основу количине бетона, до израде детаља арматуре.
| Обрачун по килограму. | кг | 167.79 | 0 | 0
3. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
4. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
4.1. | Набавка материјала и израда нове хидроизолације од двокомпонентног, еластичног, минералноакрилног премаза, тип "KOSTER 21" или одговарајуће, без разређивача.
Хидроизолација се изводи преко изведеног слоја за пад.
Наноси се у два слоја са постављањем стаклене мрежице у међуслоју и ојачањем холкера утапањем високофлексибилне заптивајуће траке, тип "Flex Tape K-120", или одговарајуће.
Преко хидроизолације се наноси цементни малтер, као подлога за завршну облогу тераса.
Хидроизолацију подићи уз зид у висини од 10 цм, преко залучених холкела од водонепропусног малтера.
Радити у свему према спецификацији произвођача.
Обрачун по м².
РК1, РК2, РК2а, Т2,Т3,Т3а
| =108,16+24,2*2+12,8+24,7+0,1*(34,0+3,4*2+14,95+21,05*2) | м² | 203.845 | 0 | 0
4. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
5. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
5.1. | Набавка материјала и опшивање венца на фасади челичним поцинкованим лимом дебљине д=0,6 мм, завршно бојеним бојом за метал у тону фасаде на коју належе лим. Лим претходно одмастити и заштитити од корозије.
Окапницу препустити за 3 цм или је препустити преко покривача. Испод лима поставити дашчану оплату д=24 мм, са слојем кровне лепенке, што је саставни део позиције.
Обрачун по м¹.
5.1.1. | р.ш. до 50 цм
југоисточна фасада - павиљон 1
| =14,59*3*2+10,16+7,6*2*2+15,44*3+10,16+5,86+5,76+17,54+8,14+2,02+7,6*2+18,05*2+4,46+7,9*2+1,96+8,4+18,05*3+4,2+15,9*2+34,2*3 |  | 498.57
југозападна фасада - павиљон 1
| =15,4+15,3+39,67+2,7+4,15+19,5+8,92+7,76+2,01*2+22,5*2+10,8*2+14,4*2+6,2+15,9*2+6,2 |  | 257.02
северозападна фасада - павиљон 1
| =18,05*2+4,2+5,8+17,89+7,88+8,67*3+7,98+18,05*2+17,95+4,2+5,86+4,2+5,9+15,44*3+7,6*2+8,98*3+15,44*3+4,6+34,2*2+21,1+6,25*2+20,95+6,25*2+22,5*3+14,4*2 |  | 551.2
југозападна унутрашња фасада - павиљон 2
| =2*(8,75+2,4*2+13,4*2+18,03+9,4) |  | 135.56
југоисточна унутрашња фасада - павиљон 2
| =2*11,84+14,2+11,85*2+6,3*2 |  | 74.18
североисточна фасада - павиљон 2
| =9,61+17,34*2+20,81+1,6+1,4+20,93+16,12+6,85 |  | 112
југозападна фасада - павиљон 2
| =23,75+7,61+14,08*2+17,64*2+9,67*2 |  | 114.14
југоисточна фасада - павиљон 2
| =(5,4*2+9,79*2+5,4*2)*2 |  | 82.36
северозападна фасада - павиљон 2
| =13,88+8,35+8,35+3,96+1,25+1,6*2 |  | 38.99
=
| укупно Пос 5.1.1. | м¹ | 1864.02 | 0 | 0
5.1.2. | р.ш. до 30 цм
| =10,9*3+3,45*2+6,2*2+18,05+6,25*2 | м¹ | 82.55 | 0 | 0
5.2. | Набавка материјала и опшивање парапетних зидова тераса челичним поцинкованим лимом дебљине д=0,6 мм, завршно бојеним бојом за метал у тону фасаде на коју належе лим.
Лим претходно одмастити и заштитити од корозије.
Окапницу препустити за 3 цм или је препустити преко покривача. Испод лима поставити дашчану оплату д=24 мм, са слојем кровне лепенке, што је саставни део позиције.
Обрачун по м¹.
опшав РШ око 33 цм
| =2,7+2*10,9 | м¹ | 24.5 | 0 | 0
5.3. | Набавка материјала и покривање надстрешнице поцинкованим лимом дебљине д=0,6 мм.
Испод лима поставити слој Изолим траке или одговарајуће.
| Обрачун по м². | м² | 7.8 | 0 | 0
5.4. | Набавка материјала и опшивање прозорских банака, челичним поцинкованим бојеним лимом дебљине д=0,6 мм, завршно бојеним бојом за метал у тону фасаде на коју належе лим.
Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис за 25 мм и учврстити у шток.
Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице и препустити окапницу. Испод лима поставити слој кровне лепенке, што је саставни део позиције.
Лим бојити бојом у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м¹ за солбанк развијене ширине до 30 цм.
| =1,25*7+1,45*11+2,5*10+1,2+1,4*8+2,2*3+1,25*4+1,35*9+1,35*11+2,3*1,4+1,0*4*2+1,4*2 |  | 114.72
| =12*0,95+40*1,95+20*1,7+3*0,95+2*1,5+4*2,15+3*0,6+2*0,35+15*1,0+6*1,1+3*1,2+25*1,0+33*1,1+2*1,03+11*1,1+8*3,3+6*1,6+14*1,1+11*1,1+2*1,0+12*1,26+7*2,05+36*2,6+12*2,7+16*1,25 |  | 481.98
| укупно Пос 5.4. | м¹ | 596.7 | 0 | 0
5.5. | Набавка материјала и израда и монтажа маске од перфорираног лима, за покривање инсталационих каблова који се из објекта подстанице кисеоника воде по северозападној фасади дела објекта (операциони блок и стара интерна клиника).
Маска је израђена од челичног перфорираног поцинкованог лима дебљине д=3 мм, са округлим рупама Ø10 мм .
Маска се фиксира за фасадни зид завртњима.
Маска обојити бојом за метал у тону фасаде на коју належе.
Обрачун по м¹ за маску развијене ширине око 50 цм.
| =90+29,2 | м¹ | 119.2 | 0 | 0
5. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
6. | КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
6.1. | Набавка материјала и замена оштећених камених плоча истим као постојеће.
Камен дебљине око 5 цм поставити у цементном малтеру размере 1:3, дебљине д=4 цм
Предвидети узимање узорка и лабораторијска анализа постојећег камена како би се одредио његов састав и својства.
Фуговање спојница извести одговарајућом масом за спојнице.
Одабир камене облоге вршиће се уз консултацију и сагласност конзерваторског надзора стручне службе заштите
Пројектант је проценио степен оштећења за који се ради санација, а стварну количину одредити писаним путем на лицу места уз обавезне консултације Надзорног органа и конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Обрачун по м² описане позиције.
венац терасе Т4, Т4а, Т5, Т5а, 30% санација
| =0,30*((0,3+0,15)*(3,85+5,5+1,4+2,5)+(0,3+0,15)*(4,17*2+2,36*2)+(0,3+0,15)*(16,23+0,7)+(0,3+0,15)*(16,04+1,0)) |  | 8.1378
| =0,1*(2,4+5,35+4,74+1,5+4,6+17,0+2,5+7,6+27,23+1,7+0,8+12,9+1,4+10,31+11,7+(2,2+7,9+7,6+4,5)*2+1,75+11,46+2,4+2,8+6,3+0,7+1,4+1,6+1,9*2+0,9+5,1+4,6+3,8+3,76+5,2+4,04) |  | 21.574
| укупно Пос 6.1. | м² | 29.7118 | 0 | 0
6.2. | Набавка материјала и консолидација облоге од камена (сокле, зидови и степеништа).
Санацију извести на следећи начин:
На комплетне површине обложене каменом, нанети консолидант у виду воденог раствора силикона, минералних материја и органског полимера, тип ECO CONSOLID K, или одговарајуће, у свему према спецификацији произвођача.
Затим опрати и очистити камена, уз претходне пробе. Чистити меким четкама, врућом воденом паром под контролисаним притиском или микроабразивним поступком са употребом различитих величина агрегата под контролисаним притиском, уз претходне пробе за сваки метод.
Санацију и рестаурацију камена извести надоградњом природног камена вештачким каменом на површинама које је одредио Надзорни орган, материјалом претходно испитаним у лабораторији, уз одобрење конзерваторског Надзора стручне службе заштите и то је посебно обрачунато у Фасадерским радовима.
Поступак подразумева формирање везе старо-ново, анкеровање поцинкованог пунктованог рабиц плетива анкерима од нерђајућег челика, и надоградњу вештачким каменом. Након рестаурације, разлика између старе и нове површине мора бити минимална.
Заштиту и конзервацију камена извести наношењем импрегнационог силиконског премаза за површинску хидрофобну заштиту, којим се неће променити основни изглед природног камена типа Eco Iimpregnir MK, Fassil-K, Kemafob или одговарајуће.
На чисту и суву површину нанети два безбојна заштитна силиконска премаза, у свему према упутству произвођача
Обрачун по м² описане позиције.
зидова и зидови тераса Т4, Т4а, Т5 и Т5а
| =22,7+6,05+0,7*0,6+6,65+2,5*0,6+1,0*1,9 |  | 39.22
сокла
| =2,4+5,35+4,74+1,5+4,6+17,0+2,5+7,6+27,23+1,7+0,8+12,9+1,4+10,31+11,7+(2,2+7,9+7,6+4,5)*2+1,75+11,46+2,4+2,8+6,3+0,7+1,4+1,6+1,9*2+0,9+5,1+4,6+3,8+3,76+5,2+4,04 |  | 215.74
санација степеништа
| =10*1,6*(0,3+0,15)+10*0,15*0,3+4*1,6*(0,3+0,15)+10*0,15*0,3+0,3*(1,7+1,28)+0,15*(1,7+0,62+1,28+0,3*2)+4,03*0,15+4*1,5*0,15+3*1,5*0,3+4*0,3*0,15+10*2,2*(0,3+0,15)+20*0,15*0,3+2,2*0,6 |  | 27.6585 |  | 0
| укупно Пос 6.2. | м² | 282.6185 | 0 | 0
6. | КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
7. | ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ
7.1. | Набавка материјала и санација подова од ливеног тераца.
Санација пода се састоји од калибрације односно скидања прљавог слоја, брушења површине и након тога заштите површине тераца адекватним заштитним средством.
Обрачун по м² санираног пода.
тераса Т3, Т3а
| =24,70*2 | м² | 49.4 | 0 | 0
7.2. | Набавка материјала и облагање пода кулије плочама димензија 30/30/4 цм.
Плоче се постављају у слоју цементног малтера дебљине д=3 цм, размере 1:3 и заливају цементним млеком.
Спојнице фуговати и очистити плоче.
Обрачун по м² облоге пода са подлогом.
РК1, Т4, Т4а, Т5, Т5а
| =108,16+52,0*2+27,1+23,1 | м² | 262.36 | 0 | 0
7.3. | Набавка материјала и облагање пода терацо плочама димензија 20/20/2 цм.
Плоче се постављају у слоју цементног малтера дебљине д=3 цм, размере 1:3 и заливају цементним млеком.
Спојнице фуговати и очистити плоче.
Обрачун по м² облоге пода са подлогом.
РК2, РК2а, Т2, Т3, Т3а
| =24,2+12,8+24,7*2 | м² | 86.4 | 0 | 0
7.4. | Набавка материјала и израда сокле.висине 20 цм код новопројектованих подова обложених терацо или кулије плочама.
Плоче се постављају у слоју цементног малтера дебљине д=2 цм, размере 1:3 и заливају се цементним млеком.
Спојнице фуговати и очистити плоче.
Обрачун по м².
7.4.1. | сокла од кулије плоча дебљине д=3 цм, висине 30 цм
| =34,0+22,75*2+10,2+9,65 | м¹ | 99.35 | 0 | 0
7.4.2. | сокла од терацо плоча дебљине д=2 цм, висине 20 цм
| =3,4+14,95+21,05*2 | м¹ | 60.45 | 0 | 0
7.5. | Набавка материјала и израда степеника и подеста, дебљине д=3 цм, израдом праног кулијеа у лименим кадицама челичног степеништа .
Ситнији камен облутак поставити у слоју цементног малтера справљеног са просејаним песком "јединицом".
Када малтер мало повуче, сунђером покупити и уклонити везиво, тако да камени облутак остане видан.
Обрачун по м².
| =1,28*4,52+2,6*0,51+0,14*(7,08+5,8+4,52+3,24 | м² | 11.0013 | 0 | 0
7.6. | Набавка материјала и санација степеништа са облогом од праног кулира
Степениште опрати водом под контролисаним притиском, и санирати мања оштећења (процена пројектанта до 10%, а Надзор и конзерваторски Надзор стручне службе заштите одредиће тачне површине писаним путем.
Све оштећене површине извести праним кулиром истих карактеристика као и постојећи.
Након санације комплетну површину степеништа заштитити имрегнационим премазом на бази силикона, за површинску хидрофобну заштиту, којим се неће променити основни изглед праног кулира, типа Eco Impregnir S, Fassil-K, Kemafob, или одговарајуће.
Обрачун по м² у свему према опису позиције.
| =1,8*6,27+12*0,3*2,2+11*0,14*2,2 | м² | 22.594 | 0 | 0
7.7. | Набавка материјала и израда степеника и подеста од ливеног тераца дебљине д=3 цм.
Подлогу за подложни слој (грунт) очистити и опрати, а затим нанети слој бетона минималне марке МБ 15, дебљине 2 цм.
Изведени подложни слој мора бити раван и довољно рапав, по потреби избраздан (ако се терацо не лије одмах).
Терацо смесу излити преко подлоге, добро набити, уваљати и глетовати. Завршни слој тераца заштитити од гажења, промаје, сунца, по потреби квасити водом, док не одлежи.
Најраније седам дана по изливању под брусити грубим брусом, до појаве чисте површине агрегата, и прати чистом водом.
Видљиве рупице, бразде и слично испунити китом справљеним од цемента и мермерног брашна. Након три дана, по стврдњавању кита, под глачати брусевима разне финоће, док се не добије глатка и равна површина уједначеног сјаја.
Ако се појаве рупице или бразде поновити цео поступак. По завршетку најфинијег брушења под опрати два пута водом са додатком детерџента и осушити.
Након сушења терацо премазати ланеним уљем или раствором воска у бензину и углачати крпама.
Обрачун по м² изливеног тераца.
| =13*0,31*2,2+1,0*2,2+0,51*2,2 | м² | 12.188 | 0 | 0
7. | ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
8. | ПВЦ СТОЛАРИЈА
Напомена:
1. ПВЦ столарија се изводи од усвојених типских петокоморних, профила, са унутрашњим ојачањем од челика, са термичком испуном и прекидом хладног моста, у свему према шеми, детаљима и радионичким цртежима.
2. Према величини крила одредити број шарки и носивост, за врата мин 2-3 ком по висини крила.
3. Сви радови за ПВЦ столарију изводе се према појединачним описима шема, детаљима и овереним радионичким цртежима.
Радионичку документацију ради Извођач радова, на основу својих технолошких решења, а одобрење за израду елемената је потписана радионичка документација од стране Пројектанта или надзорног органа, уз сагласност Инвеститора.
4. ПВЦ профили не смеју бити рециклирани и не смеју садржати олово.
5. Прозори су делом ослоњени на чврст део фасадног зида и уграђују се на фасаду нeрђajућег чeличног прoфилa и универзалних металних типлова, намењених за уградњу ПВЦ столарије у пуној и шупљој грађевинској подлози.
Приликом анкеровања у фасадни зид од гитер блока радове изводити пажљиво. Уградњу радити у свему према принципу Рал монтаже, применити две заптивне траке, једну спољну и једну унутрашњу.
7. Мере узети на лицу места, отварање према приказу у основама.
8. Извођач је обавезан да радионичке цртеже и узорке достави на сагласност пројектанту.
8.1. | Набавка и уградња фасадне стoлaриjе израђене од висoкooтпoрних тврдих пeтoкoмoрних PVC прoфила сa тeрмoпрeкидoм.
Фасадна столарија се уграђује преко нeрђajућег чeличног прoфилa кao укрућeњe, oдгoвaрajућe дeбљинe прeмa стaтичкoм прoрaчуну и према величини крила.
Испунa прoзoрa je oд двoструкoг рaвнoг прoвиднoг стaклa сa хeрмeтички зaтвoрeним сувим вaздухoм у мeђупрoстoру, д=4+16+4 мм.
Унутрaшњe стaклo je нискoeмисиoнo. Укупни кojeфициjeнт тoплoтнe прoвoдљивoсти прoзoрa трeбa дa будe U≤1.5W/m²К ( за врата U≤1.5W/m²К), a звучнa изoлoвaнoст прозора oд 35dB. Дихтoвaњe je eпoксиднoм гумoм.
Сву PVC стoлaриjу извeсти прeмa шeмaмa, у бeлoj бojи. Прoзoрe учврстити aнкeримa дубинe 50 мм зa зидoвe. Измeђу зидa и oквирa прoзoрa извeсти зaптивaњe пур-пeнoм.
Квaлитeтним oкoвoм oмoгућити oтвaрaњe прeмa дaтoj шeми. Спeциjaлнo oбрaтити пaжњу нa oкoв кoд “вeнтус” прoзoрa, дa будe квaлитeтaн и дугoтрajaн сa oдгoвaрajућим брojeм “мaкaзa” у oднoсу нa вeличину крилa.
Прoзoрe пoстaвити тaкo дa спoљнa стрaнa будe у истoj рaвни у кojoj су били прeтхoдни прoзoри.
Са унутрашње стане прозора предвидети прозорске клупице од полимермера, 4 цм шире од парапетног зида, према детаљу.
Прозоре снабдети венецијанер ролетном и то је саставни део позиције.
Обрачун по комаду описане позиције.
8.1.1. | дводелни прозор димензија 125/140 цм | ком | 7 | 0 | 0
8.1.2. | четвороделни прозор димензија 145/195 цм | ком | 11 | 0 | 0
8.1.3. | петоделни прозор димензија 215/195 цм | ком | 10 | 0 | 0
8.1.4. | дводелни прозор димензија 120/130 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.1.5. | троделни прозор димензија 180/140 цм | ком | 8 | 0 | 0
8.1.6. | четвороделни прозор димензија 135/240 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.1.7. | шестоделни прозор димензија 135/290 цм | ком | 32 | 0 | 0
8.1.8. | петоделни прозор димензија 115/290 цм | ком | 4 | 0 | 0
8.1.9. | четвороделни прозор димензија 220/165 цм | ком | 3 | 0 | 0
8.1.10. | дводелни прозор димензија 125/165 цм | ком | 3 | 0 | 0
8.1.11. | четвороделни прозор димензија 125/235 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.1.12. | дводелни прозор димензија 135/140 цм | ком | 9 | 0 | 0
8.1.13. | једноделни прозор димензија 135/140 цм | ком | 11 | 0 | 0
8.1.14. | четвороделни прозор димензија 230/140 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.1.15. | шестоделни прозор димензија 110/290 цм | ком | 6 | 0 | 0
8.1.16. | деветоделни прозор димензија 220/290 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.1.17. | четвороделни прозор димензија 135/160 цм | ком | 3 | 0 | 0
8.1.18. | троделни прозор димензија 85/290 цм | ком | 6 | 0 | 0
8.1.19. | четвороделни прозор димензија 160/240 цм | ком | 5 | 0 | 0
8.1.20. | четвороделни прозор димензија 140/305 цм | ком | 5 | 0 | 0
8.1.21. | четвороделни прозор димензија 170/305 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.1.22. | дводелни прозор димензија 100/90 цм | ком | 4 | 0 | 0
8.1.23. | дводелни прозор димензија 105/125 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.1.24. | четвороделни прозор димензија 135/260 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.1.25. | шестоделни прозор димензија 140/390 цм | ком | 6 | 0 | 0
8.1.26. | улазна застакљена двокрилна врата димензија 150/230 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.1.27. | улазна застакљена двокрилна врата димензија 175/385 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.1.28. | улазна застакљена двокрилна врата димензија 160/340 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.1.29. | улазна застакљена двокрилна врата димензија 160/220 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.1.30. | улазна пуна једнокрилна врата димензија 120/210 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.1.31. | балконска застакљена двокрилна врата димензија 175/380 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.1.32. | балконска застакљена двокрилна врата димензија 140/390 цм | ком | 2 | 0 | 0
8. | ПВЦ СТОЛАРИЈА -укупно |  |  |  | 0
9. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Напомена: Приликом извођења радова на фасадама водити рачуна да се не затворе отвори у зони сокле који служе за ваздушну венилацију подрумских зидова. Све радове изводити уз присуство конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
9.1. | Чишћења и прања вештачког камена применом вруће водене паре под контролисаним притиском.
Додатно чишћење се врши микроабразивном техником са употребом различитих величина агрегата и воде уз контролисани притисак, тако да се скину све масне флеке, патина и слојеви боје, а да се не оштети фасада.
Обрачун по м².
| =(42,8+26,5+74,23+55,9+133,05+39,2+107,45)-(2,08*1,5*2+1,4*2,35+1,95*1,8*10-3,0*13)+(14,95+14,6+105,76+3,2*78,0-65,0-(1,65*2,36-3,0)+59,5+53,02+60,3+44,0) | м² | 1009.336 | 0 | 0
9.2. | Набавка материјала и израда облоге од вештачког камена на фасади, на површинама означеним за замену..
Санацију природног камена, која се изводи од вештачког камена Пројектант је предвидео проценат оштечења, а стварну количину одредити на лицу мест аписменим путем уз сагласност конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Подлогу очистити, опрати и испрскати цементним млеком размере 1:1, справљеним са оштрим песком, дебљине слоја 4-5 мм. Водити рачуна да се спојнице не испуне.
Преко шприца нанети и избраздати слој цементног малтера, грунт, размере 1:3 дебљине 1,5-3 цм справљен са оштрим, просејаним шљунком "јединицом".
Смесу за вештачки камен справити од цемента, дробљеног агрегата, воде и по потреби фино млевене оксидне боје, по избору и упутству пројектанта и конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Пре израде направити пробне узорке. Размера смесе је 1:2-1:2,5, цемента и агрегата. Завршни слој, вештачки камен, нанети у дебљини 1,5-2 цм.
Када се слој мало просуши, извршити глачање, односно глетовање.
Пошто се вештачки камен довољно осуши и стврдне, после 5-7 дана извршити завршну површинску обраду, уз присуство конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Нови завршни слој од вештачког камена извршити материјалом који по саставу, структури и завршној обради одговара изворном.
Обрачун по м².
фасада
| =0,3*(42,8+26,5+74,23+55,9+133,05+39,2+107,45+15,0*55,0)-(2,08*1,5*2+1,4*2,35+1,95*1,8*10+2,2*1,6*3+1,1*2,8*7+2,2*1,6*3+1,3*2,5-3,0*25)) |  | 242.854
| =0,3*((14,95+14,6+105,76+3,2*78,0-65,0-(1,65*2,36-3,0)+59,5+53,02+60,3+44,0)) |  | 160.7508
зидова тераса Т4, Т4а, Т5 и Т5а, проценат оштећења предвиђен за санацију је 30%
| =0,3*(22,7+6,05+0,7*0,6+6,65+2,5*0,6+1,0*1,9) |  | 11.766
сокла, проценат оштећења предвиђен за санацију је 20%
| =0,2*(2,4+5,35+4,74+1,5+4,6+17,0+2,5+7,6+27,23+1,7+0,8+12,9+1,4+10,31+11,7+(2,2+7,9+7,6+4,5)*2+1,75+11,46+2,4+2,8+6,3+0,7+1,4+1,6+1,9*2+0,9+5,1+4,6+3,8+3,76+5,2+4,04) |  | 43.148
степеништа, санација се врши у проценту од 30%
| =0,3*(10*1,6*(0,3+0,15)+10*0,15*0,3+4*1,6*(0,3+0,15)+10*0,15*0,3+0,3*(1,7+1,28)+0,15*(1,7+0,62+1,28+0,3*2)+4,03*0,15+4*1,5*0,15+3*1,5*0,3+4*0,3*0,15+10*2,2*(0,3+0,15)+20*0,15*0,3+2,2*0,6) |  | 8.2975
| укупно Пос 9.2. | м² | 466.8163 | 0 | 0
9.3. | Набавака материјала и заштита - конзервација вештачког камена.
Заштита се изводи наношењем заштитног премаза на бази силикона, за површинску хидрофобну заштиту, којим се неће променити основни изглед вештачког камена, тип ECO IMPREGNIR S, FASSIL-K, KEMAFOB, или одговарајуће.
На чисту и суву површину нанети два безбојна заштитна силиконска премаза, у свему према упутству произвођача.
Нарочиту пажњу обратити на хоризонталне испусте на фасади који нису опшивени лимом.
Средство за хидрофобну заштиту мора бити атестирано, а произвођач и извођач радова морају дати гаранцију квалитета за најмање 3 године.
Обрачун по м².
| =42,8+26,5+74,23+55,9+133,05+39,2+107,45-(2,08*1,5*2+1,4*2,35+1,95*1,8*10-3*13)+14,95+14,6+105,76+3,2*78-65-(1,65*2,36-3)+59,5+53,02+60,3+44,0 | м² | 1009.336 | 0 | 0
9.4. | Набавка материјала и израда фасадног система типа Baumit или одговарајуће који се састоји од:
-цементног шприц малтера као припреме подлоге, који се поставља на очишћени фасадни зид, у дебљини д=2 мм, тип Baumit VorSpritzer, или одговарајуће;
- високо термоизолационог малтера (λ=0.09W/mK, густина суве масе ca. 280 kg/m³) који се наноси у дебљини д=3 цм, тип Baumit ThermoExtra, или одговарајуће;
- арматурног слоја, у виду арматурне мрежице од текстилно-стаклених влакана, тип Baumit StarTex или одговарајуће (површинска маса 160g/m², ширина машне 4×4 мм), која се поставља преко флексибилног фасадног цементног лепка, тип Baumit ProContact, или одговарајуће;
- предпремаза као регулације упијања, у виду готовог органски везаног предпремаза за побољшање пријањања и уједначавање упојности, који омогућава уједначену нијансу завршног слоја и утиче на укупну бољу водоодбојност система, тип Baumit UniPrimer, или одговарајуће.
- финалног слоја племенитог малтера, у виду декоративног универзалног завршног силикатнoг малтера, тип Baumit SilikatTop, или одговарајуће.
Малтер је пастозан, паропропусан и водоодбојан. Гранулације за површине малтерисане рељефном структуром и бавалитом у постојећем стању - 1, 5 мм, а за глатко малтерисане површине у постојећем стању - 1,0 мм.
Tон декоративног малтера одредиће конзерваторски Надзор стручне службе заштите.
Радити у свему према спецификацији произвођача и Техничком опису.
| Обрачун по м². |  |  |  | 0
9.4.1. | д= 3цм, малтер гранулације 1,5 мм
малтерисање зидова
| =206,67+221,3+18,2*9+35,2+91,5+25,71+102,27+36,81+505,97+52,69+17,87+146,1+6,53+3,2*5+9,92+140,71+7,32*5+11,09+45,88+96,77+373,65+42,17-(2,45*1,75*9+2,45*2,6*9+3,5*1,6*4+3,5*2,12*4+1,6*2,2*6+2,25*1,5*10+3,1*2,6*5+1,2*15,02*2+2,2*2,55*2-3,0*51) | м² | 2247.7745 | 0 | 0
9.4.2. | д= 3цм, малтер гранулације 1,0 мм, малтерисање зидова
| =243,24*2+2*137,80+137,98+100,0*3+307,8*2+135,6*2+102,0*4+127,2*2+106,5*3+290,2*2+121,1+260,6*2+154,5+85,6+149,97+189,9+107,2+509,98+96,9+192,96+44,8+69,12+127,55+159,23+251,1+237,73+273,9+326,4+125,27+157,4+143,46+125,54+127,56-(1,5*2,4*3+1,5*2,2*2+1,35*3,15+1,3*2,8+1,25*2,75*20+1,25*2,75+1,25*2,81*13+1,1*2,8*16+1,1*2,8+1,25*2,6*4+2,04*2,6*2+1,1*2,8*7+1,1*3,73+1,45*2,9*3+1,24*2,7*3+1,1*2,8*8+1,45*2,9*2+1,24*2,7*3+1,2*3,7*13+2,05*2,9*2+1,25*2,8*4+1,25*2,7*5-3,0*125) |  | 7911.5185
| =15,0*55,0-(1,1*2,8*7+2,2*1,6*3+1,3*2,5*2-3,0*12) |  | 822.38
| =514,6+25,43+59,4+186,3+423,77+113,4+113,4-(0,95*11,31*3+1,95*1,8*40+2,15*3,0*4-3,0*47) |  | 1378.8665
| укупно Пос 9.4.2. | м² | 10112.765 | 0 | 0
9.4.3. | д= 3цм, малтер гранулације 1,0 мм, малтерисање фасадне пластике (надпрозорске)
| =1,02*(20+24+23+5)+0,98*(12*2+16+22)+1,36*(2+2+3)+1,03*21+2,07+0,25*5 | м² | 168.67 | 0 | 0
9.5. | Набавка материјала и санација бетонских елемената.
Постојећа оштећења попунити цементно везаним, полимерима обогаћеним репаратурним малтером, тип Kema BetonProtekt RT или одговарајућим (SIST EN 1504-3:PCC малтер за конструкционе поправке), разред R4.
Финално, комплетна површина се, ради добијања глатке површине, обрађује фином микроармираном изравнавајућом масом, у виду цементно везаног, полимерима обогаћеног малтера, тип Kema BetonProtekt F, или одговарајуће, у дебљини д=5 мм.
Радити у свему према спецификацији произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м² описане позиције.
бетонско степениште
| =8*0,16*1,25+7*0,33*1,25+4*2,9*0,14+3*0,31*2,9+1,35*2,9+7*2,5*0,14+6*2,5*0,31+1,05*2,5+6*2,2*0,15+5*2,2*0,3 |  | 27.7285 |  | 0
бетонски рамови
| =3*(0,2+0,1*2)*(6,25*2+21,55+3,5*2+6,35*2+14,4*2+16,0*2+1,58*2+7,1*2)+(0,5+0,1*2)*(6,0+21,05*2+6,0+3,55*6*2+12,85*3*2+6,2*4*2+5,65*4*2+13,87*5+14,15*7)+(0,1+0,05*2)*(3,5*2*4+6,35*2*2+18,65*4+6,25*10+3,46*2*2+5,16*2+21,05+3,46*18+9,05*2*2+5,65*6*2+6,2*2) |  | 547.07
=(0,1+0,05*2)*(11,05*4+5,58*2*3+(2,4*2*2+3,9*2+22,5)*4+11,35*4*2+3,45*6*2+7,9*3+3,05*8+3,1*2*5+2,6*2*5+1,45*10+3,95*2+3,55*2+3,85*2+15,8*4+1,75*2+1,3*2*2*5+1,65*2*2*5+1,3*2*2*6+2,4*2*2*6+6,7*12+1,3*2*13+1,4*2*13+2,21*2+1,4*2+14,95*4+15,04*
| 4+1,4*2*2+2,4*11*2+6,2*4*2+5,65*4*2) |  | 231.452
бетонска балустрадна ограда РК1, након демонтаже оштећених балустера
| =9,97*2+7,75*2*2 |  | 50.94
сокла, санација 20%
| =0,2*(8,26+9,2+4,3) |  | 4.352
санација елемената у натур бетону и бетонских стубића на оградама тераса Т1, Т1а до 10%, стварну количину одредити писменим путем на лицу места у присуству Надзорног органа.
| =0,1*(4*5,9*0,4*4+4,5*4*0,4*4+2*2*4,5*(3,3+0,2)+2*6,5+(3,3+0,2)+4*1,2*4*0,17) |  | 14.9324
| укупно Пос 9.5. | м² | 876.4749 | 0 | 0
9.6. | Набавка материјала и рестаурација вучене декоративне пластике изведене у малтеру. Пре почетка рестаурације, уколико је потребно, ручно отклонити све наслаге прањем и чишћењем.
По завршеном чишћењу приступити рестаурацији профила, а по потреби, користити и припремљене шаблоне одобрене од конзерваторског и стручног надзора.
Ивице морају бити глатке, равне и фино обрађене. Рестаурацију вршити малтером од креча (успоравање везивања и боља уградивост), цемента, цементног лепка (побољшање вискозитета малтера) и песка, у размери цементни лепак:цемент:гашени креч:ситан песак 1:3:2:9.
Пре наношења малтера површину наквасити водом, а кад упије воду премазати воденим раствором цементног лепка, размере 1:5.
Ретуширане површине два до три дана покрити мокром јутом и заштитити одсунца, да се не би појавиле пукотине и дошло до љуштења
Пројектант је предвидео санацију до 45 % вучених профила, ставарну количину утврдити на лицу места уз консултацију са стручним надзором - конзерватором Завода за заштиту споменика културе.
Радити у свему према Техничком опису.
Обрачун по м¹.
вучени профили - венци и солбанци
| =0,45*(14,59*3*2+10,16+7,6*2*2+15,44*3+10,16+5,86+5,76+17,54+8,14+2,02+7,6*2+18,05*2+4,46+7,9*2+1,96+8,4+18,05*3+4,2) |  | 163.8765
| =0,45*(15,4+15,3+39,67+2,7+4,15+19,5+8,92+7,76+2,01*2+22,5*2+10,8*2+14,4*2+6,2+15,9*2+6,2) |  | 115.659
| =0,45*(18,05*2+4,2+5,8+17,89+7,88+8,67*3+7,98+18,05*2+17,95+4,2+5,86+4,2+5,9+15,44*3+7,6*2+8,98*3+15,44*3+4,6+34,2*2+21,1+6,25*2+20,95+6,25*2) |  | 204.705
| =0,45*(2*(8,75+2,4*2+13,4*2+18,03+9,4)) |  | 61.002
| =0,45*(2*11,84+14,2+11,85*2+6,3*2) |  | 33.381
| =0,45*(9,61+17,34*2+20,81+1,6+1,4+20,93+16,12+6,85) |  | 50.4
| =0,45*(23,75+7,61+14,08*2+17,64*2+9,67*2) |  | 51.363
| =0,45*(5,4*2+9,79*2+5,4*2)*2 |  | 37.062
| =0,45*(13,88+8,35+8,35+3,96+1,25+1,6*2)+7,60*12 |  | 108.7455
вучени профили - шембране
| =0,45*(15,64*16+17,01*6+16,3+17,21*3+16,36*2+20,36+15,16*5*2+18,48*2+13,62*13+15,58*26+13,62*12+15,78+24+13,11*4+13,64+15,76+16,95*3+15,18*4+13,65*18+13,65*16+15,78*34*2+16,3+12,8*12+14,55*24) |  | 1663.596
| укупно Пос 9.6. | м¹ | 2489.79 | 0 | 0
9.7. | Набавка материјала и презиђивање растрешених делова фасаде и санација пукотина.
Након обијања фасадног малтера Надзорни орган, уз консултацију конзерваторског Надзора стручне службе заштите, одредиће површине које треба президати, односно пукотине које треба санирати.
Пројектантска процена је 10% површине целокупног фасадног венца. Презиђивање се врши тако што се све деградиране и невезане опеке пажљиво уклањају и замењују новим или се рестрешени део фасаде у потпуности презиђује у продужном малтеру размере 1:2:6.
Санирање пукотина до 4 мм се врши тако што се на месту пукотине у њеној широј зони наноси грађевински лепак и одговарајућа стаклена мрежица у виду траке или “тканине” веће ширине од ширине пукотине и припрема за поновно малтерисање.
Оштећења конструктивног карактера са пукотинама преко 4 мм морају се санирати ињектирањем одговарајућим репаратурним малтером под притиском. При припреми инјекционе масе битно је обратити пажњу на њене карактеристике и компатибилност са материјалом од ког је изграђен зид.
Притисак при убризгавању, који мора бити довољно низак како би се избегли ваздушни мехурићи.
Напомена:
Приликом извођења радова на фасадама водити рачуна да се не затворе отвори у зони сокле који служе за ваздушну венилацију подрумских зидова.
Све радове изводити уз присуство конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Обрачун по м² описане позиције.
| =0,10*((0,15+0,9+0,07)*(14,3+7,9+8,25+15,44+3,85*2*2+8,35+1,1*2+8,5+0,4+0,15+2,15*2+18,05+9,05+0,95+1,1+8,3+3,5*2+8,65+10,25+18,05+9,05+0,95+1,1+8,3+3,5*2+8,65+10,25+18,05+2,03*2+2*(2,03*2+17,5+3,75*2+8,7+17,65+3,5*2+2,03*2+0,25+1,1+0,45+0,6+0,95+0,33+0,2+3,15))) |  | 42.672
| =0,10*((0,15+0,9+0,07)*(9,15+5,5+17,48+2,6+3,9+2,9+6,15+2,9+11,3+1,5+16,2+16,12+1,62+7,5+3,8*2+2,4+5,78+3,75+17,48+2,8+5,45+9,25+6,97+13,3+17,9+(8,97+5,45+2,3+5,55+6,97+13,3)*2+11,8*2+3,9+6,2+4,0+0,3*2+2,1*2)) |  | 36.409
| укупно Пос 9.7. | м² | 79.081 | 0 | 0
9.8. | Набавка материјала и бојење фасаде.
Пре бојења скинути све наслаге старе боје, глетовти до потпуно равне површине елемената који се боје и завршно бојити силикатном бојом, тип Baumit SilikatColor, или одговарајуће.
Бојење се врши у два слоја, први слој разређен 10% служи као прајмер. Бојење је у тону који одреди конзерваторски Надзор стручне службе заштите.
Обрачун по м² описане позиције.
=0,33*(14,59*3*2+10,16+7,6*2*2+15,44*3+10,16+5,86+5,76+17,54+8,14+2,02+7,6*2+18,05*2+4,46+7,9*2+1,96+8,4+18,05*3+4,2)+0,33*(18,05*2+4,2+5,8+17,89+7,88+8,67*3+7,98+18,05*2+17,95+4,2+5,86+4,2+5,9+15,44*3+7,6*2+8,98*3+15,44*3+4,6+34,2*2+21,1+6,25*2+20,95+6,25*2)+
0,33*(2*(8,75+2,4*2+13,4*2+18,03+9,4))+0,33*(2*11,84+14,2+11,85*2+6,3*2)+0,33*(9,61+17,34*2+20,81+1,6+1,4+20,93+16,12+6,85)+0,33*(23,75+7,61+14,08*2+17,64*2+9,67*2)+0,33*(5,4*2+9,79*2+5,4*2)*2+0,33*(13,88+8,35+8,35+3,96+1,25+1,6*2)+7,6*12+
| 0,33*(15,64*16+17,01*6+16,3+17,21*3+16,36*2+20,36+15,16*5*2+18,48*2+13,62*13+15,58*26+13,62*12+15,78+24+13,11*4+13,64+15,76+16,95*3+15,18*4+13,65*18+13,65*16+15,78*34*2+16,3+12,8*12+14,55*24) | м² | 1765.3494 | 0 | 0
9.9. | Набавка материјалала и бојење бетонских рамова браварских позиција на североисточној фасади бојом за бетон, на североисточној фасади објекта нове интерне клинике.
Бојење вршити акрилном бојом за бетон, тип BETONPROTEKT COLOR ACRYL, или одговарајуће, у тону који одреди Прјектант, уз сагласност конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Радити у свему према спецификацији произвођача.
Обрачун по м² описане позиције.
| =(2,03*3)*3+0,6*3*2 | м² | 21.87 | 0 | 0
9.10. | Набавка материјала и санација потпорних зидова од опеке на терасама Т4, Т4а, Т5 и Т5а.
На очишћену подлогу нанети санациони исушиви малтер који има могућност за лагеровање соли и влаге у својим порама у дебљини д=4 цм, тип Baumit SanovaPutz S, Kema Kemasan, или одговарајуће.
Преко осушеног санационог малтера нанети предпремаз као регулација упојности, у виду готовог органски везаног предпремаза за побољшање пријањања и уједначавање упојности, који омогућава уједначену нијансу завршног слоја и утиче на укупну бољу водоодбојност система, тип Baumit UniPrimer, или одговарајуће.
Завршна обрада је племенити малтер, у виду декоративног универзалног завршног силикатнoг малтера, тип Baumit SilikatTop, или одговарајуће. Малтер је пастозан, паропропусан и водоодбојан. Гранулација малтера је 1.0 мм.
Tон декоративног малтера одредиће конзерваторски Надзор стручне службе заштите.
ОБрачун по м².
| =22,7+6,05+0,7*0,6+6,65+2,5*0,6+1,0*1,9 | м² | 39.22 | 0 | 0
9. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
10. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
10.1. | Набавка материјала, чишћење, одмашћивање, кројење, сечење, израда у радионици, транспорт и монтажа челичне конструкције, анкера и анкер плоча (заваривањем или шрафљењем).
Материјал за конструкцију мора да поседује све карактеристике предвиђене пројектом и JUS C. BO. 500. Чишћење конструкције у радионици извести млазом абразива до квалитета SA2 1/2 по SIS 55900.
Антикорозивну заштиту челичне конструкције извести у дуплекс систему-два темељна и два завршна покривна премаза бојама на бази епоксида укупне дебљине 220 μ.
Технологија монтаже мора да обезбеди максимално остварење геометрије облика објекта. Код монтаже кровне конструкције водити рачуна да се конструкција одмах повеже са системом уземљења
У самој монтажи и након монтаже конструкције потребно је извршити геодетско снимање елемената конструкције.
| Сва приспела конструкција мора се сложити преко дрвених прагова на унапред одређено место на градилишту. |  |  |  | 0
Димензије челичних елемената према статичком прорачуну и детаљима. Челичну конструкцију очистити, заштитити од корозије и бојити бојом за метал, два пута.
Антикорозивну заштиту анкера извести једним основним радионичким премазом.
Обрачун по килограму уграђене, финално обрађене и обојене челичне конструкције у свему према техничкој документацији.
| челично степениште | кг | 1622.35 | 0 | 0
10. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА - укупно |  |  |  | 0
11. | РАЗНИ РАДОВИ
11.1. | Набавка материјала и малтерисање шпалетни са унутрашње стране, ширине до 25цм, након уградње нове фасадне столарије.
Шпалетне малтерисати продужним малтером 1:2:6.
Обрачун по м¹ обрађених шпалетни.
| =(1,25+1,4*2)*7+(1,45+1,95*2)*11+(2,15+1,95*2)*10+1,2+1,3*2+(1,4+1,8*2)*8+(1,35+2,4*2)*2+(1,35+2,9*2)*32+(1,15+3*2)*8+(1,35+2,4*2)*2+(1,15+3*2)*4+(1,1+2,4*2)*2+(2,2+1,65*2)*3+(1,25+1,65*2)*4+(1,35+1,4*2)*20+2,3+1,4*2+(1,1+2,9*2)*6+2,2+2,9*2+(1,35+1,6*2)*3+(0,85+2,9*2)*6+(1,6+2,4*2)*5+(1,4+3,05*2)*5+(1,7+3,05*2)*2+(1+0,9*2)*4+(1+1,2*2)*4+(1,35+2,6*2)*2+(1,4+3,9*2)*4+(1,5+2,3*2)+(1,7*3,85*2)+(1,65+3,14*2)+1,6+2,2+(1,2+2,1*2*2)+1,7+3,8*2+1,4+3,9*2 | м¹ | 987.07 | 0 | 0
11.2. | Набавка материјала и бојење шпалетни након уградње ПВЦ столаријеполудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Пре бојења, зидове и плафоне глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање.
Обрачун по м², са радном скелом.
=0,25*((1,25+1,4*2)*7+(1,45+1,95*2)*11+(2,15+1,95*2)*10+1,2+1,3*2+(1,4+1,8*2)*8+(1,35+2,4*2)*2+(1,35+2,9*2)*32+(1,15+3*2)*8+(1,35+2,4*2)*2+(1,15+3*2)*4+(1,1+2,4*2)*2+(2,2+1,65*2)*3+(1,25+1,65*2)*4+(1,35+1,4*2)*20+2,3+1,4*2+(1,1+2,9*2)*6+2,2+
| 2,9*2+(1,35+1,6*2)*3+(0,85+2,9*2)*6+(1,6+2,4*2)*5+(1,4+3,05*2)*5+(1,7+3,05*2)*2+(1+0,9*2)*4+(1+1,2*2)*4+(1,35+2,6*2)*2+(1,4+3,9*2)*4+(1,5+2,3*2)+(1,7*3,85*2)+(1,65+3,14*2)+1,6+2,2+(1,2+2,1*2*2)+1,7+3,8*2+1,4+3,9*2) | м² | 246.7675 | 0 | 0
11.3. | Набавка, транспорт и насипање тампон слоја шљунка испод новопројектоване плоче тераса Т4, Т4а, Т5, Т5а.
Шљунак мора бити потпуно чист без органских примеса.
Модул стишљивости Ms=15x10³ kPa [Kn/m²].
| Обрачун по м³ у збијеном стању. |  |  |  | 0
| =0,15*(52,0*2+27,1+23,10) | м³ | 23.13 | 0 | 0
11.4. | Набавка материјала, бојење и монтажа претходно демонтираних прозорских решетки и санација истих.
Са решетки скинути стару боју, избрусити, нанети антикорозивни основног премаз за метал у једном слоју и бојити бојом за метал у два наноса.
Бојење решетки је у боји по избору Пројектанта, уз консултацију и сагласност конзерваторског Надзора стручне службе заштите. Саниране решетке враћају се на оригинално место.
Обрачун по комаду.
| '=1,3*1,8*12+1,95*1,8*13+1,0*1,2*20+1,0*1,7*26+1,1*1,75*6+1,2*2,8*26+1,5*2,9*3+1,2*1,2*12+0,9*0,9*4+1,0*2,8*5+1,1*1,25*10+1,1*1,75*15+9*1,22*0,95 | м² | 341.446 | 0 | 0
11.5. | Набавка материјала, бојење и монтажа претходно демонтираних вентилационих решетки и санација истих.
Са решетки скинути стару боју, избрусити, нанети антикорозивни основног премаз за метал у једном слоју и бојити бојом за метал у два наноса.
Бојење решетки је у боји по избору Пројектанта, уз консултацију и сагласност конзерваторског Надзора стручне службе заштите. Саниране решетке враћају се на оригинално место.
Обрачун по комаду.
| решетка димензија 35/25 цм | ком | 3 | 0 | 0
| решетка димензија 90/50 цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 30/30цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 21/21 цм | ком | 6 | 0 | 0
| решетка димензија 50/27 цм | ком | 2 | 0 | 0
| решетка димензија 60/45 цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 40/40 цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 35/40 цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 85/70 цм | ком | 2 | 0 | 0
| решетка димензија 55/35 цм | ком | 1 | 0 | 0
| решетка димензија 16/20 цм | ком | 1 | 0 | 0
11.6. | Монтажа претходно демонтиране информационе табле.
Обрачун по комаду.
| табла димензија 130/65 цм | ком | 1 | 0 | 0
| табла димензија 70/90 цм | ком | 2 | 0 | 0
| табла димензија 90/40 цм | ком | 1 | 0 | 0
| табла димензија 120/70цм | ком | 2 | 0 | 0
| табла димензија 120/30 цм | ком | 1 | 0 | 0
| табла димензија 125/75 цм | ком | 1 | 0 | 0
| табла димензија 70/20 цм | ком | 1 | 0 | 0
| табла димензија 35/15 цм | ком | 1 | 0 | 0
11.7. | Набавка материјала и санација металних пењалица димензија 50/95 цм, висине 850 цм, за излазак на раван кров, на југозапаној фасади објекта нове интерне клинике.
Скинути стару боју, брусити, нанети антикорозивни основни премаза за метал у једном слоју и бојити бојом за метал у два наноса.
Бојење пењалице је у боји по избору Пројектанта, уз консултацију и сагласност конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
| Обрачун по м¹. | м¹ | 8.5 | 0 | 0
11.8. | Набавка материјала и санација металних елемената конструкције залучене надстрешнице на улазу у пријемни део.
Скинути стару боју, брусити, нанети антикорозивни основни премаза за метал у једном слоју и бојити бојом за метал у два наноса.
Бојење пењалице је у боји по избору Пројектанта, уз консултацију и сагласност конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Обрачун по м².
| =14,9*2+24,07*0,3+0,73*10 | м² | 44.321 | 0 | 0
11.9. | Набавка материјала и санација постојећих металних врата.
Скинути стару боју, брусити, нанети антикорозивни основни премаза за метал у једном слоју и бојити бојом за метал у два наноса.
Бојење врата је у боји по избору Пројектанта, уз консултацију и сагласност конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Обрачун по м².
| =4,62+2,9+12,21 | м² | 19.73 | 0 | 0
11.10. | Набавка материјала и санација постојећих металних ограда.
Скинути стару боју, брусити, нанети антикорозивни основни премаза за метал у једном слоју и бојити бојом за метал у два наноса.
Бојењеограда је у боји по избору Пројектанта, уз консултацију и сагласност конзерваторског Надзора стручне службе заштите.
Обрачун по м².
| =1,0*(17,5+15,09+2,6*2+11,16+9,65) | м² | 58.6 | 0 | 0
11.11. | Набавка материјала и замена орнамент безбојног стакла у бетонским рамовима, дебљине д=4 мм димензије поља 25x2 цм, са скидањем постојећег стакла и чишћењем фалца од кита.
Пре демонтаже, у консултацији са конзерваторским Надзором стручне службе заштите, утврдити који тип стакла је аутентичан, и сачувати један примерак као узорак приликом израде и монтаже новог стакла.
Стакло мора бити без мехурића и оштећења и мање за 2-3 мм од фалца, да не би пуцало. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом.
Обрачун по м².
| =439*0,25*0,25 | м² | 27.4375 | 0 | 0
11.12. | Поновна монтажа претходно демонтираних олучних вертикала.
Напомена: Ова позиција се изводи у случају да се радови на санацији фасаде и санацији крова не изводе истовремено. Обрачун за олучне вертикале је преузет из предмера уз пројекат санације крова.
Обрачун по м¹.
| =19,7*60,0+15,0*40 | м¹ | 1782 | 0 | 0
11.13. | Набавка материјала, узимање отисака и израда нових балустера на огради терасе РК1.
Очистити постојеће наслаге фасадне боје, комплетно рестаурирати - ретуширати (како би се ситна оштећења санирала и попунила и како би узорак био највернији приказ оригинала)
Затим прибавити одобрење од од стране конзерваторског Надзора стручне службе заштите да је узорак одговарајући.
Након тога узети силиконски калуп са потврђеног узорка. Према том калупу се израђује пројектом утврђен број комада узорка (сви балустери се праве нови).
Балустери се изађују од белог цемента, који се тонира у одређеној боји, са пунилом одређене структуре, и арматуром. Негује се 10 дана.
Фиксирање новог узорка се изводи грађевинским лепком на месту где је био стари, претходни елемент.
Ретуширања елемената - припрема подлоге за наношење заштитног слоја за импрегнацију силиконском водоодбојном импрегнацијом средством, тип Kemafob, или одговарајуће.
| Обрачун по комаду изведеног балустера према опису. | ком | 100 | 0 | 0
11.14. | Поновна монтажа постојећих спољних и унутрашњих јединица сплит система са припадајућим инсталацијама. Монтажа се врши након извршених архитектонских радова.
Позиција обухвата набавку, монтажу и уградњу свог потребног потрошног и осталог материјала, опреме и осталих делова инсталације (носачи, цеви, изолација, конденз црева, фреон и сл.), као и детаљно сервисирање клима уређаја након извршене монтаже, односно:
провера заптивености
-провера и евентуална допуна система фреоном
-чишћење и продувавање свих спољних јединица
-прање, чишћење, дезинфекција филтера свих унутрашњих јединица
-провера и прочишћавање конденз црева
изолација
-провера функционалности и испитивање исправности рада свих клима уређаја у режиму грејања и у режиму хлађења.
Саставни део позиције је одвођење кондензата до најближе кишне канализационе вертикале, отворене терасе или зелене површине, преко одговарајућих чврстих глатких цеви, у боји фасаде на коју належу.
| Обрачун по комаду. | ком | 280 | 0 | 0
11.15. | Набавка и испорука ребрастих црева halogen free Ø16, за провлачење каблова и монтажа у фасадни зид испод малтера.
Чишћење постојеће камере "Box" и разводних кутија, провлачење постојеће инсталације видео обезбеђења.
Поновна монтажа, на исти положај, претходно демонтиране камере "Box" и разводних кутија, комплет са прикључењем на постојећу инсталацију.
По изведеној монтажи извршити функционално испитивање камере након завршетка свих радова.
| Обрачун по комплету описане позиције. | компл | 12 | 0 | 0
11.16. | Набавка, испорука и монтажа у фасадни зид испод малтера, ребрастих црева halogen free.
Ребраста црева се постављају за провлачење каблова инсталације стабилног система за дојаву пожара и провлачење кроз полпжена ребраста црева постојеће инсталације .
| Обрачун по м¹. | м¹ | 4 | 0 | 0
11.17. | Набавка и испорука ребрастих црева halogen free Ø16, за провлачење каблова и монтажа у фасадни зид испод малтера.
Чишћење постојеће светиљки и провлачење постојеће инсталације.
Поновна монтажа, на исти положај, претходно демонтираних светиљки комплет са прикључењем на постојећу инсталацију.
По изведеној монтажи извршити функционално испитивање инсталације након завршетка свих радова.
| Обрачун по комплету описане позиције. | компл | 15 | 0 | 0
11.18. | Завршно чишћење и прање свих прозора и врата после завршених радова на изради нове фасаде и чишћење свих отворених површина тераса, степеништа и сл.
Обрачун по м².
| фасадна столарија |  | 2940.9
отворене површине
| =108,16+24,2*2+6,2*2+12,8+24,7*2+52*2+27,1+23,1+11,57+11,6+11,55+7,9+1,05+2,65+5,0+2,9 |  | 439.58
| укупно Пос 11.18. | м² | 3380.48 | 0 | 0
11.19.. | Израда пројекта изведеног објекта у три примерка.
| Обрачун по паушалу. | пауш | 1 | 0 | 0
11. | РАЗНИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
II | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
2. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  | 0
3. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
4. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
5. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
6. | КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
7. | ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
8. | ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  | 0
9. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
10. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  | 0
11. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | Укупно (рсд) без ПДВ-а : |  | 0