## PREDMER
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПРИЈЕМНО-ТРИЈАЖНЕ СЛУЖБЕ, Зграда Ургентног центра КЦ Црбије, КП 1442, КО Савски Венац, Београд
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | МОБИЛНЕ ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
1.1. | Набавка, испорука и монтажа мобилних (преносних) противпожарних апарата, под сталним притиском за гашење пожара универзалним прахом, типа “С-9А”,Апарат мора поседовати сертификат по стандардима СРПС ЕН 3-7:2010 и СРПС З.Ц2.035. | ком | 3 |  | 0
1.2. | "Набавлка, испорука и монтажа мобилних (преносних) противпожарних апарата, за гашење пожара углендиоксидом,типа “ЦО2-5”.Апарат мора поседовати сертификат по стандардима СРПС ЕН 3-9:2010 и СРПС З.Ц2.040. | ком | 1 |  | 0
УКУПНО МОБИЛНЕ ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА : |  |  |  |  | 0
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПРИЈЕМНО-ТРИЈАЖНЕ СЛУЖБЕ, Зграда Ургентног центра КЦ Црбије, КП 1442, КО Савски Венац, Београд
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | МОБИЛНЕ ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО(дин) без ПДВ-а: |  | 0