## REKAPITULACIJA
Зграда Ургентог центра КЦ Србије–Нефрологија КП 1442,КО Савски венац ,Бгд - текуће одржавање
K03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  | 0
2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  | 0
3 | ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЖА |  | 0
4 | ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА |  | 0
5 | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  | 0
|  | УКУПНО(дин) без ПДВ-а: | 0

## 5 SANIT. UREĐAJI
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
K03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Зграда Ургентог центра КЦ Србије – Нефрологија КП 1442, КО Савски венац , Београд Санација, адаптација и замена инсталација OДЕЉЕЊЕ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ - СЕПАРАТ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
4. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
4.1. | Набавка и монтажа клозетске шоље: а) шоља од фајанса беле боје, са гуменим уметком између шоље и пода, шоља мора одговарати стандарду ЈУС.У.Нр.120; б) клозетска даска са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње стране са најмање три гумена одбојника; в) пвц цев која се умеће између изливног грла шоље и канализационе цеви у зиду; г) нискомонтажни испирач повезан са шољом пластичном цеви Ø 32 мм са обујмицама и гуменим дихтунзима; потезаљка испирача мора да има вођицу. Плаћа се по комаду монтиране клозетске шоље.
| Тип "Симплон" остале етаже | ком | 2 |  | 0
4.3. | Извршити набавку и монтажу хромираног држача роло папира. Обрачунава се по комаду монтираног држача | ком | 2 |  | 0
4.4. | Извршити набавку и монтажу комплет керамичког умиваоника од фајанса ширине 550 мм са свим потребном арматуром за правилно монтирање. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
|  | ком | 7 |  | 0
4.5. | Извршити набавку и монтажу никловане батерије за умиваоник - стојећа топла и хладна. Обрачунава се према комаду уграђене батерије. | ком | 7 |  | 0
4.6. | Извршити набавку и монтажу огледала у раму изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
| 60/40 цм | ком | 7 |  | 0
4.7. | Извршити набавку и монтажу држача течног сапуна од пластике, поред умиваоника, капацитета 0,5л, у боји по избору пројектанта унутрашњег уређења простора. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 7 |  | 0
4.8. | Извршити набавку и монтажу држача убруса од пластике, поред умиваоникае, у боји по избору пројектанта унутрашњег уређења простора. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 7 |  | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0

## 4 FEKALNA KAN.
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
K03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Зграда Ургентог центра КЦ Србије – Нефрологија КП 1442, КО Савски венац , Београд Санација, адаптација и замена инсталација OДЕЉЕЊЕ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ - СЕПАРАТ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3. | ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
3.1. | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3.1.1 | Извршити набавку и монтажу пластичних трослојних ПП канализационих цеви са свим одговарајућим фазонским деловима унутар објекта. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима одговарајућег пречника. Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви.
| Ø110 | м1 | 15 |  | 0
| Ø75 | м1 | 95 |  | 0
| Ø50 | м1 | 18 |  | 0
3.1.2. | Извршити набавку и монтажу пластичних цеви у земљи. PVC-U WAVIN или слично.
| Ø160 | м1 | 20 |  | 0
| Ø110 | м1 | 25 |  | 0
3.1.3. | Набавка, допремање и монтажа подних сливника , водоравних, (или другог произвођача, сличних или бољих карактеристика) на местима предвиђеним пројектом. Обрачунава се по монтираном сливнику
| Ø75 | ком | 1 |  | 0
3.1.4. | Набавка, допремање и монтажа вентилационих решетки за вентилацију канализације.
| Обрачун по монтиранин вен решетки Ø75 | ком | 4 |  | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2. | ОСТАЛИ РАДОВИ
3.2.1. | Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по м` испитаног цевовода. | м' | 173 |  | 0
3.2.2 | Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Плаћа се по м` канала. | м' | 173 |  | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.1. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## 3 VODOVOD I HIDR. MREŽA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
K03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Зграда Ургентог центра КЦ Србије – Нефрологија КП 1442, КО Савски венац , Београд Санација, адаптација и замена инсталација OДЕЉЕЊЕ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ - СЕПАРАТ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
2. | ВОДОВОД и ХИДРАНТСКА МРЕЖА
2.1. | МОНТАЖНИ РАДОВИ
2.1.1 | Извршити набавку и монтажу пластичних полипропиленских цеви и одговарајућих фитинга, који ће се употребити за израду унутрашњих инсталација водовода, типа аква терм, фусиотерм или одговарајуће. Ценом дужног метра цеви су обухваћена сва потребна штемовања и пробијања зидова и плоча. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви
| ПП Ø32 (Д40) | м1 | 65 |  | 0
| ПП Ø25 (Д32) | м1 | 40 |  | 0
| ПП Ø20 (Д25) | м1 | 115 |  | 0
| ПП Ø15 (Д20) | м1 | 10 |  | 0
2.1.2 | Извршити набавку и монтажу челично поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви. ХИДРАНТСКА МРЕЖА
| Ø 65 (2 1/2") | м1 | 30 |  | 0
| Ø 50 (2") | м1 | 4 |  | 0
| Ø 65 (2 1/2") | м1 | 5 |  | 0
2.1.3 | Извршити набавку и монтажу пропусних вентила за узидање са капом на местима датим пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| Ø 20 (¾'') | ком | 6 |  | 0
| Ø 16 (1/2'') | ком | 4 |  | 0
2.1.4 | Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила са капом.Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| Ø 15 | ком | 14 |  | 0
2.1.5 | Извршити набавку и монтажу месинганих пропусних вентила и монтирати на местима предвиђеним пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила на мрежи.
| Ø 32 (5/4'') | ком | 2 |  | 0
| Ø 25 (1'') | ком | 1 |  | 0
2.1.6 | Набавка и постављање противпожарних хидраната Ø 50.Хидрант у ормарићу снабдевен пластифицираним цревом дужине 15 м, вентилом и млазницом Ø 16 мм (Ø 50). | ком | 5 |  | 0
2.1.7 | Извршити набавку и монтажу термичке изолације типа Armaflex или еквивалентно на водоводној мрежи. Обрачунава се и плаћа по м1
| ПП Ø32 (Д40) | м1 | 65 |  | 0
| ПП Ø25 (Д32) | м1 | 40 |  | 0
| ПП Ø20 (Д25) | м1 | 115 |  | 0
| ПП Ø15 (Д20) | м1 | 10 |  | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
2.2. | ОСТАЛИ РАДОВИ
2.2.1 | Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати на пробни притисак према приложеном упутству. Плаћа се по м` цевовода без обзира на пречник. | м' | 264 |  | 0
2.2.2 | Дезинфекција цевовода. Извршити дезинфекцију цевовода према упутству. Плаћа се по м` дезинфикованог цевовода. | м' | 264 |  | 0
2.2.3 | Израда споја пројектованог водовода са постoјећом водоводном мрежом помоћу одговарајућег фазонског комада. Плаћа се по комплетно монтираном комаду. | ком | 3 |  | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЖА - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ВОДОВОД - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
2.1. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
2.2. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## 2 ZEMLJANI RADOVI
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
K03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Зграда Ургентог центра КЦ Србије – Нефрологија КП 1442, КО Савски венац , Београд Санација, адаптација и замена инсталација OДЕЉЕЊЕ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ - СЕПАРАТ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
1.1. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.1 | Ископ рова за канализацију у земљи 3 кат. Са правилним отсецанјем страна и дна рова. Ширина рова 1.00м. Дубину и пад иѕвести по пројекту. Обрачун по м3. | м3 | 25 |  | 0
1.2 | Набавка и убацивање песка у ров за постењицу каналиѕационих цеви. Песак изравнати у слоју 5цм. Испод муфа пре полагања цевиа по извршеном полагању остатак песка разастрти око цеви у слоју од 10цм. | м3 | 7.5 |  | 0
Затрпавање рова насипањем шљунка природне гранулације у слојевима 20-30цм. Са набијањем.
1.3 |  | м3 | 17 |  | 0
Одвоз преостале земље са градилиштана градску депонију. У цену урачунати утовар транспорт истовар и планиранје землје на месту депоније.
1.4 |  | м3 | 25 |  | 0
1.5 | Рушење бетонског пода ради ископа и полагања канализационих цеви. | м2 | 25 |  | 0
1.6 | Штемовање зидова дубине до 3 цм за полагње канализационих цеви у просторијама за дијализу. | м1 | 65 |  | 0
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0

## 1 PRIPREMNI RADOVI
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
K03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Зграда Ургентог центра КЦ Србије – Нефрологија КП 1442, КО Савски венац , Београд Санација, адаптација и замена инсталација OДЕЉЕЊЕ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ - СЕПАРАТ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1. | Демонтажа постојеће водоводне мреже у објекту која више неће бити у функцији. Позицијом обухваћене цеви санитарног водовода и унутрашње хидрантске мреже, свих димензија заједно са фитинзима и вентилима. Плаћа се по м1. | м1 | 264 |  | 0
1.2. | Демонтажа постојећих зидних хидраната у објекту који више неће бити у функцији. Позицијом обухваћени комплет зидни хидранти заједно са фитинзима и вентилима. Плаћа се по комаду. | ком | 1 |  | 0
1.3. | Демонтажа постојеће канализационе мреже у објекту која више неће бити у функцији. Позицијом обухваћен утовар цеви и одвоз на депонију. Плаћа се по м1.
| плафонски развод и вертикале | м1 | 264 |  | 0
1.4. | Извршити дeмoнтaжу сaнитaрнe oпрeмe сa припaдajућим прибoрoм. Свe испрaвнo и oчишћeнo прeдaти инвeститoру. Oбрaчунaвa сe прeмa дeмoнтирaнoм кoмaду.
| ВЦ шоља | ком | 2 |  | 0
| умиваоник | ком | 7 |  | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0

## цеви дужине
| СПЕЦИФИКАЦИЈА | вц9 х | вц 9 т | вц11 х | вц 11 т | вц3 х | вц3 т | вц4 х | вц 4 т | ходници | укупно
1. | ППР цеви | м
| ПП Ø25 (ДН32) | 18.8 |  | 2.35 | [5 empty] | 15.7 | 36.85
| ПП Ø20 (ДН25) | 9.25 |  | 22.3 |  | 3.75 |  | 2.7 |  |  | 38
| ПП Ø15 (ДН20) | 6.6 | 1.9 | 2.05 | 2.05 | 1.95 | 0.3 | 1.65 | 0.3 |  | 16.8 | 91.65
2. | Челичне поцинковане
| Ø 65 (2 1/2") | 13.6
| Ø 50 (2") | 33.5
3.