## REKAPITULACIJA
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  | 0
02. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
03. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
04. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
05. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
06. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
07. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
08. | ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  | 0
09. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
10. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
11. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
12. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
13. | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
14. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
15. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
16. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО ДИНАРА |  | 0

## 16 RAZNI
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
16. | РАЗНИ РАДОВИ
16.01. | Завршно чишћење просторија са
прањем комплетне столарије и
браварије, стакала и др, непосредно
пред технички пријем.
| Обрачун по м². | м² | 123.05 | 0 | 0
16.02. | Набавка материјала и и израда застора двослојним, полигоналним, вибропресованим бетонским плочама димензија 10/10/6cm.
Вибропресоване бетонске плоче су двослојне, доњи носиви слој је од бетона д< 8 мм, а горњи заштитни слој је од бетона 0,2 мм, са кварцним посипом.
Плоче се полажу у слоју песка дебљине д=4 цм преко бетонске подлоге, и то је саставни део позиције.
Боја и слог у свему према избору пројектанта.
Спојнице залити ситнозрним песком, метлањем и квашењем. Радити у свему према према графичкој документацији.
Обрачун по м² бетонских плоча са подлогом у коју се постављају.
| =1,0*(6,0+15,+5,0) | м² | 26 | 0 | 0
16.03. | Набавка материјала и полагање бетонских ивичњака димензија 12/18/100цм, у бетонској подлози МБ15.
Радови се састоје од полагања ивичњака, заједно са бетонском подлогом, фуговања спојница цементним малтером размере 1:3, набавком и допремом свог потребног материјала.
Обрачун се врши по м' положеног ивичњака.
| =13,0+15,0+5,5+12,7+4,06 | м¹ | 50.26 | 0 | 0
| РАЗНИ РАДОВИ - укупно: |  |  |  | 0

## 15 FASADERSKI
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
15. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
15.01. | Набавка материјала и постављање фасадне цевасте скеле око објекта за радове који се изводе на фасади.
Фасадну скелу урадити по прописима (статичком прорачуну) елемената, добро их учврстити и уземљити.
Обрачун по м²
| =4,3*(13,6+6,25+4,45+1,3)+2,6*(7,44+1,65) | м² | 133.71 | 0 | 0
15.02. | Набавка материјала и израда фасадног система типа Baumit или одговарајуће.
Пре наношења декоративног малтера потребно је нанети подлогу "Baumit Uni Primer" или одговарајућа. Време сушења подлоге мин. 24 сата.
Завршна обрада изводи се танкослојним малтерима минималне гранулације 1,5 мм, на бази калијумовог воденог стакла "Baumit Silikat Top", или одговарајући, следећих карактеристика: класа паропропусности V1- ЕN 7783-2;класа водоодбојности W2- ЕN1062-3.
Завршни слој фасаде у боји у тону по избору пројектанта.
Радити у свему према спецификацији произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м².
| =4,09*(12,57+5,75+3,95+1,3)+2,6*(7,44+1,65) | м² | 130.7 | 0 | 0
| ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно: |  |  |  | 0

## 14 MOL.-FARB.
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
14. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
14.01. | Набавка материјала и бојење
зидова Latex перива боја. Боју
наносити на подлогу која је
претходно припремљена у складу
са захтевима произвођача боје.
Тон је по избору пројектанта.
Пре бојења, зидове глетовати до
потпуно равне површине масом за
глетовање.
| Обрачун по м², са радном скелом. |  |  |  | 0
бојење зидова
| =2,7*(33,3+35,0+17,66+10,0)-(2,2*2,7+3,31*2,7+2,36*2,1+1,4*2,2-3,0*6) | м² | 254.18 | 0 | 0
бојење плафона
| =55,0+50,5+17,55+19,62+4,5+4,75+4,65+5,1 | м² | 161.67 | 0 | 0
0
| МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0

## 13 SUVOMONTAŽNI
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
13. | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
13.01. | Набавка и монтажа минералног
касетираног спуштеног плафона
фабрички бојени антибактерицидном
бојом.
Минерални касетирани спуштени
плафони фабрички бојени
антибактерицидном бојом која спречава
развој бактерија и гљива по површини,
класе чистоће 5.
Димензије плоча су 60х60 цм, д=15 мм.
Потконструкција је од поцинкованог
челичног лима са пластифицираном
завршном обрадом (типа AMF
ТHERMATEX SCHLICHT HYGENA или
одговарајуће).
Плафони по реакцији на пожар спадају у
класу негоривих грађевинских
материјала класе А2-s1,d0, у складу са
стандардом SRPS EN 13501-1 (Пожарна
класификација грађевинских производа
и грађевинских елемената-део 1). Ово је
негорив материјал који у пожару не
испушта дим и не ослобађа честице или
капљице које горе и отпадају у периоду
од 10 минута.
Плафон мора поседовати сертификат за
горивост издат од стране акредитованог
тела.
Уградњу вршити у свему према упутствима, спецификацијама и технологији произвођача.
Место уградње дефинисано графичким прилогом- основа плафона.
Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, остављане отвора за расвету као и помоћну скелу.
| =55,0+50,5+17,55 | м² | 123.05 | 0 | 0
13.02. | Монтажа постојећег растер касетираног
спуштеног плафона, на постојећу
потконструкцију, по уградњи
електроенергетских инсталација,
процењује се око 20 %.
Обрачун по м², са помоћном скелом.
| =120,0*0,2 | м² | 24 | 0 | 0
13.03. | Набавка материјала, транспорт и уградња спуштених плафона од монолитних ватроотпорних гипс катронских плоча д=2х20 мм, атестираних на отпорност према пожару у трајању од 90 мин, са металном CD/UD подконструкцијом и нонијус вешаљкама.
Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују масом за испуњавање спојева.
Рад на монтажи плафона посебно координирати са извођачем инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и поновне монтаже елемената.
| Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, испуњавање спојница смесом за спојнице, бушење отвора за расвету, завршне лајсне, израду каскада, а у свему према спецификацији произвођача, као и радну скелу. | м² | 14.8 | 0 | 0
13.04. | Набавка материјала и облагање
вертикалних инсталационих канала (ВК)
са две влагоотпорне гипс картонске
плоче 2х12,5мм, које се фиксирају
преко одговарајуће, типске
потконструкције од челичних
поцинкованих профила.
На свим истуреним угловима
уградити типске заштитне угаонике.
Спојеви плоча се испуњавају,
бандажирају траком и глетују
масом за испуњавање спојева.
Радити у свему према детаљима и
мере узети на лицу места.
Обрачун по м² изведене облоге
зидова, у свему према
спецификацији произвођача.
| =0,2*2*3,0*2 | м² | 2.4 | 0 | 0
| СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно: |  |  |  | 0

## 12 PODOPOL.
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
12. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
12.01. | Набавка материјала и изравнавање постојеће подлоге, припрема за израду завршних подних облога.
Подлогу очистити, санирати евентуална оштећења и пукотине. Припрема подлоге подразумева и брушење кошуљице, усисавање, наношење предпремаза (прајмера) и масе за изравнање индустријског квалитета (Олмо маса ) дебљине 2 до 3 мм у једном слоју са брушењем.
Подлога мора бити идеално равна и отпорна на притисак.
Обрачун по м².
| =55,0+50,5+17,55 | м² | 123.05 | 0 | 0
Набавка, уградња подне облоге од
синтетичког каучука, типа "Noraplan signa"
д=2мм, у ролнама.
Подна облога је у класи тешко
запаљивих грађевинских материјала
Bfl-s1, у складу са SRPS EN 13501-1.
Ватроотпорност по DIN 4102 је B1.
При горењу не ослобађа токсичне
гасове, противклизан, резистентан на
бактерије и отпоран на мрље (урин,
крв, јод, хемикалије и др.)
Подна облога мора поседовати сертификат за горивост издат од стране акредитованог тела.
Под није потребно воскирати.
Уградња употребом полиуретанског
лепка за гуму типа UZIN KE 66 или сл.
Подна облога се поставља без варења
спојева.
На спојевима са зидом поставити соклу
- холкел профил, висине h=10 цм од
фазонских елемената, под углом 90°,
заобљених у превоју.
Подлога мора бити сува и равна,
максималне влажности 2% по CM.
Температура у просторији приликом
постављања пода не сме бити мања
од 15° а влажност већа од 60%.
Уградњу вршити у свему према
атестима, упутствима, технологији и
спецификацији произвођача.
Извођач је у обавези да за уграђену
подну облогу достави атест
надлежне, овлашћене установе.
Обрачун по м² постављеног пода са
соклом.
| =1,1*(55,0+50,5+17,55) | м² | 135.36 | 0 | 0
| ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно: |  |  |  | 0

## 11 KERAMIČARSKI
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
11. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
11.01. | Набавка материјала и поплочавање подова подном керамиком "А" класе, која се полаже преко одговарајуће подлоге, на додир.
Сва уграђена подна керамика мора да буде глазирана, противклизна.
Димензије керамике и слог према избору пројектанта.
Полагање извести равно, плочице залити цементним млеком.
Обрачун по м² обложених подова са подлогом.
| =4,75+4,5 | м² | 9.25 | 0 | 0
11.02. | Набавка материјала и облагање зидова
зидном керамиком "А" класе. Керамика
се полаже преко одговарајуће подлоге,
на додир. Димензије керамике
100х200mm, д=13 mm. и слог према
избору пројектанта. На зидане зидове,
керамику полагати на одговарајућем
лепку.
После облагања зидова, све шупљине
између плочица и зида залити ретким
цементним малтером.
Фуге извести са дистанцерима.
По завршеном раду, спојнице фуговати
масом за фуговање. На свим истуреним
угловима урадити типске алуминијумске
заштитнике, што је саставни део позиције.
Обрачун по м² обложених зидова са
подлогом.
облагање зидова киселоотпорним
керамичким плочицама у одховарајућем
грађевинском лепку
| =1,5*1,5+(10,3+10,0)*2,7-(0,85*2,05*2+0,7*2,05*4-0,5*6) | м² | 50.84 | 0 | 0
| КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно: |  |  |  | 0

## 10 LIMARSKI
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
10. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
10.01. | Набавка материјала и покривање кровова равним, поцинкованим, челичним лимом дебљине д=0,7 мм, завршно пластифицираног у тону по избору пројектанта, преко дашчане подлоге са кровном лепенком (посебно обрачунато).
Покривање крова извести са свим фазонским елементима за опшивање, типским елементима за вентилацију крова, снегобранима и опшивањем продора кроз кров и сл. Пластификација у тону по избору пројектанта.
| Обрачун по м², мерено по косини крова. | м² | 60.6 | 0 | 0
10.02. | Набавка материјала, израда и монтажа
одводних олучних вертикала, од
поцинкованог челичног,пластифицираног
лима дебљине д=0,55 мм.
Поједине делове олучних цеви увући један у други минимум 50 мм и залепити барсилом.
Обујмице са држачима од пластифицираног челичног лима поставити на размаку од 200 цм.
Завршетак олучне цеви по детаљу. Пластификација у тону према избору пројектанта.
Обрачун по м¹.
| =4,1*2 | м¹ | 8.2 | 0 | 0
10.03. | Набавка материјала, израда и монтажа
самплеха израђеног од поцинкованог
челичног, пластифицираног лима
дебљине д=0,6мм.
Самплех се подвлачи под кровни покривач и спаја са олуком у виду дуплог контра фалца. Развијена ширина око 40 цм. Пластификација у тону према избору пројектанта.
Обрачун по м¹.
| =4,5*2+6,0+1,2 | м¹ | 16.2 | 0 | 0
10.04. | Набавка материјала и израда риголе лежећег олука, са падом од 0,5% према олучним вертикалама, израђених од поцинкованог, челичног лима дебљине д=0,6 мм, завршно пластифицираног у тону по избору пројектанта.
Лим се поставља преко дашчане риголе, са потребном потконструкцијом и дистанцерима.
Олук је пресека према графичкој документацији , са једне стране се подвлачи под кровни покривач око 50 цм, а са друге спаја са опшивком венца, према детаљу. Олук спајати поп нитнама максималним размаком 3цм и залепити силиконом.
Обрачун по м¹ уграђених оолука.
развијена ширина око 90 цм
| =4,5*2+6,0+1,2 | м¹ | 16.2 | 0 | 0
10.05. | Набавка материјала и опшивање
венаца. Опшав је од поцинкованог
челичног пластифицираног лима
дебљине д=0,55мм у тону према избору
пројектанта.
Окапницу обострано препустити за 3 цм
или је препустити преко покривача.
Испод лима поставити дашчану оплату
са слојем кровне лепенке, што је
саставни део позиције. Опшивање
извести у свему према детаљу.
Обрачун по м¹.
опшави развијене ширине 60 цм
| =4,7*2+12,0 | м¹ | 21.4 | 0 | 0
10.06. | Набавка материјала и опшивање нижег
дела крова, споја са зидом вишег дела
објекта.
Опшав је од поцинкованог челичног
пластифицираног лима дебљине
д=0,55мм у тону према избору
пројектанта.
Лим уз зид подићи најмање за 20 цм.
Руб лима-ивицу убацити у спојницу зида.
Увалу извести по детаљима и упутству
пројектанта. Опшивање извести у свему
према детаљу.
Обрачун по м¹.
опшав развијене ширине 45 цм
| =12,0+6,0*2+1,45 | м¹ | 25.45 | 0 | 0
10.07. | Набавка материјала и опшивање унутрашње стране венца ка крову. Опшав је од пластифицираног челичног лима дебљине д=0,55 мм, у тону према избору пројектанта. Испод лима поставити дашчану оплату са слојем кровне лепенке, што је саставни део позиције. Опшивање извести у свему према детаљу. |  |  | 0
| Обрачун по м¹. |  |  | 0
| опшав развијене ширине 75 цм |  |  | 0
| =4,7*2+(0,75+0,25)/2*5,95*2 | м¹ | 15.35 | 0 | 0
10.08. | Набавка материјала, израда и уградња казанчића на споју хоризонтала и вертикала кишног развода. Казанчићи су од пластифицираног челичног, лима, димензија према детаљу. Пластификација у тону олука. |  |  | 0
| Обрачун по комаду уграђених казанчића. | ком | 2 | 0 | 0
| ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно: |  |  |  | 0

## 9 BRAVARSKI
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
9. | БРАВАРСКИ РАДОВИ
Напомена:
1. Сви браварски радови изводе се према
појединачним описима шема, детаљима
и овереним радионичким цртежима.
Радионичку документацију ради извођач
радова, на основу својих технолошких
решења, а одобрење за израду
елемената је потписана радионичка
документација од стране пројектанта или
Надзорног органа.
2. Браварске позиције се морају извести
од стандардних челичних профила,
лимова, вучених кутијастих профила.
3. Црна браварија се двоструко
антикорозивно штити (одговарајућим
антикорозивним средствима) и боји
квалитетним емајл лаком (бојом за
метал), у тону по усвојеном узорку. У
спровођењу антикорозивне заштите
морају се спровести све операције
(одмашћивање, чишћење од рђе,
премазивање).
ПП БРАВАРИЈА
09.01. | Набавка материјала, израда и уградња металних унутрашњих једнокрилних врата ватроотпорности од 60 мин.
Крило и довратник су израђени од поцинкованог челичног лима завршно обрађеног бојом.
Врата су опремљена потребним оковом и механизмом за самозатварање.
Врата треба да поседују сертификат за ватроотпорност издат од стране овлашћеног тела за цео склоп.
Врата су опремљена потребним оковом и механизмом за самозатварање.
Испитивање отпорности врата према пожару треба да је извршено према стандарду SRPS U. Ј1 160.( Технички услови заштите од пожара у грађевинарству- испитивање отпорности врата и других елемената за затварање отвора у зидовима).
По целом обиму врата поставити експандирајућу против оижарну траку и самогасиве гумене дихтунге.
Све мере узети на лицу места. Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и детаљима произвођача система ,а према извођечким детаљима које мора израдитиизвођач, а одобрити надзорни орган и инвеститор
Обрачун по комаду.
ознака ПП 1 у осмоуглу
једнокрилна противпожарна врата,
| димензија 90/210 цм | ком | 1 | 0 | 0
0
| БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно: |  |  |  | 0

## 8 PVC STOL.
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
08. | ПВЦ СТОЛАРИЈА
Напомена:
1. ПВЦ столарија се изводи од усвојених типских шестокоморних односно петокоморних профила, са унутрашњим ојачањем од челика, са термичком испуном и прекидом хладног моста, у свему према шеми, детаљима и радионичким цртежима.
2. Према величини крила одредити број шарки и носивост, за врата мин 2-3 ком по висини крила.
3. Сви радови за ПВЦ столарију изводе се према појединачним описима шема, детаљима и овереним радионичким цртежима.
Радионичку документацију ради извођач радова, на основу својих технолошких решења, а одобрење за израду елемената је потписана радионичка документација од стране пројектанта или надзорног органа.
4. ПВЦ профили не смеју бити рециклирани и не смеју садржати олово.
5. Прозори су делом ослоњени на чврст део фасадног зида (бетонски или зидани зид) и уграђују се на фасаду помоћу челичних L профила, димензија 60х60х4мм, који се постављају на размаку од 40 цм, по обиму позиције и универзалних металних типлова Ø 10 мм, намењених за уградњу ПВЦ столарије у пуној и шупљој грађевинској подлози.
Приликом анкеровања у фасадни зид од гитер блока радове изводити пажљиво. Уградњу радити у свему према принципу Рал монтаже, применити две заптивне траке, једну спољну и једну унутрашњу.
7. Мере узети на лицу места, отварање према приказу у основама.
8. Извођачке детаље доставити пројектанту на сагласност које усваја Пројектант, уз сагласност Инвеститора.
08.01. | Набавка и уградња унутрашње ПВЦ столарије, једнокрилна врата.
Врата су израђена од висoкooтпoрних тврдих пeтoкoмoрних PVC прoфила.
Mонтажу вршити према "RAL" систему монтаже уз обавезну примену траке типа "VKP triotraka" произвођача "WURTH" или слично. Врата учврстити aнкeримa зa зидoвe. Измeђу зидa и oквирa врата извeсти зaптивaњe пур-пeнoм. Сви елементи за фиксирање позиције и опшивни елементи представљају саставни део позиције.
Оков је системски, са отварањем према шеми и са одговарајућим сертификатом, тип FAPIM или одговарајуће.
Врата снабдети и одговарајућим бројем шарки (према величини крила), бравом за закључавање са три кључа и механизмом за самозатварање крила.
Крило врата има рам и хоризонталне пречке израђене од PVC - петокоморних профила. Испуна је панел д=24mm, који се састоји од два алуминијумска лима д=1.5mm између којих је стиродур.
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу димензија позиција узетих на лицу места. Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа. При изради и монтажи позиције поштовати све препоруке од стране произвођача профила. Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима.
| ознака 1 у дуплом кругу |  |  | 0
| једнокрилна врата |  |  | 0
| зидарска мера 90/210 цм | ком | 4 | 0 | 0
ознака 1* у дуплом кругу
једнокрилна врата
| зидарска мера 70/210 цм | ком | 2 | 0 | 0
| ознака 2 у дуплом кругу |  |  | 0
| једнокрилна врата |  |  | 0
| зидарска мера 100/210 цм | ком | 1 | 0 | 0
08.02. | Набавка и уградња фасадне ПВЦ столарије, прозори
Прозор је израђен од висoкooтпoрних тврдих пeтoкoмoрних PVC прoфила сa тeрмoпрeкидoм и нeрђajућим чeличним прoфилимa кao укрућeњeм, кojи мoрajу дa буду oдгoвaрajућe дeбљинe прeмa стaтичкoм прoрaчуну, кojи гaрaнтуje стaбилнoст прoзoрa бeз дeфoрмaциja.
Mонтажу вршити према "RAL" систему монтаже уз обавезну примену траке типа "VKP triotraka" произвођача "WURTH" или слично.
Прoзoр учврстити aнкeримa дубинe 50мм зa зидoвe. Измeђу зидa и oквирa прoзoрa извeсти зaптивaњe пур-пeнoм. Сви елементи за фиксирање позиције, опшивни елементи, као и материјал за термичку и хидроизолациону заштиту по ободу отвора представљају саставни део позиције.
Испунa прoзoрa je oд двoструкoг рaвнoг прoвиднoг стaклa сa хeрмeтички зaтвoрeним сувим вaздухoм у мeђупрoстoру, д=4+16+4mm. Унутрaшњe стaклo je нискoeмисиoнo. Укупан коефицијент пролаза топлоте за целу позицију мора бити U≤1.5W/m²К, a звучнa изoлoвaнoст oд 35dB. Дихтoвaњe je eпoксиднoм гумoм. Пластификација у тону RAL 9016.
Оков је системски, са отварањем према шеми и са одговарајућим сертификатом, тип FAPIM или одговарајуће. Спeциjaлнo oбрaтити пaжњу нa oкoв кoд “вeнтус” прoзoрa, дa будe квaлитeтaн и дугoтрajaн сa oдгoвaрajућим брojeм “мaкaзa” у oднoсу нa вeличину крилa.
Са унутрашње стане прозора предвидети прозорску клупицу од полимермера, 4cm ширу од подпрозорног зида.
Предвидети венецијанер ролетну од алуминијумских површинских ламела, ширине 25mm. Ролетна је опремљена механизмом за подизање, спуштање и подешавање нагиба ламела.
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу димензија позиција узетих на лицу места. Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа. При изради и монтажи позиције поштовати све препоруке од стране произвођача профила. Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима.
Прe изрaдe, свe мeрe oтвoрa и унутрaшњих клупицa прeкoнтрoлисaти нa лицу мeстa.
| ознака 3 у дуплом кругу |  |  | 0
| једнокрилни прозор, са крилом које отвара око вертикалне и хоризонталне осе, према шеми |  |  | 0
| зидарска мера 74/170 цм | ком | 3 | 0 | 0
08.03. | Набавка и уградња унутрашње ПВЦ столарије, улазна двокрилна застакљена врата
Врата су израђена од висoкooтпoрних тврдих пeтoкoмoрних PVC прoфила сa тeрмoпрeкидoм и нeрђajућим чeличним прoфилимa кao укрућeњeм, кojи мoрajу дa буду oдгoвaрajућe дeбљинe прeмa стaтичкoм прoрaчуну, кojи гaрaнтуje стaбилнoст прoзoрa бeз дeфoрмaциja. Mонтажу вршити према "RAL" систему монтаже уз обавезну примену траке типа "VKP triotraka" произвођача "WURTH" или слично.
Врата учврстити aнкeримa дубинe 70мм зa зидoвe. Измeђу зидa и oквирa врата извeсти зaптивaњe пур-пeнoм. Сви елементи за фиксирање позиције, опшивни елементи, као и материјал за термичку и хидроизолациону заштиту по ободу отвора представљају саставни део позиције.
Испунa прoзoрa je oд двoструкoг рaвнoг прoвиднoг стaклa сa хeрмeтички зaтвoрeним сувим вaздухoм у мeђупрoстoру, д=4+16+4mm. Дихтoвaњe je eпoксиднoм гумoм. Пластификација у тону RAL 9016.
Оков је системски, са отварањем према шеми и са одговарајућим сертификатом, тип FAPIM или одговарајуће.
Врата су у нормалном режиму коришћења стално забрављена, а одбрављују се у случају пожара на сигнал са централе дојаве пожара. Врата су намењена и користиће се искључиво за потребе евакуације.
Начин функционисања: врата су у систему дојаве пожара.
Комплетна опрема за напајање и управљање вратима je сатавни део позиције и чини је: Тростепена интерфонска механичка брава уграђена у крило врата, EМГ прихватник уграђен у фиксни део и квака са обе стране врата (у смеру уласка и изласка из штићеног простора)
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу димензија позиција узетих на лицу места. Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа. При изради и монтажи позиције поштовати све препоруке од стране произвођача профила. Извођaч је дужан да достави атестну документацију усаглашену са EN стандардима.
| ознака 4 у дуплом кругу |  |  | 0
| улазна двокрилна застакљена врата |  |  | 0
| зидарска мера 140/220 цм | ком | 1 | 0 | 0
| ПВЦ СТОЛАРИЈА - укупно: |  |  |  | 0

## 7 IZOLATERSKI
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
07. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
07.01. | Набавка материјала и израда
хоризонталне хидроизолације плоче
која лежи на тлу.
Израда двокомпонентне, влакнима ојачане, пластично модификоване битуменске хидроизолације, еластичне и отпорне на притисак, типа "Deuxan 2C-Koster" или одговарајуће.
Основа је битумен-гума са прашкастом
компонентом; - специфична густина
1,07 gr/m²; - отпорност на топлоту 70ºС;
- еластичност до пуцања 100%;
- издржљивост до 5 bar; - температура
подлоге 5-30ºС.
Изолација се изводи у два слоја,
укупне дебљине до 7 мм, са стакленом
мрежицом у међуслоју. Изолација се
изводи преко постојеће арм.бет. плоче
претодно добро очишћене од
механичких и других нечистоћа, са
претходним наношењем прајмера, а
преко изолације поставити 2хРЕ фолију,
као слој за одвајање.
Хоризонталну хидроизолацију подићи 13-16см уз зидове, преко залучених холкера, у свему према спецификацији произвођача, што је саставни део позиције.
Изолацију извести у свему према
спецификацији и упутству произвођача.
Хидроизолацију радити у свему према
спецификацији произвођача, за коју
обавезно треба доставити атесте и
гаранцију од минимум 10 година.
Обрачун по м² израђене хидроизолације
са достављеним атестом.
хоризонтална хидроизолација са
подизањем уз зидове
| =17,55+50,5+0,3*(35,0+17,66) | м² | 83.85 | 0 | 0
07.02. | Набавка материјала и израда
термоизолације пода на тлу.
Термоизолација је екструдирани
полистирен дебљине по пројекту.
Уграђена термоизолација мора имати
термичке и механичке особине,
прописане елаборатом грађевинске
физике.
Обрачун по м².
под са ознаком ПТ1, ПТ2, екструдирани полистирен д=8 цм са ПЕ фолијом
| =17,55+50,5+55,0 | м² | 123.05 | 0 | 0
07.03. | Набавка материјала и израда термоизолације у крову. Термоизолација је од плоча камене вуне дебљине д=12цм, и поставља се преко међуспратне конструкције. Преко камене вуне поставити парппропусну водонепропусну мембрану.
Уграђена термоизолација мора имати термичке и механичке особине, прописане елаборатом енергецске ефикасности, коефицијент топлотне проводљивости λ=0.035W/mK.
Обрачун по м² уграђене термоизолације.
| =17,55+49,35 | м² | 66.9 | 0 | 0
07.04. | Набавка материјала и израда термоизолације фасадних зидова. Термоизолација је минерална камена вуна дебљине 12цм.
На претходно грундурану подлогу, плоче лепити одговарајућим лепком и причврстити одговарајућим типловима (cca 6-8ком/м²), са дуплим пластичним шеширима, од којих први држи вуну, а други мрежицу.
Уградити одговарајуће: PVC профиле за ојачање углова, алуминијумске окапне и почетне профиле и сл.
Карактеристике камене вуне , кофицијент топлотне проводљивости λ=0.036W/mK, класа дозвољеног оступања дебљине мин Т5, деламинација >10KPa, притисна чврстоћа при 10% ном - сабијању >30KPa.Типа ''knauf insulation'' FKD-S или одговарајуће а у складу са стандардом SRPS EN 13162. (EN13162).
Пре постављања плоча камене вуне, постојећу фасаду очистити од прашине и других наслага.
Уграђена термоизолација мора имати термичке и механичке особине, прописане елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² описане позиције.
| =4,01*(5,4+12,57+4,1+1,41)+2,75*(7,44+1,3+0,17+0,54)-(1,4*2,2+0,8*0,8*2+0,74*1,7*3) | м² | 112.01 | 0 | 0
0
07.05. | Набавка материјала и уградња термоизолације калканских зидова у тавану. |  |  | 0
| Термоизолација је од плоча камене вуне дебљине д=10 цм, која се лепи за бетонски зид. |  |  | 0
| Уграђена термоизолација мора имати термичке и механичке особине, прописане елаборатом енергецске ефикасности, коефицијент топлотне проводљивости λ=0.035W/mK. |  |  | 0
| Обрачун по м² уграђене термоизолације. |  |  | 0
0
| =1,13*(4,2*2+11,8)+0,5*(4,54+1,0*2+2,95+2,17+5,34) | м² | 31.33 | 0 | 0
07.06. | Набавка материјала и израда хидроизолације кухиња и санитарних просторија, је системском акрилном, еластичном хидроизолацијом типа "BD-50 Koster" или одговарајуће
Технички подаци: -вискозност 3500 mPa.s. -специфична тежина око 1,50 g/cm³ -паропропустљивост WDD 7,6 g/m²d
-дозвољено оптерећење до лома 2,1 N/mm²
-дозвољено истезање до пуцања % 220.
Израда хидроизолације акрилним
еластичним, без растварача, заптивачем
за влажне и мокре просторије.
Хидроизолација није запаљива, отпорна
је на физичке и хемијске утицаје. Изводи
се преко суве цементне кошуљице на
поду, односно омалтерисаних зидова.
На суве површине се прво наноси
адекватни прајмер па потом први слој
премаза. У углове и спојеве пода и зида
као и око продора и сливника са првим
слојем утопити одговарајућу мрежицу
ширине 10 cm. Након три сата преко
првог нанети завршни премаз.
Хидроизолацију подићи уз холкере 10cm.
После 24 часа на исту се могу
постављати керамичке плочице на лепку.
Изолацију извести у свему према спецификацији и упутству произвођача.
Обрачун по м².
| =4,75+4,5+0,3*(10,3+10) | м² | 15.34 |  | 0
| ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0

## 6 TESARSKI
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
06. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ
06.01. | Набавка материјала, израда,
транспорт и монтажа кровне
конструкције лаке кровне решетке -
рог решетке на растојању према
статичком прорачуну.
Дрвена кровна конструкција се
изводи у свему према овом
статичког прорачуну и одговарајућим
диспозиционим цртежима, те
извођачким детаљима.
Дрвене елементе заштитити против инсеката и труљења.
Обрачун по м² хоризонталне пројекције
уграђене и заштићене кровне
конструкције.
| =17,55+49,35 | м² | 66.9 | 0 | 0
06.02. | Набавка материјала и израда дашчане оплате даскама дебљине д=24 мм, од чамове грађе, које се постављају на додир.
Преко дасака поставити један слој битуменске лепенке, са преклопима од 10цм. Дашчана оплата и битуменска лепенка се постављају као подлога за кровни покривач од лима.
Дрвене елементе заштитити против инсеката и труљења са два до три премаза хемијским средством, по избору пројектанта.
| Обрачун по м² стварне површине, са битуменском лепенком. | м² | 60.6 | 0 | 0
Набавка материјала и израда риголе у крову даскама дебљине д=24 мм, које се постављају на додир, преко којих се поставља битуменска лепенка. Ригола се поставља преко дистанцера који формирају пад од 0,5%. Дрвене елементе заштитити против инсеката и труљења са два до три премаза хемијским средством, по избору пројектанта.
Уградњу вршити у свему према технологији произвођача.
Обрачун по м².
ригола лежећег олука
| =(0,34*2+0,37)*4,5*2+(0,37*2+0,3)*(6,0+1,2) | м² | 16.94 | 0 | 0
0
| ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0

## 5 ZIDARSKI
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
05. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
05.01. | Зидање фасадних и унутрашњих зидова
термо зидним блоком од поробетонским
блоком – типа Ytong термо блок,
дебљине 20цм у танкослојном малтеру
за зидање. Први ред зидних блокова
положити у слој продужног малтера
размере 1:3:9, дебљине 2 цм.
Спојеве носећих зидова изводити
зидним везом или вертикалним
армирано бетонским серклажима. У
цену укалкулисати и потребан број
противпотресних блокова као и блокове
УП за хоризонталне серклаже,
надвратнике, надпрозорнике.
Спојеве преградних зидова и елемената
носеће конструкције изводити
одговарајућом полиуретанском пеном у
фуги величином 2 цм под међуспратном
конструкцијом и 1 цм у фуги уз зид/стуб.
Спојеве преградних зидова и елемената
носеће конструкције потребно је
додатно ојачати одговарајућим
поцинкованим еластичним анкерима или
арматурним анкерима заштићеним од
корозије, а у свему према одредбама из
упутства за градњу произвођача Ytong
бетонске галантерије. Анкери за везу се
постављају у првом и у сваком трећем
реду по висини зида, као и у сваком
другом блоку у споју са међуспратном
конструкцијом. Зидање зидова у
систему Ytong радити у свему према
Упутству за зидање зидова
Произвођача и под стручним надзором.
Обрачун по м³.
зидови дебљине д=20 цм
| =0,20*2,92*(2,95+2,17+1,0*2)+0,2*0,55*(2,95+2,17+1,0*2+6,0)-0,2*0,9*2,1*2 | м³ | 4.85 | 0 | 0
05.02. | Набавка материјала, транспорт и
зазиђивање отвора од фасадном
зиду д=25 цм, гитер
блоковима у продужном малтеру
размере 1:2:6, са анкеровањем за
постојеће зидове арматуром Ø 10.
Обрачун по м².
| =0,25*(1,0*0,6+0,5*0,5) | м³ | 0.21 | 0 | 0
05.03. | Набавка материјала и зидање зидова гитер блоком димензија 25/19/19 цм, у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида дз=25цм.
Обрачун по м³.
| =0,25*2,92*(4,19*2+0,75+2,27+0,9+0,3+2,05+5,9+5,63)+0,25*0,74*1,7*3 | м³ | 20.05 | 0 | 0
05.04. | Малтерисање поробетонских зидова
изводити машински, користећи готов
танкослојни унутрашњи малтер, типа
Ytong Plaster за унутрашње
малтерисање. Као готови малтери за
малтерисање могу се применити
малтери који су препоручени од стране
произвођача малтера за малтерисање
гас-бетонских зидова, испуњавају
важећом регулативом прописане услове
за малтерисање, Xелла услове за
малтерисање гас-бетонских зидова, као
и услове произвођача малтера. У том
случају у свему се треба придржавати
упутстава произвођача малтера.
Обрачун по м², са помоћном скелом.
| =2,8*17,66 | м² | 49.45 | 0 | 0
05.05. | Набавка материјала и малтерисање
унутрашњих зидова и стубова, у два
слоја продужним малтером размере
1:3:9, у два слоја.
Први слој дебљине д=1,5 цм радити од
грубог, несејаног малтера, а други слој
од просејаног малтера дебљине д=0,5цм.
Пре малтерисања површине очистити од
прашине, опрати и прскати цементним
млеком са додатком просејаног шљунка.
Делове од бетона претходно испрскати
цементним млеком.
Дебљина малтера д=2 цм.
Обрачун по м², са помоћном скелом.
| =2,8*(33,3+35,0+10,3+10)-(2,2*2,7+3,31*2,7+2,36*2,1+1,4*2,2-3,0*6) | м² | 243.17 | 0 | 0
05.06. | Набавка материјала и израда цементне
кошуљице размере 1:3, која се лије као
подлога за израду подова д=5цм.
Кошуљица је армирана мрежом Q 131,
која је обавезно попстављена у средини
слоја. Кошуљицу глатко испердашити и
припремити за израду пода.
Обрачун по м².
| =55,0+50,5+17,55 | м² | 123.05 | 0 | 0
| ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0

## 4 ARMIRAČKI
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
04.01. | Набавка, чишћење, сечење, савијање, монтажа и уграђивање арматуре (Б500 и МАГ).
Количина арматуре је дата апроксимативно, на основу детаља арматуре.
Ценом обухватити и дистанцере који фиксирају удаљеност арматуре од оплате.
| Обрачун по килограму. | кг | 4800 |  | 0
| АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0

## 3 BETONSKI I ARM.
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
03. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
03.01. | Набавка материјала и бетонирање
неармираног бетона МБ15 (С12/15), који
се лије слоју дебљине д=5 цм, као
подлога за хидроизолацију плоче на тлу.
Горњу површину фино испердашити и
припремити за полагање хидроизолације.
Обрачун по м².
| =50,5+17,55 | м² | 68.05 | 0 | 0
03.02. | Набавка материјала и бетонирање мршавог бетона МБ 15, (С12/15) који се лије слоју дебљине према пројекту, као заштита за хидроизолацију пливајућих плоча на тлу.
| д=10 цм, заштита за хидроизолацију подних плоча на тлу | м² | 50.5 | 0 | 0
| д=5 цм, заштита за хидроизолацију подних плоча на тлу | м² | 17.55 | 0 | 0
03.03. | Набавка материјала и израда подне
пливајуће плоче, армираним бетоном
(С25/30).
Плоча дебљине дп=15 цм. Оставити
све потребне анкере и отворе.
Радити у свему према статичком
прорачуну и детаљима арматуре.
| Обрачун по м² | м² | 50.5 | 0 | 0
03.04. | Набавка материјала и бетонирање армирано бетонске плоче, дебљине 25см са задебљањем плоче на 30см на местима ослањања зидова. С25/30, преко слоја неармираног бетона. (посебно обрачунато).
Диспозиција плоче према графичкој документацији.
Радити у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре.
| Обрачун по м² | м³ | 4.39 | 0 | 0
03.05. | Набавка материјала и бетонирање
темељних трака, армираним бетоном
МБ 30 (С25/30) у оплати.
Радити у свему према Техничком опису
уз статички прорачун.
Обрачун по м³.
темељне траке
| =0,40*0,8*(12,8+3,64*3)+0,4*0,65*11,22 | м³ | 10.51 | 0 | 0
03.06. | Набавка материјала и бетонирање
темељних зидова армираним
водонепропусни бетоном са додатком
адитива V - 8, МБ30 (С25/30) у оплати.
Радити у свему према пројекту.
Обрачун по м³, са потребном оплатом.
темељни зидови 25цм
| =0,25*0,85*(12,27+4,2*3) | м³ | 5.28 | 0 | 0
темељни зидови промењиве дебљине 20 и 35 цм
| =(0,2*0,28+0,34*0,56)*12,27 | м³ | 3.02 | 0 | 0
03.07. | Набавка материјала и бетонирање
стубова армираним бетоном МБ 30
(С25/30), у оплати.
Оставити све потребне анкере. Радити
по пројекту, статичком прорачуну и
детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.
| =0,25*0,25*3,12*8+0,5*0,3*3,12+0,2*0,2*3,12*7 | м³ | 2.9 | 0 | 0
03.08. | Набавка материјала и бетонирање
греда, хоризонталних серклажа и венаца,
армираним бетоном МБ 30 (С25/30).
Радити у свему према статичком
прорачуну и детаљима арматуре. Греде
се бетонирају у тространој глаткој оплати.
Обрачун по м³ са потребном глатком
оплатом и челичним подупирачима.
греде
| =0,25*0,20*(12,27+4,2*3)+0,25*0,25*12,27+0,2*0,2*(5,34+2,95+1,0*2+2,57+4,94) | м³ | 2.72 | 0 | 0
греде венаца
| =0,2*0,20*(5,8+2,57) | м³ | 3.57 | 0 | 0
венаци
| =0,15*1,15*(12,27+4,2*2) | м³ | 3.57 | 0 | 0
03.09. | Набавка материјала, уградња и ливење
ЛМТ конструкције дебљине д=16+4 цм
са ребрима за ојачање, у свему према
статичком прорачуну и детаљима
арматуре.
Обрачун по м².
| =23,54+24,72 | м² | 48.26 | 0 | 0
03.10. | Набавка материјала и бетонирање
неармираног бетона МБ15 (С12/15), који
се лије слоју дебљине д=10 цм, као
подлога за бехатон плоче.
Горњу површину фино испердашити.
Обрачун по м².
| =1,0*(6,0+15,+5,0) | м² | 26 | 0 | 0
03.11. | Набавка материјала и бетонирање
зида, затварање бетонског шахта
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), у
оплати.
Оставити све потребне анкере. Радити
по пројекту, статичком прорачуну и
детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.
| =0,25*2,2*2,76 | м³ | 1.52 | 0 | 0
| БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0

## 2 ZEMLJANI
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
02. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Земљане радове треба извести без
застоја, одједном и у целини, по сувом
времену и у што краћем року.
02.01. | Рашчишћавање терена пре почетка
грађења са скидањем шибља и
корова и ископом површинског
слоја хумуса дебљине 20-30 цм.
Обрачун по м³ са одвозом земље
на градску депонију , са утоваром
и истоваром из возила и грубим
планирањем земље на депонији.
| =0,3*(3,8*13,85+3,35*5,8) | м³ | 21.62 | 0 | 0
02.02. | Ручни или машински ископ земље за
темље објекта (темељне траке,
темељне плоче ) са одлагањем земље
на привремену градилишну депонију за
касније насипање.
Обрачун по м³
| =0,5*4,8*12,8+0,6*0,8*(12,8+3,64*3)+0,5*0,65*11,22+0,3*5,7+3,35 | м³ | 50.81 | 0 | 0
02.03. | Насипање пробране земље из ископа,
око укопаних зидова и тунелског шахта.
За насипање треба узети само чисту
земљу, без биљних и дрвених отпадака.
Земљу насипати у слојевима од по 30цм.
Набијати лаким средством за збијање
(''жабом'').
Обрачун по м³ са довозом земље са
градилишне депоније.
око укопаних зидова
| =0,28*(12,8+4,6*2)+0,28*0,28*(4,2*4+5,6*2+5,9*2) | м³ | 9.28 | 0 | 0
затрпавање тунелског шахта.
| =1,6*24,6 | м³ | 39.36 | 0 | 0
02.04. | Одвоз вишка ископане земље на
градску депонију.
Земљу утоватити у камион,
транспортовати, истоварити из камиона
уз грубо планирање земље на депонији.
Обрачун по м³ превезене земље, са
коефициентом товарења.
| =1,2*(50,81-(9,28+39,36) | м³ | 2.6 | 0 | 0
02.05. | Набавка, насипање, разастирање и
набијање тампон слоја природног
шљунка, у дебљини по пројекту.
Шљунак мора да буде потпуно чист, без
органских примеса.
Шљунак набијати у два или више слојева
до потребног модула стишљивости.
Ценом је обухваћено: доказ квалитета
уграђеног материјала и изведених
радова, као и доказ збијености.
Обрачун по м³.
шљунак испод плоче на тлу
| =0,3*(50,5+17,55) | м³ | 20.42 | 0 | 0
шљунак испод тракастих темеља
| =0,1*0,8*(12,8+3,64*3)+0,1*0,65*11,22 | м³ | 2.63 | 0 | 0
шљунак испод плоче тротоара
| =0,1*1,0*(6,0+15,+5,0) | м³ | 2.6 | 0 | 0
0
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно: |  |  |  | 0

## 1 RUŠENJE I DEMONTAŽA
Предмер и предрачун радова УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР. 31 И БР.56
- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ -
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
01. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Напомена:
У јединичне цене демонтаже и
рушења урачунати и изношење шута
из објекта, утовар у камионе,
транспорт до депоније и истовар уз
грубо планирање.
Предмером се предвиђа удаљеност
депоније до 15 km.
Осигурати зидове приликом рушења
зидова и плафона.
Радове рушење изводити према
техничком опису уз пројекта
конструкције
01.01. | Демонтажа и измештање медицинске
опреме и болничког намештаја из
просторија у којима се изводе радови.
Медицинску опрему мора демонтирати стручно лице којe одређује инвеститор.
Обрачун дат паушално, са
депоновањем опреме и намештаја на
| место које одреди Инвеститор. | паушално | 1 |  | 0
01.01. | Демонтажа постојеће фасадне и
унутрашње браварије и столарије, са
демонтирањем штокова, опшава,
перваза, парапетних даски.
Обрачун по комаду са одвожењем на
градску депонију.
фасадна столарија и браварија
прозор
| димензија 90/180 цм | ком | 5 |  | 0
прозор
| димензија 210/80 цм | ком | 1 |  | 0
жалузина
| димензија 100/60 цм | ком | 1 |  | 0
жалузина
| димензија 50/50 цм | ком | 1 |  | 0
унутрашња столарија
врата
| димензија 90/210 цм | ком | 3 |  | 0
унутрашња столарија
врата
| димензија 70/210 цм | ком | 2 |  | 0
01.02. | Демонтажа олучних вертикала од лима.
Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
Обрачун по м¹ са одвожењем шута на
депонију.
олучна вертикала
| =3,1*2 | м¹ | 6.2 |  | 0
01.03. | Демонтажа постојећих венаца од лима.
Обрачун по м¹ са одвожењем шута на
депонију.
Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
вснци развијене ширине око50цм.
| =11,1+0,36*3 | м¹ | 12.18 |  | 0
0
01.04. | Рушење постојећих фасадних зидова,
пробијање отвора у зиду од опеке
дебљине 20 и 30 цм, на месту
новопројектованих отвора.
Пробијање отвора радити у у свему
према плану руши се - зида се и
Техничком опису уз конструкцију и
статичком прорачуну.
У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м², м³ са утоваром и
одвозом шута.
| =0,3*2,9*(2,48+2,83+2,15)+0,2*0,9*2,1+0,3*3,8*0,36*6-0,3*(2,1*0,9*5+0,8*2,15) | м³ | 5.98 |  | 0
01.05. | Рушење свих слојева пода до аб конструкције на местима предвиђеним пројектом.
облога, са демонтирањем обимних
лајсни.
После демонтаже подова, подлогу
очистити и припремити за израду
новопројектованих подова.
Обрачун по м² са одвозом шута на депонију.
| пвц под | м² | 55 |  | 0
01.06. | Обијање зидних керамичких плочица са
унутрашњих зидова који се задржавају.
По обијању плочица зидове очистити
челичним четкама а спојнице очистити
до дубине 2 цм. Површине опеке
очистити челичним четкама и опрати
зидове водом. Шут прикупити, изнети,
утоварити и одвести на депонију.
Обрачун по м² обијене површине са
помоћном скелом.
| =2,7*33,3-(2,7*2,48+2,7*2,83+2,41*2,1+1,0*2,1+0,8*0,8*2+0,8*2,1) | м² | 65.45 |  | 0
01.07. | Демонтажа монтажних спуштених
плафона растер плафон са
демонтажом потконструкције.
Шут прикупити, изнети, утоварити
и одвести на депонију.
Обрачун по м² обијене површине са
| помоћном скелом. | м² | 55 |  | 0
01.08. | Рушење тротоара око објекта од бетона, завршна облога бехатон плоче. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге и планирањем тла до потребне коте, према пројекту.
Обрачун по м², са утоваром, одвозом
и истоваром шута на градску
депонију.
| =2,2*13,7 | м² | 30.14 |  | 0
01.09. | Рушење риголе око објекта од бетона. Рушење риголе извести заједно са скидањем подлоге и планирањем тла до потребне коте, према пројекту.
Обрачун по м², са утоваром, одвозом
и истоваром шута на градску
депонију.
| =0,6*13,7 | м² | 30.14 |  | 0
01.10. | Рушење бетонске сокле око објекта. Рушење сокле извести заједно са скидањем подлоге и планирањем тла до потребне коте, према пројекту.
Обрачун по м², са утоваром, одвозом
и истоваром шута на градску
депонију.
| =0,5*9,93 | м² | 4.97 |  | 0
01.11. | Рушење постојећег тунелског шахта
укопаног са свим слојевима, са
потребним ископом земље, а
према графичкој документацији.
Предмером је дата претпостављена
дубина ископа, а стварна количина
ће бити дефинисана на лицу места,
по отварању конструкције.
Радити у свему према Техничком
опису.
Обрачун по м³ са одвожењем
шута на депонију.
рушење постојеће плоче и зидова
тунелског шахта коти - 0,17 са ископом
земље око165цм,
| =1,65*1,60*6,9 | м³ | 18.22 |  | 0
01.12. | Пажљива демонтажа дела монтажних
спуштених плафона, ( растер плафони),
за потребе електроенергетских
инсталација, процењује се око 20 %.
Плафон пажљиво демонтирати,
изнети из објекта, депоновати за то
одређено место, сложити и предати
инвеститору.
Обрачун по м² са одвожењем шута на
депонију.
| =120,0*0,2 | м² | 24 |  | 0
0
| РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА - укупно |  |  |  | 0