На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима

о б ј а в љ у ј е

OБAВEШTEЊЕ

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11,  http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke.

2.Врста наручиоца: Органи државне управе

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је извођење Извођење додатних радова на реконструкцији објекта неурологије, поликолинике и педијатрије у КБЦ „Земун“-II део. Објекти КБЦ „Земун“ који су на предмет извођења додатних радова налазе се на следећим адресама:

Објекат неурологије КБЦ “Земун”

Вртларска бр.57

11070 Београд, Србија

Објекат поликлинике КБЦ “Земун”

22. октобра бр.29

11070 Београд, Србија

Објекат педијатрије КБЦ “Земун”

Гундулићева бр.32

11070 Београд, Србија

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45215000- радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби; 45300000- радови на грађевинским инсталацијама; 45400000- завршни грађевински радови.

- 4.Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: Уговор о извођењу радова на реконструкцији објекта Неурологије, Поликолинике и Педијатрије у КБЦ „Земун“., бр. 404-02-60/2018-01 од 24.10.2018. године.

- 5.Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

- Чланом 36. став 1. тачка 5. подтачка 1. и 2. ЗЈН прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења уговора није протекло више од три године и да: се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при том не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Предмет јавне набавке по основном уговору је извођење радова на реконструкцији објекта неурологије, поликлинике и педијатрије у КБЦ “Земун”:

1. Предмет пројекта је објекат Службе неурологије, коју чине две грађевинске целине: улична зграда, спретности По+П+0 и дворишна зграда, спратности П+0, које су повезане надкривеном рампом са унутрашњим двориштем. Улична зграда је изграђена 1899. године, док је дворишна грађена и дограђивана у различитим периодима двадесетог века.Укупна грађевинска бруто површина објекта је 688м2 (471м2+217м2), а површина унутрашњег дворишта је око 830м2. Предвиђена је реконструкција зграда у оквиру постојећег габарита и спратности са реорганизацијом постојећих функционалних целина, са непходним интервенцијама на постојећим системима развода инсталација, опреме и уређаја и припадајућег дворишта у складу са технолошким решењем. Предвиђено је и формирање топле везе између зграда затварањем постојеће, надкривене рампе и формирањем адекватног приступног степеништа.

2. Предмет пројекта је објекат поликлинике, спратности По+П+3, изграђен изворно као „Зграда антитуберкулозног диспанзера“ 1957. године а адаптиран 1989.године за потребе поликлинике. Изведен је као независан, слободни објекат, који је једним зидом прислоњен уз калкан суседног стамбеног објекта. Укупна грађевинска бруто површина објекта је око 1.715м2, а површина припадајућег дворишта је око 1,280м2. Предвиђена је реконструкција објекта у оквиру постојећег габарита и спратности са задржавањем постојеће технолошке шеме, са неопходним интервенцијама на постојећим системима развода инсталација, опреме и уређаја и припадајућег дворишта, у циљу побољшања услова рада.

3.Предмет пројекта је објекат педијатрије, изграђен 1928. године као слободностојећи објекат  спратности Су+П+1+Пк са унутрашњим двориштем. Објекат се налази у ул. Гундулићева бр.32 (угао са улицом Мајаковског), на КП 1337 КО Земун у Земуну. Предвиђена је реконструкција објекта у оквиру постојећег габарита и спратности са реорганизацијом постојећих односно формирањем нових функционалних целина, са неопходним интервенцијама на постојећим системима развода инсталација, опреме и уређаја и припадајућег дела дворишта, као и са интервенцијама на уградњи додатног малотеретног лифта у слободном простору централног степеништа, у складу са технолошким решењем. Технолошким решењем предвиђено је измештање амбулантно – поликлиничке службе из сутерена у приземље и формирање стационара у поткровљу. На нивоу сутерена реорганизован је техно-економски блок са дистрибутивном кухињом и подстаницом, док су на спрату реорганизоване просторије у служби стационарног лечења.

Током извођења радова, услед околности које није било могуће предвидети и утврдити приликом припреме инвестиционо-техничке документације од стране Саобраћајног института „ЦИП“ као пројектанта, утврђено је од стране стручног надзора да је неопходно извести и додатне (непредвиђене) радове. Стручни надзор је дао образложење у коме је образложио потребу за извођењем додатних радова у смислу прописа који регулишу материју везану за планирање и изградњу објеката.

Наиме, у току извођења радова, након детаљног сагледавања објекта, техничке документације и стања на терену, због неусаглашености пројектне документације,  а због потребе усаглашавања са стварним стањем на објекту, неопходно је извести додатне радове. Та неусаглашеност резултира непходношћу да се уговоре поједине позиције како би се комлетирале или заштитиле друге, већ уговорене позиције и остварила сврха њиховог извођења, односно како би се обезбедило правилно функционисање овог објекта, у складу са његовим потребама те како би се постигла његова захтевана намена и функционалност.

Стручни надзор, Архитектонско-грађевински институт из Новог Сада, ул. Ђорђа Јоановића бр. 4/7, дао је детаљно образложење у коме се имеђу осталог наводи следеће:

У току извођења радова, након прегледа техничке документације, уговорених и изведених радова, утврђена је потреба за извођењем додатних радова. За објекат Поликлинике, утврђено је да нису предвиђене инсталације неопходне за информатичку везу објекта са централном зградом. Затим, установљено је да постојећа браварска ограда на степеништу не задовољава важеће прописе у овој области као и да је неопходно на новој уличној фасади и огради извести антиграфит заштиту изведених слојева како би се изведени радови заштитили од исписивања графита и осталих спољашњих утицаја; да је неопходно   завршну обраду ограде извести материјалом за то подесним, односно омалтерисати материјалом у складу са EN 998-1 / GP, CS IV, W2/; да је потребно  извести ревизије мањих димензија 30 х 30 цм; да је неопходно монтирати нову мермерну соклу на сачуваним мермерним подовима и нови мермер на одређеним деловима интервенције након израде свих слојева испод самог мермера; да је неопходно извести све радове везано за инсталацију дигиталног временског сервера и двостраних секундарних сатова како би се ситем ставио у функцију; да је одобреном техничком документацијом на коју је исходована сагласност са аспекта заштите од пожара Сектора за ванредне ситуације, предвиђена неопходност сходно прописима, да се продори инсталације у различитим ПП секторима обраде на прописан начин, али да је ова позиција испуштена из предмера по којем је уговорено извођење радова. Да је за објекат Педијатрије потребно уградити нове гитере са свим фасадним отворима, у одговарајућим димензијама. Такође, утврђено је да је неопходно монтирати дечје кадице од универа са gran-matrix кадицама; затим како би интервенција на демонтажи цистерне, што је уговорено, проузроковала привремени прекид рада објекта Онкологије, одлучено да се поменута цистерна обезбеди и остане укопана. Поред тога, неопходно је да приступни пут од дворишне капије до улазног степеништа буде изведен у складу са планираним оптерећењем. Након сагледавања стања на терену уочено је да постојећа хидроизолација просторија испод улазног степеништа не постоји те нема техничких могућности да се демонтира и поново монтира улазни део, тако да је према мишљењу стручног надзора неопходно постојеће уклонити, извести комплетно ново степениште, хидроизолацију те завршни слој; потребно је извести прикључна места за медицински гас тј. кисеоник; одобреном техничком документацијом на коју је исходована сагласност са аспекта заштите од пожара Сектора за ванредне ситуације, предвиђена је неопходност сходно прописима, да се продори инсталације у различитим ПП секторима обраде на прописан начин, али је ова позиција испуштена из предмера по којем је уговорено извођење радова. пројектном документацијом није на одговарајући начин дата технологија кухиње, тако да је констатовано да пројектована кухиња не може да задовољи потребе болнице по питању пријема, припреме и дистрибуције хране. Такође је, уз консултације са санитарном инспекцијом која ће касније вршити редовне контроле у законом прописаним роковима, утврђено да пројектовано решење кухиње није у складу са санитарним прописима који регулишу ову област. Пројектант је према датим препорукама извршио препројектовање кухиње. Да би болница могла да функционише, према мишљењу стручног надзора неопходно је извести радове на преправци и опремању кухиње. Како су у питању елементи који се уграђују и повезују на инсталације, неопходно је опрему инсталирати у фази извођења радова због евентуалних преправки на инсталацијама ради усклађивања са опремом која се уграђује. На крају за објекат Неурологије потребна, између осталог, набавка и уградња опреме за везане за разводни трафо за напајања медицинских сетова и контрола преоптерећења поменутог трафоа; пројектном документацијом није решен приступ стационарном делу објекта особама у колицима, што је премамишљењу стручног надзора неопходно извршити; сагледавањем стварног стања на терену, констатовано је да пројектована колска капија, по димензијама и начину остваривања везе капије за зидану ограду, није у складу са функцијом  објекта. Стручни надзор је става да је неопходно извести двокрилну браварску капију која одговара намени објекта.

Све наведене додатне радове, према мишљењу надзорног органа, неопходно је извести да би објекат био функционална целина и одговарао намени. Такође, мишљење стручног надзора је да предметни непредвиђени радови представљају неопходан и логичан део радова који се морају извести да би се уредно, ефикасно и са трајношћу за дужи период завршио започети посао односно уговорени радови.

Додатни радови у конкретном случају су такве природе да се не могу раздвојити у техничком и економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или су такви радови које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, али су неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Радови који су предмет додатних радова нису били укључени у првобитно закључени уговор, односно нису били предмет техничке спецификације на основу које је извођач радова доставио своју понуду. Такође, напомињемо да су понуђачи давали своје понуде на основу техничке спецификације, односно пројектне документације која им је била доступна.

Важно је напоменути да су средстава за овај пројекат обезбеђена Оквирним уговором о зајму између Републике Србије и Банке за развој Cавета Европе (ЦЕБ), Ф/П 1739, закљученим дана 4. новембра 2011. године у Паризу, који је ратификован Законом о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС” – Међународни уговори”, број 1/12).

Имајући у виду овај финансијски уговор, све набавке радова које су предмет овог пројекта се дефинишу искљичиво према потребама корисника, а на основу техничке документације израђене од стране Саобраћајног института ЦИП из Београда, док Наручилац само спроводи поступак јавне набавке.

- Сходно претходно изнетом, Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење бр. 404-02-4385/19 од 04.10.2019. године у коме наводи да је утврђен основ за примену преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 5. Закона.

- 6.Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: Група понуђача: „W.D. CONCORD WEST“ DOO са седиштем у Беогарду, Зрењанински Пут 150а, МБ: 20678160, ПИБ: 106772815, као Носилац посла и „GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE MORAVA IN“ DOO са седиштем у Крушевцу, Призренска 4, МБ: 17275208, ПИБ: 100474451, са подизвођачима: „PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FRENKI ALARM“ DOO са седиштем у Ваљеву, Насеље Ослободилаца Ваљева 73/6, МБ: 07626304, ПИБ: 100070559 и „PRIVREDNO DRUŠTVO TEKO LIFTOVI“ DOO са седиштем у Београду, Церска 6, МБ: 20548622, ПИБ: 106175355